서울특별시 공공부문 온실가스․에너지 목표관리제
2019년 이행결과보고서 자료 작성 양식	목표관리제 이행결과보고서
	2020년 01월

2019년 공공부문 온실가스․에너지 목표관리 이행결과보고서 참고자료 작성

※NGMS 국가온실가스종합관리시스템(https://ngms.gir.go.kr/) 상에 입력이 필요하므로, 해당 기관 담당자 아이디 및 패스워드 확인 및 숙지

기관명	북부도로사업소	담당자명	김 학 철
담당부서	관리단속과	연락처	02-944-5416

변동사항		증빙자료	해당내용 기재
1	현원(명)	해당없음	( 64 ) 명
2	배출시설 변동여부 및 조직경계 변동여부 (기준배출량 조정)	시설의 신축,증축 - 신(증)설 시기와 연면적 변화량 확인 가능한 자료(건축물대장 등) 필수 업무시설 증가 - 실험장비, 통신, 전산장비, 서버 등(보일러, 에어컨 제외) - 장비종류, 소비전력, 일평균 가동시간, 가동일수, 구입시기 등 차량 증가 - 과거 대비 차량 대수 증가 증명할 수 있는 자료(차량등록증 등) 폐쇄 (매각 등) - 폐쇄 (매각 등)을 증명할 수 있는 자료 시설 이전 - 건물 이전을 증명할 수 있는 자료	[2019년도에 변동이 발생한 시설의 경우] 해당사항 없음
3	2019년 감축활동		사용하지 않은 시간대에 전원끄기 청사 내 실내온도 준수 (여름철, 겨울철) 불필요한 장소 전등 끄기 중식시간 조명 및 PC 끄기 대중교통 이용 권고 차량 요일제 준수 근거리 걷기 최대 부하시간 에너지 사용자제 일회용품 사용 제한
4	시설별 온실가스 감축 이행결과		해당사항 없음
5	2019년 시설별 연료사용량	3. 서울시 공공부문 2019년 에너지사용량 엑셀시트 제출	2019년 이동연소 사용량 : 경유(47,218L), LPG(3,209㎥) 2019년 도시가스 사용량 : 28,602㎥ 2019년 전력 사용량 : 194,328kwh
6	2019년 기타 추진실적	해당없음	해당사항 없음
7	2019년 신재생에너지 설비 설치실적	내부 계획 또는 사업계획서 (신재생에너지 설치의 경우 필요)	해당사항 없음
8	2019년 LED조명(유도등 포함) 교체현황	해당없음	※ 조명수는 조명(유도등 포함)의 개수가 아니며 등기구 개수임
			2019년 실내전체 조명수 실내전체 조명수 ( 기존 329 )개 실내전체 LED 조명수 ( 329 )개(전체 조명 329개 2018년 이전 교체완료)
9	2019년 경차 및 친환경자동차 보급 보유현황	해당없음	※ 신규 구입 또는 임차하는 자동차를 포함한 업무용 차량 총 보유 대수가 5대 이하인 경우에는 환경친화적 자동차 구입 또는 임차 의무화에서 제외 가능
			2018년 업무용 승용차 구입현황 1. 총 구입 또는 입차수 ( 0 )대 2. 경차 수 ( 0 )대 3. 하이브리드차 수 ( 0 )대 4. 전기차 수 ( 0 )대 5. 연료전지차 수 ( 0 )대	2019년 업무용 승용차 보유현황 1. 총 보유수 ( 0 )대 2. 경차 수 ( 0 )대 3. 하이브리드 차량수 ( 0 )대 4. 전기차 수 ( 0 )대 5. 연료전지차 수 ( 0 )대
10	2019년 경차 및 환경친화적 자동차 전용 주차면 현황	해당없음	2019년 설치된 주차면 1. 총 주차면수 ( 28 )면 2. 경차 및 환친차 전용주차면 ( 0 )면 3. 장애인 주차면수 ( 1 )면(2018년 이전 기 설치완료)
11	교육 및 홍보 현황	해당없음	해당사항 없음