□ 2019년 준설요구 예산배정 검토보고서

연번	자치구	하 천	자치구 요구		배정액 (백만원)	배정 사유
			준설량 (㎥)	금액 (백만원)
1	성동구	중랑천	6,320	335	200	중랑천 준설물량 조정 시행
2	중랑구	면목천 (복개)	712	150	미배정	면목천 재난관리기금 배정(150) 묵동천 생태하천 시범사업구간으로 미배정
		묵동천	1,500	150	미배정
3	성북구	정릉천 (복개)	3,772	840	미배정	정릉천, 성북천 재난관리기금 배정(1,500)
4	도봉구	중랑천	49,696	1,292	미배정	재난관리기금(500) 배정 국비 국가하천유지보수(130) 배정
5	노원구	중랑천	16,130	442	미배정	국가하천유지보수(100) 배정
6	은평구	불광천	750	30	30	전체물량 준설 필요
7	서대문구	홍제천	3,500	396	172	홍제천 복개구간 등 퇴적토 발생, 준설물량 조정시행, 홍제천 준설토재활용 저조(3%) 하천수 정체로 오염발생으로 불광천 전체물량 준설필요
		불광천	500	24	24
8	양천구	안양천	1,000	500	미배정	국비 국가하천유지보수(150) 배정
9	구로구	도림천	2,527	118	80	도림천, 목감천 퇴적토로 통수단면 축소, 준설물량 조정시행
		목감천	1,050	42	20
10	금천구	안양천	4,503	384	120	안양천, 시흥천복개 퇴적토로 통수단면 축소, 준설물량 조정시행
		시흥천 (복개)	400	60	30
11	관악구	도림천	672	43	40	준설물량 조정시행
12	서초구	반포천 (복개)	890	50	50	준설토 재활용 실적(0%) 저조 반포천복개 퇴적토로 인한 통수단면 축소로 전체물량 준설 시행 세곡천, 여의천 준설물량 조정시행
		우면천	690	39	-
		양재천	9,900	561
		세곡천	1,600	91	50
		여의천	1,050	59	50
13	강남구	세곡천	1,190	134	134	세곡천 퇴적토로 인한 통수단면 축소로 전체물량 준설 시행 양재천 악취저감 및 수질완화를 위해 오염된 퇴적토 준설필요, 준설물량 조정시행
		탄천	13,230	1,488
		양재천	5,580	628	100
합 계			127,162	7,856	1,100