문서번호	도로관리과-3741
결재일자	2020.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
협조

2020년 해빙기 도로조명시설 특별점검 실시계획

2020. 2.

안전총괄실

(도로관리과)

2020년 해빙기 도로조명시설 특별점검 실시계획

해빙기 대비 도로조명시설 특별점검을 실시하여 안전사고를 사전에 예방하고 시민 불편을 해소하고자 함

□ 시설현황

(2019.12.31. 기준)

가로등주(본)	가로등기구(등)	분전함(면)
127,963	269,430	7,398

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2020.3.2.(월) ~ 3.20.(금)

○ 대    상 : 서울특별시 도로조명시설 (25개 자치구)

○ 방    법 : 자치구 자체 점검

□ 중점점검사항

○ 각종 가공선(전원선 및 통신선 등) 철거

○ 노후 부착물(녹슨 가로등밴드 및 필름밴드 등) 철거

○ 가로등주 기초 점검 및 경사주 정비

○ 분전함 누전차단기 동작시험 및 시건장치 불량, 파손 교체 등

※ 중점점검사항 예시(사진)

가공선	노후 부착물	경사주	분전함 점검

□ 정비계획

○ 단순, 경미한 사항은 관리부서(자치구) 자체 정비

○ 장기간 시일이 소요되는 경우, 정비계획 수립 후 제출

□ 행정사항

○ 점검 결과는 붙임 양식에 의거 2020.3.27.(금)까지 제출

붙임  2020년 해빙기 도로조명시설 특별점검 결과(양식) 1부.  끝.