[붙 임-2]

2021년 수질개선 연구과제 추진 요약문

【 구의아리수정수센터 】

과 제 명	가성소다를 이용한 깔다구 유충 제어방안 연구
과제선정 배경	최근 수돗물에서 유충이 발생하여 이를 제어하는 방법의 연구 필요
과 제 내 용	○ 추진 기간 : ’21.1월 ~ 12월 ○ 추진 내용 - 여과지 유충 발생 확인 - 가성소다를 이용하여 여과지 유충 사멸 - 유충 재 발생기간 확인 ○ 추진 방법 가. 유충 발생 확인 : 통합여과수 나. 유충 발생량 측정 : 개별 여과지 다. 유충 사멸 시험 여과지 선정 라. 가성소다를 이용한 유충 사멸 마. 시간 경과에 따른 유충 재 발생량 확인
추 진 일 정	○ ’20. 1월~4월 : 가성소다 투입 준비 ○ D-day : 통합여과수 유충확인 ○ D+1일 : 여과지별 유충 발생량 측정 ○ D+2일 : 유충 최대 발생 여과지 유충 사멸 ○ D+3일 ~ 유충 재 발생까지: 시료채수 및 검사
활 용 방 안 (수질개선, 예산절감 등)	○ 수돗물 유충 발생 억제로 상수도에 대한 신뢰성 향상
과제 수행팀	구의아리수정수센터 정수과