유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1-11월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014목표	95.00	90.00	97.40	96.80	95.00	93.80	94.40	96.99	96.60
2014실적	95.25	89.11	99.91	97.59	95.70	93.65	93.66	97.02	96.79
목표대비 증 감	0.25	-0.89	2.51	0.79	0.7	-0.15	-0.74	0.03	0.19

○ 전년대비 누계(1-11월)                                                                                                                        (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014년	95.25	89.11	99.91	97.59	95.70	93.65	93.66	97.02	96.79
2013년	94.53	88.34	98.11	96.92	94.48	92.58	93.69	96.44	97.16
증 감	0.72	0.77	1.8	0.67	1.22	1.07	-0.03	0.58	-0.37

○ 당월(11월) 전년대비                                                                                                                 (단위 : %)

구 분		본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유수율 (%)	2014년	94.03	87.03	102.58	94.73	96.52	92.19	90.31	97.41	94.64
	2013년	93.08	88.96	100.43	94.16	94.00	90.32	90.34	94.34	94.18
	증감	0.95	-1.93	2.15	0.57	2.52	1.87	-0.03	3.07	0.46

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-10월	976,449	963,408	-13,091	-1.34	102,654	100,422	-2,232	-2.17	-0.83
	9 월	96,388	96,331	-57	-0.06	10,114	9,963	-151	-1.49	-1.43
	10 월	98,280	98,077	-203	-0.21	10,350	10,190	-160	-1.55	-1.34
	11 월	93,587	94,059	472	0.50	9,997	9,919	-78	-0.78	-1.28
	12 월	94,599	95,692	1,093	1.16	10,061	10,258	198	1.96	+0.80
조정량	1-10월	924,374	918,670	-5,704	-0.62	100,481	100,068	-413	-0.41	0.21
	8 월	98,231	96,682	-1,549	-1.58	10,170	9,977	-193	-1.89	-0.36
	9 월	91,899	91,853	-46	-0.05	10,618	10,656	38	0.35	+0.40
	10 월	92,020	91,685	-335	-0.36	9,485	9,430	-55	-0.57	-0.21
	11 월	87,114	88,440	1,326	1.52	10,040	10,175	135	1.34	-0.18

3. 우리사업소 하절기(6∼9월) 유수율

구 분	공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	전년대비증가(%)
계	41,304	42,142	102.03	2.48(99.55%)
2014. 6월	10,178	10,226	100.47	4.38(96.09%)
2014. 7월	10,785	11,270	104.50	-0.57(105.07%)
2014. 8월	10,378	9,990	96.26	3.82(92.44%)
2014. 9월	9,963	10,656	106.95	1.97(104.98%)