화재 및 소화가스 폭발 대응훈련 시나리오

2015. 12.

서울특별시 중랑물재생센터

시간	상 황	상 황 전 개 (설명)	행동절차(요령)	준비사항
	가스폭발 및 화재발생	- 가스폭발 시연 (연막탄 점화) (사회자 : 안봉용) ○ 13시 10분 현재 서울시 성동구 송정동 73에 위치한 중랑물재생센터 제3보일러동에서 소화가스 누기로 가스폭발이 발생하여 화재가 발생 하였습니다. (진관용, 김완태 - 경보반원) ○ “가스폭발이야! 가스폭발이야 (지휘소쪽으로 달려나옴) ※ 발견직원은 중랑물재생센터의 직원 및 방문객에게 가스폭발이 난것을 전파하고, 대피토록 유도한다.	(진관용, 진완태) 【경보반】 ○위의 2명은 연막탄 점화 후 보일러실에서 가스폭 발이야! 함성을 지르며, 밖으로 달려 나온다.	【보일러동】 ○ #3보일러 소화가스 펌프실 앞 -연막탄 점화 -
	상황전파	- 메가폰 싸이렌 소리 (사회자 : 안봉용) ○ 중랑물재생센터 직원 및 방문자 여러분께 알려드립니다. 지금 제3처리장 보일러실에서 가스폭발이 발생하였으니 당황하지 마시고 즉시 안전지대로 대피하여 주시기 바라며, 중앙제어실에서는 사고를 전직원들에게 전파하고 자위소방대는 즉시 담당임무에 임하여 주시기 바랍니다.( X 2회 )	○메가폰방송 (훈련지휘자)	○ 메가폰 준비

시간

상   황

상    황    전    개(설명)

행동절차(요령)

준비사항

소 방 서

화재신고

※ 화재 신고

(신고 : 강신영)

○여보세요! 광진 소방서지요?

여기는 송정동 73번지에 있는 중랑물재생센터 입니다.

지금 중랑물재생센터 제3처리장 보일러실에서 가스폭발로 인한        화재가 발생 하였으니 지금 즉시 출동해 주십시오

○메가폰 방송

(신고자 - 강신영)

○소방차,구급차,복구차, 순으로 정문앞 대기

1. 119 구급대

2. 소방차

3. 한전 성동지점

상황신고

※ 유관기관 상황 신고 및 보고

서울시 재해대책본부에 보고 한 후 기스폭발 상황 및 유관기관의 연락망을 통한 지원을 요청

(신고 : 강신영)

○ 여보세요? 서울시 재해대책본부 입니까?

(여기는) 송정동 73번지에 있는 중랑물재생센터입니다.

오늘13시10분경 센터내 제3처리장 보일러실에서 가스폭발로

인한 화재가 발생되어 현재 진압중에 있습니다.

복구 및 진화를 위해 유관기관의 협조를 요청합니다

구체적인 사항은 차후 별도로 보고 드리겠습니다.

상황전파

및 초기대응

진    압

※ 초기대응 지시-1

(진압 지시 : 안봉용)

○상황실에서 알려드립니다.

지금 제3처리장 보일러실에서 가스폭발로 인한 화재가 발생하였습니다.

자위소방대원과 직원 여러분께서는 지금 즉시 화재 진화장비를 가지고

화재 진화작업에 참여하여 주시기 바랍니다. (2회 실시)

○마이크방송

시간	상 황	상 황 전 개(설명)	행동절차(요령)	준비사항
	초기대응 진 압	※ 초기대응 지시-2 (진압 지시 : 안봉용) ○ 보일러실 (장정구)는 즉시 제3처리장 가스홀다 연결 가스밸브를 차단 하고 사고 확산을 방지하기 바랍니다. ○ 보일러실 (이상영, 전명열)는 모든 가온보일러 작동과 가스밸브를 차단 하고 사고발생장소 주변 위험표시 및 출입자를 통제하기 바랍니다. ○ 전기안전실 (주상일씨)는 즉시 보일러실의 전기를 차단하기 바랍니다. ※ 초기대응 (화재진압) 조치 완료 보고 (진압 조치완료 보고 : 유장희, 이상영, 장정구, 주상일) ○ 차례로 가스저정탱크 “밸브차단을 완료하였습니다. 보고 (장정구) ○ 모든 보일러설비 작동을 중지하였습니다. (이상영) ○ 주변 위함표시판 설치을 완료하였습니다. (전명열) ○ 전기차단을 완료하였습니다. (주상일) ※ 초기 화재 진화 지시 (진압 지시 : 안봉용) ○ 소화반 (정재형, 강신영, 박승필)는 지금 즉시 소화기로 초기진화에 임하고, ○김근모, 김석수, 차현홍씨는 본관동에 있는 소화전을 이용하여 초기진화에 임하기 바랍니다.	○ 마이크방송(오용택) 【직원 4명】 -보일러실 (유장희) -보일러실 (이상영,장정구) - 전기안전실 (주상일)	○ 위험표시판 및 안전띠 ○ 소화기 3대, - 간소복 차림 ○ 옥내 소화전방수 소화전 1개조 3명 - 간소복 차림

시간

상   황

상    황    전    개(설명)

행동절차(요령)

준비사항

※ 초기 화재 진화

( 소화기 방사 :  정재형, 강신영, 박승필)

( 소화전 방사  : 김근모, 김석수, 차현홍 )

【직원 6명】

10.

자위소방대

응급구조

활    동

※ 소방차 화재현장 안내

경비반장은 무선으로 정문과 연락을 취하여 119소방 대원을

신속 정확하게 제3처리장 보일러실로 유도

( 정문과 무선연락으로 소방차를 보일러실로 유도 : 국양환)

※ 부상자 등 구조 및 후송

(부상자 역 : 신성현)

보일러실 2층에서 모자, 옷 등을 흔들며

○ 살려주세요! 살려주세요!

( 부상환자 구출 출동 및 후송 : 이두례 등 5명)

▷ 구조대원은 환자를 들것으로 운반하여 마당앞 준비된 메트에

환자들을 눕히고 응급조치.

▷ 구호반은 구급낭2개와 붕대 등을 가지고 응급조치 시연

응급반이 구조 후 119구급차가 올 때까지 부상자에게  응급처치를 실시하고,119 구급차가 도착하여 후송조치 완료

경비반장 (국양환)

【환자 1명】 신성현

【직원 5명】

직원 5명은 구급낭과 들것 1개를 들고 건물안으로 들어간다

구호반: 김병기,이선규,

김완태, 신현국,

이두례

- 무전기 2대

- 구호소 폿말 부착

- 들 것 1

- 구급함 1,구급낭1

삼각건2

- 119구급차량

- 매트 1개

시간

상  황

상    황    전    개(설명)

행동절차(요령)

준비사항

화재진압

및

대피완료

※ 소방차 화재현장 유도 및 진화

(적색깃발로 수신호 로 소방치 유도 : 정충구, 차성민)

싸이렌을 울리며 소방차 도착

깃발을 들고 진입로 및  보일러실 입구에 서서 소방차 진입 유도

소방차 진입할 방향으로 깃발 적색깃발로 수신호

(소방대에 상황 설명 : 진관용)

○ 제3처리장 보일러실 소화가스 공급펌프실에서 가스가 폭발하여

1층에 화재로 이어졌고 가스성분은 메탄이며, 가스시설의 밸브는    차단되어 있습니다. 빠른 진화를 부탁합니다.

( 소방차량 준비 완료하고 살수 시작 : 광진소방서 )

( 화재 진압 완료후 소방차량 철수 : 광진소방서)

○ 이제 불길이 모두 잡히고 직원과 부상자도 모두 대피하였습니다..

경비반장 :소방차 출발시킴

※소방구조대의 구조활동이

끝나면 소방차량 진입

○소방대에 상황설명

(진관용)

○소방차량 정위치 후

소방대원 종합방수 실시

○적색깃발 2개

○무전기 2대

○소방펌프차 출동

안전점검

※ 안전점검 실시

( 가스누출경보기를 이용하여 가스체류여부 확인

: 이상영, 김동호, 예스코직원)

○ 보일러동 가스 누기 및 가스체류 검사 결과 “이상없음”을 알립니다.

※경비반장

: 에스코 차량 출발

○ 예스코 차량

○ 가스누출경보기

시간	상 황	상 황 전 개(설명)		행동절차(요령)	준비사항
	폭발현장 응급복구	※ 전기․통신․수도․가스시설 복구 유도 ( 수도, 가스 등 복구차량 유도 : 차성민) ( 한전 성동지점 복구차 유도 안내 : 주상일) ( 통신시설 복구차 유도 안내 : 하태영)		※ 경비반장 전기, 통신차를 2분 간격으로 차례로 출발시킴-(무선지시) ※유도요원 : 차성민,주상일,하태영 ○가스, 전기, 통신순으로 정문 입구에서 현장까지 안내	(가상) ○한전차량 ○KT 차량
	피해상황 보고		※ 상황종료 보고 ( 서울시 재해대책본부 상황종료 보고 : 강신영) ○ 여보세요! 서울시 재해대책본부죠? 오늘 13:10분에 발생된 제3처리장 보일러실 가스폭팔에 의한 화재진압과 복구가 13:50분에 완료되였습니다, ○피해사항은 직원 2명이 경상환자로 응급조치 후 안정을 취하고 있고, 보일러실 설비 일부가 파손되어 약 100만원 정도의 재산피해가 예상됩니다. 자세한 사항은 서면으로 보고하겠습니다.
			※ 상황종료 선언 ( 상황종료 선언 : 안봉용) ○ 여러분 수고많으셨습니다. ○ 이것으로 오늘의 훈련을 종료하겠습니다. 끝.