2018년 상반기 비상소화장치 사용훈련 계획

관악소방서

[재난관리과]

2018년도 상반기 비상소화장치 사용훈련 계획

소방활동 여건이 취약한 지역 등 소방차량 진입이 어려운 주거 밀집 지역에 설치된 비상소화장치 사용훈련을 실시하여 지역주민의 자위소방능력 향상과 화재예방 및 소방홍보에 기여하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 2018년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설        및 비상소화장치 관리

Ⅱ		훈련목적

□ 지역주민과 합동훈련으로 취약지역에 대한 효율적 대처능력 향상

□ 화재예방활동 강화 및 초기 화재진압태세 확립으로 대형화재 방지

□ 자위소방대 정비 및 소방홍보활동 강화

Ⅲ		비상소화장치 사용훈련

□ 기   간: 2018. 4. 9.(월) ~ 5. 4.(금)(부서별 자체일정수립)

□ 대   상: 186개소

- 비상소화장치 186개소

관할 총계	현장대응단	봉천	신림	난곡	비고
186	62	52	33	39

□ 동   원: 관할 펌프차 및 대원, 지역주민, 자위(의용)소방대

□ 훈련방법: 각 부서장 책임 하에 세부계획 수립 후 실시

※ 임시철거 대상은 제외

□ 훈련중점사항

○ 비상소화장치 위치 및 여건에 맞는 초기진화 요령 숙달

○ 자위소방대 편성 정비

○ 지역주민 및 관계자 비상소화장치 사용방법 교육

○ 훈련 후 화재예방 지도 및 주정차 질서 계도 등 소방홍보 실시

○ 비상소화장치 훈련 후 호스(호스릴) 내 물 제거

□ 비상소화장치 점검․정비

○ 함 파손 및 적재비품 손․망실 등 활용 가능 여부 확인

○ 비상소화장치 일체형은 소방호스 연결 및 즉시 활용가능 여부 확인

○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부 등 확인

○ 함내 청소․비품정리 및 비상소화장치 주변 환경정리 등

○ 비상소화장치 열쇠는 비밀번호 열쇠로 전면교체 등

Ⅴ		행정사항

□ 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 내실있는 훈련이 될 수 있도록 자체계획 수립 후 시행에 만전을 기하여 주시고,

□ 훈련 중 관내 재난 발생 시 현장출동에 차질이 없도록 필요한 조치를 하기 바라며, 훈련 시 안전관리 책임자 지정,안전교육 등을 철저히 하여 안전사고가 발생치 않도록 하시고,

□ 자체 훈련계획은 2018. 4. 6.(금)까지 결과보고 하여 주시고, 훈련 종료 후 붙임서식에 의거 2018. 5. 9.(수)한 자위소방대 조직편성표 및 훈련결과 제출바라며, 비상소화장치 현황, 기본정보 변경사항 등을 훈련결과와 함께 119행정정보시스템에 반드시 입력하기 바랍니다.  끝.