10월 중 가스시설 순찰 결과

▣ LPG판매소(주 1회)

구 분	대 상 (수)	순찰 횟수	지 적 건 수(개선실적)
			소계	안 전 관리자 상 주	용기적재 차량불법 주 정 차	화기취급 가 연 성 물질 등 방 치	용 기 상 하 차 적정여부	용 기 노상방치	소화기 비 치	기타
현장대응단	2	8	1	0	0	0	0	0	0	1
북가좌	1	4	1	0	0	0	0	0	0	1
홍 은	2	8	1	0	0	0	0	0	0	1
미 근	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	5	20	3	0	0	0	0	0	0	3

▣ LPG충전소(일 1회)

구 분	대 상 수	순찰 횟수	지 적 건 수(개선실적)
			소 계	안전관리자 상 주	안전장치 관리상태	화기취급 가연성물질 등 방치	자동차용기 충 전 시 안전수칙준수	탱크로리 충 전 기준준수	소화기 비 치	기 타
북가좌	1	31	2	0	0	0	0	0	0	2
합 계	1	31	2	0	0	0	0	0	0	2

※ 순찰대상 : 연일가스

▣ 공사장(일 1회)

구 분	대 상 수	순찰 횟수 (회)	지 적 건 수(개선실적)
			소 계	안 전 관리자 상 주	가스 누출	차단밸브 위치확인	소방차 진입로 확 보	긴급연락망 비치․숙지	소화기 비 치	기타
현장대응단	2	62	2	0	0	0	1	0	0	1
북가좌	2	62	1	0	0	0	1	0	0	0
홍 은	3	93	2	0	0	0	1	0	0	1
미 근	2	62	2	0	0	0	1	0	0	1
합 계	9	279	7	0	0	0	4	0	0	3
누 계	84	2646	85	0	0	0	45	0	0	40

<가스시설 및 굴착공사장 점검사진>

연일가스 충전소 순찰	가재울6구역 굴착공사장 순찰-1
북아현1-1 굴착공사장 순찰-1	북아현1-1 굴착공사장 순찰-2
가재울6구역 굴착공사장 순찰-2	홍제동 굴착공사장 순찰