『10월중 소방용수시설 및 비상소화장치 조사 일정』

공설: 176개소(지상75,지하101)  (감독수리, 진압1팀장 : 신완철)

담당 구역	용 수 번 호		조사일	조사자 (탑승차량)	비고
7조 (68)	763, 4150, 4151, 5147, 6241, 6243, 386, 20441	지상8	10.20(화)	박용기 김영욱 윤승훈	지상식11개 지하식13개 (총 24개)
	650, 767, 7185, 30675, 30676, 20422	지하6
	363, 1359, 30061	지상3
	615, 765, 7184, 7186, 10406, 20436, 30902	지하7
	617, 5146, 20420, 20421	지하4	10.21(수)		지상식10개 지하식13개 (총 23개)
	766, 1565, 4231, 6244	지상4
	8179, 1358, 30062, 5144	지하4
	651, 668, 669, 6242, 10407, 30869	지상6
	616, 5145, 4213, 20440, 30866	지하5
	4010, 4011, 6259, 8126, 30487	지상5	10.22(목)		지상식 9개 지하식12개 (총 21개)
	4012, 7094, 7095, 6258	지상4
	1301, 1346, 4272, 6354, 7188	지하5
	5143, 6250, 6251, 6252, 6253, 10409, 10410	지하7
8조 (56)	10411, 4273, 30825, 30828	지상4	10.20(화)	최우영 이금범	지상식 7개 지하식12개 (총 19개)
	1342, 1784, 6355, 8127, 30826, 30827	지하6
	4013, 5142, 7193	지상3
	1345, 9170, 20416, 7196, 7197, 7198	지하6
	177, 4014, 4135, 7187, 20418, 142, 1355, 4015, 10408, 30497	지상10	10.21(수)		지상식10개 지하식 8개 (총 18개)
	702, 4108, 6246, 6247, 7194, 6256, 6257, 20437	지하8
	505, 703, 704, 820, 6248, 6351, 6353	지하7	10.22(목)		지상식 5개 지하식14개 (총 19개)
	4117, 6249, 6260, 20419, 20424	지상5
	1767, 4118, 4119, 6254, 7199, 4096, 6255	지하7
9조 (52)	762, 5140, 706, 1158, 4192, 4193, 5141	지상7	10.20(화)	신지영 박정근 임근필 황해니 박태경 안성현	지상식 7개 지하식12개 (총 19개)
	963, 6233, 7176, 7177, 20431, 30354, 30355 20438, 20439, 1155, 10401, 30772(다용도소화전)	지하12
	20401, 30868, 300, 117, 709, 20432, 4266, 5138,	지상8	10.21(수)		지상식8개 지하식7개 (총 15개)
	705, 4009, 6234, 6235, 20408, 20412, 30152,	지하7
	6238, 458, 1154, 7175, 5139, 30057	지상6	10.22(목)		지상식6개 지하식12개 (총 18개)
	708, 1156, 1246, 9169, 20409, 20413, 30153 30903, 6245, 7195, 7301, 20417	지하12

※ 빨간색 = 고장소화전

『10월중 소방용수시설 및 비상소화장치 조사 일정』

공설 : 167개소(지상64,지하103)    (감독수리, 진압2팀장 : 신성민)

담당 구역	용 수 번 호		조사일	조사자 (탑승차량)	비고
1조 (55)	4189, 4268, 5119, 6223, 7165, 8061, 30548, 30549	지상8	10.27(화)	박영철 정수근 김태수	지상식15개 지하식7개 (총 22개)
	10413, 30351, 30352	지하3
	4269, 5118, 6221, 6222, 6229, 8129, 10414	지상7
	1734, 4102, 7163, 20406	지하4
	1289, 4007, 5120, 7164, 7166, 8060, 8064, 10415, 10416, 30339	지상10	10.28(수)		지상식10개 지하식1개 (총 11개)
	4121	지하1
	7161, 7167, 8098(비소50호), 8168, 10417, 10418	지상6	10.29(목)		지상식11개 지하식11개 (총 22개)
	1733, 1735, 1736, 4008, 10419, 30867	지하6
	4006, 4270, 8062, 8125, 20402	지상5
	7160, 7162, 9011, 20423, 20447	지하5
2조 (57)	7157, 30870	지상2	10.27(화)	유 준 김상용	지상식2개 지하식11개 (총 13개)
	1737, 1738, 1740, 5124(비소16호), 5177, 6349, 7296, 20442, 30063, 30367, 30519	지하11
	4138, 6227, 6228, 20410	지상4	10.28(수)		지상식7개 지하식15개 (총 22개)
	717, 1739, 4097, 20433, 20443, 20444, 30363	지하7
	1741, 7156, 10412	지상3
	157, 534, 716, 5126, 7158, 7297, 30365, 30366	지하8
	6220	지상1	10.29(목)		지상식3개 지하식19개 (총 22개)
	535, 536, 715, 4104 ,5125, 6350, 7159, 20414, 30347, 30364	지하10
	4134, 5129	지상2
	718, 1742, 4001, 4105, 5123, 6217, 7298, 9166, 30761	지하9
3조 (55)	6226, 30335	지상2	10.27(화)	박상현 김은주 안형빈 홍미화 이정현 오광석	지상식3개 지하식16개 (총 19개)
	714, 1748, 4002, 6216, 8169, 30348, 30349, 30357	지하8
	6225	지상1
	1743, 1747, 1749, 5127, 6215, 8059, 20415, 30359	지하8
	7153	지상1	10.28(수)		지상식3개 지하식15개 (총 18개)
	1045, 1750, 4103, 5128, 7154, 9163, 9167, 20445, 30360,	지하9
	7155, 20446	지상2
	231, 1340, 1744, 9162, 30350, 30353	지하6
	5121, 6219, 6224, 30154	지상4	10.29(목)		지상식10개 지하식8개 (총 18개)
	713, 1745, 1746, 8058, 9161, 30358	지하6
	4274, 5155, 8063, 10420, 30337, 30340	지상6
	4101, 30762	지하2

※ 빨간색 = 고장소화전

『10월중 소방용수시설 및 비상소화장치 조사 일정』

공설:157개소(지상36,지하119,급수탑1,저수조1) (감독수리, 진압3팀장 : 강정헌)                ‘

담당 구역	용 수 번 호		조사일	조사자 (탑승차량)	비고
4조 (72)	712, 4206, 30064	지상3	10.13(화)	범기영 고병준 박광수	지상식10개 지하식13개 (총 23개)
	710, 1751, 4285(비소70호), 7170, 9168, 30065, 30066	지하7
	4004(비소72호), 4136, 6218, 8130(비소69호)	지상4
	5131, 20405, 20425, 20426, 30356, 30538	지하6
	7168, 7169, 30341	지상3
	707, 956, 1573, 8135, 20404, 30155, 30527	지하7	10.14(수)		지상식2개 지하식25개 (총 27개)
	1753(비소71호)	지상1
	1752, 4003, 4340, 5130, 5132, 7299, 30522, 30526, 30539	지하9
	8131(비소64호)	지상1
	4220, 4271, 6231, 7172, 20427, 20428, 30059, 30523, 30525	지하9
	8132(비소67호), 8133(비소63호)	지상2	10.15(목)		지상식4개 지하식18개 (총 22개)
	1357(비소22호), 1754, 4219, 9164, 30344, 30535, 30536, 30537	지하8
	8134(비소68호), ***	지상2
	623, 1574, 6232, 9165, 20403, 20429, 30060, 30156, 30521, 30759	지하10
5조 (45)	1244, 30528, 30529, 30530, 30531, 30533, 30534, 30540	지하8	10.13(화)	이재민 김성철	지상식5개 지하식16개 (총 22개)
	4005, 8137(비소62호)	지상2
	1157, 1247, 1755, 5134, 7171, 8136, 30345, 30532, 30910	지하9	10.14(수)
	6236(비소31호), 8138(비소66호), 8139(비소65호)	지상3
	6230, 6237, 30150, 30157, 30346	지하5
					지상식1개 지하식22개 (총 23개)
	4292(비소17호),	지상1	10.15(목)
	870, 957, 962, 4225, 4293, 5133, 8140, 30151, 30342	지하9
	961, 1758, 7173, 7174, 20411, 20430, 30343, 30760	지하8
6조 (40)	974, 8172	지상2	10.13(화)	이해광 김청솔 조한규 김시명 김민환	지상식5개 지하식13개 급수탑1개 (총 19개)
	1251, 4265, 20434	지하3
	급19	급수탑1
	1250, 7179, 7182, 10402, 10404, 20435	지하6
	122, 10421, 10422	지상3
	6240, 8171, 30362, 30541	지하4	10.14(수)
	1558, 7180	지상2			지상식9개 지하식11개 저수조1개 (총 21개)
	1249, 6239, 10403	지하3
	저7	저수조1
	5158, 7300	지상2	10.15(목)
	1343, 7183, 8128, 8170, 30058	지하5
	5135, 5136, 5137, 7178, 7181	지상5
	1351, 10405, 30889	지하3

※ 빨간색 = 고장소화전

※ 재난관리과-6367(2016.9.13.)호 『비상소화장치 설이 완료에 따른 검수 및 부여번호 알림』에 따라 민간단체 후원을 받아 설치한 비소91호는 당시 본부에서 소화전 지름 및 압력 등 규격이 소화전 규격에 맞지 않아 소방본부에서 소화전으로 잡지 않았습니다.

따라서 비소91호는 비상소화장치 숫자에만 잡혀 있고 소화전에는 잡혀있지 않습니다.