10월중 소방용수시설조사 및 지리조사 (1대)

※ 소화전 : 공설 572개소(지상125, 지하441, 다용도2, 저수조3, 급수탑1)   ※고장용수34, 임시폐전1           현장대응단

부별	담당자	의소 대원	담당 지역	담당 용수 번호 및 지리조사 지역		비 고
1 대	위.이근세		확 인 감 독
	1조 위.박홍재 장.임규식		창천동	10.12 ~ 10.14	저0002,1267,1268,1269,1270,1278,1280,1281,1282,1284,1285,1292, 1295(고장),1296,1301(비소22호),1306,1307,1310,1311,1313,1314, 1319,1320,1321,1322,1329,1336,1341,1342,1345(고장),1346,1347, 1355(고장),1361,다용도(1363),1364,1366,1450,1463,1470,1471,1483,1492,1511,1531	45개소 (지상6 지하37 다용도1, 저수조1) 고장 3
	2조 위.김은회 교.양원준		연 희 1 동	10.12 ~ 10.14	저0001,1004,1014,1021(비소5호),1024,1025,1035,1036,1044,1045, 1050,1051,1052,1053,1064(비소6호),1075,1077,1104,1105,1116, 1137,1142,1180,1195,1196,1197,1198,1208,1209,1210,1211,1212, 1213,1229,1232,1250,1251,1259,1260,1468,1476,1477,1488,1489, 1514(비소29호),1519,1520,1542,1543,1557,1566,1494	52개소 (지상3, 지하48, 저수조1)
	3조 위.최문이 사.정원민		연 희 2,3 동	10.12 ~ 10.14	1009,1039,1040,1048(비소11호),1049(비소9호),1066,1068,1069,1080,1107,1108,1111,1113,1114,1130,1136,1141,1151,1152,1157,1160,1162, 1163,1164,1168,1170,1171,1215,1219,1224,1226,1235,1236, 1237(비소12호),1238,1252,1263,1432,1433,1434,1445,1457,1459, 1478,1485,1486,1487,1497,1498,1521,1522,1526,1533,1556,1558, 1559,1562,1567	58개소 (지상17, 지하41)
	4조 위.정우상 장.장세진		연 희 1, 3 동	10.12 ~ 10.14	1018,1029,1043,1057,1076(고장),1082,1085,1086,1087,1088,1089,1090, 1091,1092,1093(비소19호),1094(고장),1095,1097,1117(비소15호), 1134,1159,1167,1179,1183,1186(고장),1191,1192,1193,1203,1204, 1225,1242,1245,1246,1247,1248,다용도(1254),1436,1437,1438,1446,1447,1448,1460,1491,1493(비소13호),1503,1523,1524	49개소 (지상11, 지하37, 다용도1) 고장 3
총 계					지상식36,지하식164,다용도2,저수조2	204개소

10월중 소방용수시설조사 및 지리조사 (2대)

※ 소화전 : 공설 572개소(지상125, 지하441, 다용도2, 저수조3, 급수탑1)   ※고장용수34, 임시폐전1          현장대응단

부별	담당자	의소 대원	담당 지역	담당 용수 번호 및 지리조사 지역		비 고
2 대	경.손종오		확 인 감 독
	1조 위.김재훈 위.김기범		창 천 ․ 대 현 동	10.19 ~ 10.21	1291,1338,1367(고장),1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374(고장), 1375(고장)(비소27호),1376,1377,1378,1379,1380,1381(고장),1382, 1383,1384,1385,1386,1387,1388(비소25호),1389(고장),1390,1391, 1392,1394,1395,1396,1398(고장),1399,1400,1401,1452,1465,1466, 1481(비소26호임시폐전),1508,1527,1553,1554	43개소 (지상17 지하26) 고장 6 임시폐전1
	2조 위.신철호 사.김선중		연 희 1,2 동	10.19 ~ 10.21	1006,1007(고장)(비소10호),1010,1011,1015(고장),1022(고장),1054, 1055(고장),1059,1063,1079,1098,1109,1110,1119,1121,1131(고장), 1132, 1133,1143,1154,1155,1156,1169,1175,1176,1187,1188,1190,1202, 1214,1216,1217,1218,1234,1239,1469,1472,1473,1484,1496,1518, 1534,1535,1547,1548	46개소 (지상18 지하28) 고장 5
	3조 위.현광석 장.이정우		연 희 3 동	10.19 ~ 10.21	급0003,1012,1016,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1041, 1046(고장)(비소14호),1047,1058(비소20호),1067,1081,1083,1084,1115,1118,1120,1149,1153,1158,1172,1173,1177,1205,1220,1222,1223, 1240,1241,1257,1255,1256,1264,1458,1475,1482(비소16호),1502, 1504,1505,1532,1536,1545,1560,1563,1568	48개소 (지상9 지하38 급1) 고장 1
	4조 위.최웅현 교.박선혜		창 천 ․ 연희3동	10.19 ~ 10.21	1013,1027,1221,1271(고장),1272,1273,1276,1277,1283,1288,1289(비소23호),1290,1293,1297,1298,1299,1300,1303,1304,1305,1309, 1331,1332,1333,1334,1335,1339(비소17호),1343,1344,1350, 1351,1352,1353,1354,1356,1357,1358,1362,1439(비소18호), 1440(고장),1449,1462,1480,1509,1510,1513(비소32호),1541,1555	48개소 (지상9 지하40) 고장 2
총 계					지상식53,지하식131,급수탑1	185개소

10월중 소방용수시설조사 및 지리조사 (3대)

※ 소화전 : 공설 572개소(지상125, 지하441, 다용도2, 저수조3, 급수탑1)   ※고장용수34, 임시폐전1           현장대응단

부별	담당자	의소 대원	담당 지역	담당 용수 번호 및 지리조사 지역		비 고
3 대	경.신이호		확 인 감 독
	1조 위.이영진 위.조종환		대 신 ․ 봉 원 동	10.26 ~ 10.28	1402,1403,1404,1405(고장),1406,1407,1408,1409,1410,1411, 1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423, 1424,1425(비소28호),1426(고장),1427,1428(고장),1429,1442,1443, 1453,1464(고장),1467,1506,1507,1517(비소142호)	36개소 (지상10, 지하26) 고장 4
	2조 장.안영근 교.최동욱		창 천 ․ 대 현 동	10.26 ~ 10.28	저0003호,1265,1266,1274(비소24호),1275,1279,1286,1287,1294, 1302,1308,1312,1315,1316,1317(비소21호),1318,1323,1324(고장), 1325,1326,1327,1328,1330,1337,1340,1348,1349,1359,1360,1365, 1393(고장),1397,1441,1451,1461,1490,1512,1528,1529,1530,1538, 1539,1540,1551,1561	45개소 (지상6, 지하38, 저수조1) 고장 2
	3조 위.신경식 위,임준택		연 희 1 동	10.26 ~ 10.28	1001,1002,1003,1019,1020,1042,1060,1061,1062,1065(고장), 1070,1071,1072,1073,1074,1096,1099,1100,1101,1103,1125(고장), 1126,1127,1128(고장),1135(비소7호),1138,1165,1166(고장),1178, 1181(고장),1182,1194(비소8호),1207,1227,1228,1233,1244,1261,1262,1249,1253,1258,1430,1431,1456,1495,1515,1525,1544,1546,1549, 1552,1565	53개소 (지상6, 지하47) 고장 5
	4조 위.이상용 교.윤민식		연 희 1,2 동	10.26 ~ 10.28	1005(비소1호),1008,1017,1023,1028(비소2호),1037,1038(비소4호), 1056,1078,1102,1106,1112(고장),1122,1123,1124,1129,1139,1140, 1144(비소3호),1145,1146,1147,1148,1150,1161,1174,1184,1185, 1189(고장),1199,1200,1201,1206,1230,1231(고장),1243,1435,1444, 1454,1455,1474,1479,1499,1500,1501,1516,1537,1550,1564	49개소 (지상14, 지하35) 고장 3
총 계					지상식36,지하식146,저수조1	183개소