상수원보호구역 순찰결과 제출(10월)

□ 방제물품 확보 현황(월말 현재 비축량)

오일휀스 (20m/세트)			흡착포 (10kg/box)	흡착붐 (12m/bo)	유처리제 (18ℓ/통)	분말황토 (25kg/포)	오 일 스키머	황 토 살포기	유처리 분 말	흡착롤
총 보유량	기 설치량	현 보유량
520m	200	320m	5 box	8box	14통	72	1	1	15	11

□ 상수원 감시실적

◦ 감시횟수 및 쓰레기 수거량(감시횟수 : 1일 오전, 오후 각각 순찰 경우 2회로 계산)

구 분	감시횟수	감시인원(월인원)	쓰레기 수거량(kg)
계	166회	186명	6,900kg
수 상	2×21=42회	2×31=62명	3,300kg
육 상	4×31=124회	4×31=124명	10,200kg

◦ 감시결과

구분	행 위 별								조 치 실 적
	계	유류 등 유출	폐기물 투기 등	자동차 세차행위	수영․목욕 등	야외취사 행위	어․패류채취행위	다량의 토사유출	계	계도	조치의뢰	기타
계	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
수상	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
육상	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

□ 선박운항 실적

선 명		운항 시간 (H)	운항 일수 (日)	연료 소모량 (ℓ)		윤활유소모량 (ℓ)	기 타
청소선	서울912호	01:00	1	20	0		엔진시운전
	한강 1호	37:00	11	250	0		오염방지,수상교란 ,수상청소, 및 시료채취
순찰선	서울518호	00:00	0	00	0
	서울519호	14:00	5	290	0		환경순찰 및 오염방지

□ 기타 특이사항(유류방제작업 및 오수유입 등) :

- 2014.10.29.15:15분 : 홍릉천 유류 유입

- 10.29.~11.2.(5일간 방재작업 및 수상 순찰)

- 방재물품 소모량 : 휀스200m. 유처리제3통. 흡착포7박스. 흡착롤3개. 끝.