검 토 의 견 서

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
홍제1구역 도시환경정비사업	서대문구 홍제1동 298-9 일원	240,989㎡	환경정책과-11684 (14.75.15)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
친환경적자원순환	① 건설폐기물 처리 ∙ 건축물 철거시 생활폐기물의 경우 건설폐기물과 혼합되지 않도록 선 철거하며, 재활용이 가능한 폐기물을 우선적으로 재활용 하는 등 최대한 분리선별 후 성상별로 처리할 것 ② 순환골재 사용 방안 ∙ 도로 등 일반적인 포장면 하부에 가능한 순환골재를 사용할 것 ③ 지정폐기물(폐유등) 발생량 및 처리 ∙ 공사장비 가동 전ㆍ후에 수시 점검하여 장비의 노후나 고장으로 인한 오일 유출 방지할 것 ∙ 유류저장시설에서의 유류 유출 방지, 유출여부 점검계획, 조사주기, 유출시 대책을 수립할 것