서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2019. 10. 10.(목) 14:00 ~ 17:15
안 건 명	상아․현대아파트주택재건축정비사업
심의대상	보도포장, 가로시설물 등
심의번호	10 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보행전용구간 보도블럭의 규격은 300x300mm을 적용하시기 바랍니다. - 차량혼용구간 보도블럭은 패턴의 적용은 지양하고 단색을 적용하시기 바랍니다. - 가로수보호덮개는 인증제품의 규격 변경은 불가함에 따라 다른 제품의 적용을 검토하시기 바랍니다. - 펜스는 시각적 부담감이 적은 2안을 적용하시기 바랍니다.(기초부는 반드시 매립시공) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다.(별첨 참고) - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.