〔1〕다용도소화전 / 진관

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 208131호

□ 형식구분 : 다용도소화전

□ 안전센터 : 진관안전센터

□ 설치위치 : 은평구 통일로 83길 25-1(은평구 갈현동 432-9번지)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 주변사진

□ 내부사진		□ 출수사진(개폐사진 포함)

〔2〕다용도소화전 / 진관

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 210095호

□ 형식구분 : 다용도소화전

□ 안전센터 : 진관안전센터

□ 설치위치 : 은평구 통일로 92길 19-1(은평구 불광동 480-33)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 주변사진

□ 내부사진		□ 출수사진(개폐사진 포함)

〔3〕다용도소화전 / 역촌

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 314098호

□ 형식구분 : 다용도소화전

□ 안전센터 : 역촌안전센터

□ 설치위치 : 은평구 진흥로 1다길 2(은평구 역촌동 32-7)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 주변사진

□ 내부사진		□ 출수사진(개폐사진 포함)

〔4〕다용도소화전 / 역촌

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 315080호

□ 형식구분 : 다용도소화전

□ 안전센터 : 역촌안전센터

□ 설치위치 : 은평구 갈현로 47(은평구 역촌동 78-33)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 주변사진

□ 내부사진		□ 출수사진(개폐사진 포함)

〔5〕다용도소화전 / 역촌

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 317027호

□ 형식구분 : 다용도소화전

□ 안전센터 : 역촌안전센터

□ 설치위치 : 은평구 연서로 129(은평구 구산동 1-15)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 주변사진

□ 내부사진		□ 출수사진(개폐사진 포함)

〔6〕다용도소화전 / 수색

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 518072호

□ 형식구분 : 다용도소화전

□ 안전센터 : 수색안전센터

□ 설치위치 : 은평구 수색로 18길 4(은평구 수색동 364-2)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 주변사진

□ 내부사진		□ 출수사진(개폐사진 포함)

〔7〕다용도소화전 / 수색

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 519080호

□ 형식구분 : 다용도소화전

□ 안전센터 : 수색안전센터

□ 설치위치 : 은평구 증산로 251(은평구 증산동 177-24)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 주변사진

□ 내부사진		□ 출수사진(개폐사진 포함)

〔8〕다용도소화전 / 수색

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 520068호

□ 형식구분 : 다용도소화전

□ 안전센터 : 수색안전센터

□ 설치위치 : 은평구 갈현로 29(은평구 신사동 9-24)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 원거리

□ 근거리		□ 출수사진(개폐사진 포함)

〔9〕저수조 / 녹번

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 102087호

□ 형식구분 : 저수조(지하식소화전)

□ 안전센터 : 녹번안전센터

□ 설치위치 : 은평구 응암로 323(은평구 응암동 109-1)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 주변사진

□ 외부사진		□ 내부사진

〔10〕저수조 / 녹번

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 105007호

□ 형식구분 : 저수조(지하식소화전)

□ 안전센터 : 녹번안전센터

□ 설치위치 : 은평구 응암로 180(은평구 응암동 602-45)

□ 특이사항 : 내부틀 벽돌조 붕괴위험

□ 위치도		□ 주변사진

□ 외부사진		□ 내부사진

〔11〕저수조 / 진관

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 106042호

□ 형식구분 : 저수조(지하식소화전)

□ 안전센터 : 진관안전센터

□ 설치위치 : 은평구 불광로 39(은평구 불광동 274-13)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 주변사진

□ 외부사진		□ 내부사진

〔12〕저수조 / 수색

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 519001호

□ 형식구분 : 저수조(지하식소화전)

□ 안전센터 : 수색안전센터

□ 설치위치 : 은평구 증산로 5길 35-27(은평구 증산동 산 18-6)

□ 특이사항 : 관계인 입회하에 개방해야 하는 어려움이 있음

□ 위치도		□ 주변사진

□ 외부사진		□ 내부사진

〔13〕저수조 / 수색

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 519003호

□ 형식구분 : 저수조(지하식소화전)

□ 안전센터 : 수색안전센터

□ 설치위치 : 은평구 증산로 5길 35-27(은평구 증산동 산 18-6)

□ 특이사항 : 관계인 입회하에 개방해야 하는 어려움이 있음

□ 위치도		□ 주변사진

□ 외부사진		□ 내부사진

〔14〕급수탑 / 녹번

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 101001호

□ 형식구분 : 급수탑(지상식)

□ 안전센터 : 녹번안전센터

□ 설치위치 : 은평구 은평로 245(은평구 녹번동 48-5)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 주변사진

□ 중간개폐밸브 사진		□ 출수사진

〔15〕급수탑 / 진관

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 214023호

□ 형식구분 : 급수탑(지상식)

□ 안전센터 : 진관안전센터

□ 설치위치 : 은평구 통일로 962(은평구 진관동 120)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 주변사진

□ 중간개폐밸브 사진		□ 출수사진

〔16〕급수탑 / 역촌

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 315054호

□ 형식구분 : 급수탑(지상식)

□ 안전센터 : 역촌안전센터

□ 설치위치 : 은평구 갈현로 82(은평구 역촌동 55-35)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 주변사진

□ 중간개폐밸브 사진		□ 출수사진

〔17〕급수탑 / 수색

다용도 소화전ㆍ저수조ㆍ급수탑 관리카드

□ 관리번호 : 518048호

□ 형식구분 : 급수탑(지상식)

□ 안전센터 : 수색안전센터

□ 설치위치 : 은평구 수색로 294(은평구 수색동 330-1)

□ 특이사항 :

□ 위치도		□ 주변사진

□ 중간개폐밸브 사진		□ 출수사진