출동대원 대응능력 강화를 위한
전통시장 소방훈련 계획

강 동 소 방 서

(현장지휘대)

출동대원 대응능력 강화를 위한
전통시장 소방훈련 계획

소방 여건상 화재취약성이 많은 전통시장 대한 현지적응훈련을 실시하여 초기 진압태세를 강화하고 지역 상인들의 자율적인 소방체계를 확립하여 유사시 신속한 대처능력 배양하고자 함.

Ⅰ		훈련방침

중요취약대상 현장지휘체계 및 민∙관 합동 초기진압태세 확립

입체적인 진압전술훈련의 활성화

○ 소방․자위소방대 등 역할 분담

○ 건물구조․용도․수용인원 등을 감안한 피난유도 훈련

Ⅱ		중점추진사항

출동경로 선정의 적정 및 예상 장애요인에 대한 대책강구

출동대별 포위 및 연소확대 저지선 구축

소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부확인 및 실제 활용

건축물 구조상 취약점 및 제약요소의 확인과 대책강구

자위 소방력(인원, 시설, 장비)의 능력 및 가용성 확인

주변 소방용수시설 및 차량부서 선정의 적정여부 검토

Ⅲ		훈련대상 현황

일반현황

구 분 대 상		위 치	대표자	건물구조		점포수	화재경계지구 지 정 일
				층(동수)	면 적 (㎡)
재래시장	천호신시장	천호4동 422-2	양기호	2/1층(2동)	6,351	130	1986.01.30
	천호시장	천호4동 421-1	오재식	2층(1동)	2,069	40
	동서울시장	천호4동 422-1	이도광	2/1층(3동)	4,512	119
유사시장	성내골목시장	성내2동 26-2 ~성내동 277-3	박한규	총 1개동 점포 60개
	둔촌역전통시장	성내동 416-4~428-13	양청열	3,955㎡, 340m, 점포 121개소
	명일골목시장	명일동 326-11	강대선	점포 52개소, 노점28개소 239m
	암사종합시장	암사동 501-17	정낙원	경량 철골구조 1～2층 26개동 2,830㎡
	길동골목시장	길동 398-12	송권석	점포 158개소, 396m
	고분다리골목시장	천호동397-99	최영혁	1,468㎡, 점포 81개소
	고덕전통시장	고덕동 210-3	류제창	9,823㎡, 점포 84개소
상점가	로데오거리상점가	천호동 454-50	이경섭	6,273㎡, 점포 159개소
	장신구특화거리 상점가	성내동 545-6	한성수	점포 170개소

Ⅳ		훈련계획

훈련기간 : 2014. 11. 4. ~ 11. 24. (8일간)

훈련일정	11.4.(화)	11.11.(화)	11.14.(금)	11.17.(월)	11.24.(월)
훈련대상	길동골목시장	암사종합시장	명일골목시장	천호신시장 천호시장 동서울시장	둔촌역전통시장성내골목시장
합동훈련	길동, 강동구청	암사, 강동구청	고덕, 강동구청	천호, 강동구청	성내, 강동구청

훈련일정	11.5.(수)	11.11.(화)	11.12.(수)	11.18.(화)
훈련대상	고분다리골목시장	로데오거리상점가	장신구특화거리 상점가	고덕전통시장
단독훈련	천호	천호	성내	고덕

※ 상기 일정은 출동 및 훈련 등 센터사정에 따라 변경될 수 있습니다.

대 상 :천호시장 등 12개소

동원현황

○ 합동훈련 : 관할 펌프차량 및 강동구청

○ 단독훈련 : 관할 펌프차량 및 인원

안전(훈련)책임자 : 안전센터장(팀장)

훈련방법

○ 돌발 상황 부여 방식에 의한 현지적응훈련(관할센터장 메시지 부여)

○ 출동대 현지 적응능력 배양

- 화재 발화점에 따른 소방안전지도를 활용한 출동로 반복 숙달

- 가상화점 주변 연결송수관 등 소화활동설비 점유 훈련(선착대)

- 연소확대 방지를 위한 방화선 구축 및 제거 훈련(후착대)

○ 시장 관계인 등 자위소방대 소방훈련 내용

- 화재 시 소방차 진입위치 안내 등 신고요령

- 소방차 도착 전 소화기, 비상소화장치 및 옥내소화전 사용요령

- 가상화점 최근접 출입구 소방차 유도요령 등 반복 숙달

○ 출동대 현지 적응능력 배양

- 시장내부 소방통로 미확보지역 등 세부지도(로드맵)작성, 비치 및 숙지

- 시장별 진압작전도, 대응매뉴얼 재정비 및 도상훈련 실시