11월 기동안전점검 결과 조치 사항

- 성동도로사업소 -

연번	기동 안전점검 결과	조 치 사 항	비고
1	- 도로보수과 사무실 바닥 콘센트 인입 케이블 노출 으로 인한 보강 요청
2	- 식당 주방배식대 및 냉장고 뒤편 멀티탭 고정 요망
3	- 전기실 내 공간을 부분적 창고로 사용하고 있어 전기사고시 화재의 위험성이 있어 별도의 창고시설이나 야적장소 마련함이 요구됨	- 2015년 예산을 반영하여 별도의 창고 또는 야적장을 확보하여 전기실 내에 적재 되어 있는 물건, 사무용품들을 이동하도록 조치 하겠음