재난사고 방지를 위한 자체 토론 결과

□ 백운119안전센터

토론사진
토론일시	■ 1팀 : 2015. 11. 12.(목) 10:00 ~ 10:30 ■ 2팀 : 2015. 11. 19.(목) 10:00 ~ 10:30 ■ 3팀 : 2015. 11. 26.(목) 11:00 ~ 11:30
토론결과	■ 문제점 ① 건물 사이의 인공구조물로 접근 및 진압활동에 제한을 많이 받는다. ② 인공구조물이 FRP로 진압에 어려움을 겪을수 있다. ③ 진압 활동중 건물 사이로 추락 가능성 및 낙하물에 의한 위험이 있다. ④ FRP의 특성상 검은 연기의 다량 발생할 가능성이 있어 시계가 불투명하여 진압 및 퇴로 확보하는데 어려움이 있다. ■ 대책 ① 로프 등을 활용하여 안전확보에 주력한다. ② 화점에 접근할 때에는 가연성가스의 유무, 농도 등을 파악하여 대비한다. ③ 화점층의 상황을 현장지휘관에게 보고하여 안전관리상 필요한지시를 받는다. ④ 유도로프의 연장으로 퇴로를 확보한다