보이는 소화기 유지 관리 대장

□연건119안전센터(2022.11월)

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		사진부착(전)	사진부착(후)
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	동숭4길28 (동숭동5-4)	케이스파손	2022.11.15(화)	의소대현지 확인	2022.11.16	교체 (케이스2개)