붙임2	소방점검 강화센터 점검(월 1회) 서식

❍ 점검일시 : 2023. 11. 30.(목) 09:30

❍ 점 검 자 : 소방교 정보상, 소방사 유상우

❍ 점검결과                            ※ 범례 : 양호(○) 불량(×) 정비요함(△)

구 분	세부항목	이 상 유 무			조치내용	비 고
		외관	작동	기타
소화설비	소화기	○	○
	스프링클러설비	○	○
	물분무소화설비	○	○
	…
경보설비	단독경보형감지기	○	○
	비상경보설비	○	○
	자동화재탐지설비	○	○
	…
피난구조 설 비	유도등	○	○
	비상 조명등	○	○
	휴대용비상조명등	○	○
	…

※ 점검 서식은 자체 실정에 맞게 변경 가능.

❍ 점검사진