유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1-9월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014목표	95.00	90.00	97.40	96.80	95.00	93.80	94.40	96.99	96.60
2014실적	95.55	89.63	100.44	97.84	95.89	93.73	94.10	96.95	97.19
목표대비 증 감	0.55	-0.37	3.04	1.04	0.89	-0.07	-0.3	-0.04	0.59

○ 전년대비 누계(1-9월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014년	95.55	89.63	100.44	97.84	95.89	93.73	94.10	96.95	97.19
2013년	94.78	88.32	98.58	96.89	94.84	92.83	93.96	96.79	97.47
증 감	0.77	1.31	1.86	0.95	1.05	0.9	0.14	0.16	-0.28

○ 당월(9월) 전년대비                                                                                                                  (단위 : %)

구 분		본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유수율 (%)	2014년	95.35	86.98	106.95	96.45	96.48	92.90	92.78	96.14	97.84
	2013년	95.33	89.68	104.98	96.21	94.96	92.37	92.87	96.08	98.40
	증감	0.02	-2.7	1.97	0.24	1.52	0.53	-0.09	0.06	-0.56

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-6월	573,517	562,906	-10,611	-1.85	60,390	59,106	-1,284	-2.13	-0.28
	7 월	103,407	104,944	1,537	1.49	10,798	10,785	-13	-0.12	-1.61
	8 월	104,855	101,149	-3,706	-3.53	11,002	10,377	-625	-5.68	-2.15
	9 월	96,388	96,331	-57	-0.06	10,114	9,963	-151	-1.49	-1.43
	10 월	98,280	98,077	-203	-0.21	10,350	10,190	-160	-1.55	-1.34
조정량	1-6월	543,734	540,752	-2,982	-0.54	58,863	58,656	-207	-0.35	0.19
	7 월	98,450	97,039	-1,411	-1.43	11,345	11,261	-84	-0.74	+0.69
	8 월	98,231	96,682	-1,549	-1.58	10,170	9,977	-193	-1.89	-0.36
	9 월	91,899	91,853	-46	-0.05	10,618	10,656	38	0.35	+0.40

3. 최근2개월 중블록별 유수율 : 105%를 초과란 4개중블록 과대유수율 대비 요망

○ 서 대 문

구 분	사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
목 표 (%)	97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
최근2개월(%)	101.44	102.17	98.59	113.04	95.16	108.02	99.69	102.83

○ 마  포

구 분	마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
목 표 (%)	96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
최근2개월(%)	101.51	96.42	98.40	97.36	110.60	98.70

○ 은  평

구 분	은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
목 표 (%)	98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
최근2개월(%)	100.76	101.83	95.17	107.46	97.41