□ 전문구급장비(구급교육실습장비 포함)

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
전문의료장비	기도확보유지	비디오후두경	1대	5년	선택장비
	호흡유지	휴대용인공호흡기(Potable Ventilator)	1대	5년
	순환유지	가슴압박품질측정기	1개	5년
		기계식가슴압박장비	1대	5년
		골강내주사세트(Intraosseous Set)	1세트	2년 1회용(소모품)
	외상처치	견인부목(성인용, 소아용)	각 1개	5년
	환자이송	들것(계단이송용 또는 의자식)	1대	3년
	검사장비	심전도감시장치(SpO2포함)	1대	5년
		메트로늄	1대	3년
		*****	**	**
		휴대용초음파진단기	1대	5년
		일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정 장비(CO/Met-Hb)	1대	5년
전문구급교육실습장비	전문술기교육 실습장비 (소방학교용)	시뮬레이터(성인)	1세트	5년
		시뮬레이터(소아)	1세트	5년
		시뮬레이터(신생아)	1세트	5년
		시뮬레이터(분만)	1세트	5년
		시뮬레이터(정맥)	1세트	5년
		마네킨(골강주사)	5세트	5년
		마네킨(기도삽관평가용)	5세트	5년
		마네킨(혈압맥박평가용)	5세트	5년
		마네킨(12리드심전도)	5세트	5년
	구급대원교육실습장비 (소방서용)	마네킨(전문실습)	1세트	5년
		마네킨(정맥주사)	1세트	5년
		마네킨(기도확보 3종)	1세트	5년
		마네킨(상처표시)	1세트	5년
		마네킨(골강주사)	1세트	5년
		마네킨(분만)	1세트	5년
		마네킨(기도삽관평가용)	1세트	5년
		마네킨(혈압맥박평가용)	1세트	5년
	응급처치교육실습장비 (CPR교육 센터용)	마네킨(CPR 성인기본)	1세트	5년
		마네킨(CPR 소아단순)	1세트	5년
		마네킨(유아,성인기도폐쇄)	1세트	5년
		마네킨(CPR 성인단순)	20세트	5년
		교육용제세동기	20대	5년
		가슴압박품질측정기	20대	5년
		기도폐쇄실습조끼	10개	3년

비고 1. 약사법 등 관련 법령의 규정을 적용 받는 전문의료장비는 당해 규정의 허가 또는 검사를 필하여야 한다.

2. 휴대용인공호흡기는 지속양압환기 및 유아용산소소생기능을 겸할 수 있어야 한다.

3. 휴대용초음파기는 다수사상자 훈련 및 실제 재난현장에서 의사사용 또는 직접의료지도를 통한 영상지도에 한정하여 사용하도록 한다.

4. 전문의료장비는 의사, 간호사 또는  1급 응급구조사가 배치된 구급차에 우선 구비하여야 하며,

전문구급교육실습장비는 119구급대원의 전문역량강화를 위한 교육에 필요할 경우 지역여건에 따라 수량 가감 또는 상기 품목 외에도 구비할 수 있다