교육여행 119동행 체크리스트(예시)

□ 사전 확인사항

ㅇ 교육여행 기간 : 2023. 5. 5. ~ 5. 7.

ㅇ 교육여행 출발 장소 / 시간 : oo초등학교 / 2023. 5. 5. 07시

ㅇ 차량별 탑승 인원현황

일 자	총 원	교 사	학 생	기 타
계
1호차
2호차
3호차

ㅇ 교육여행 코스

일 자	장 소	비 고
1일차
2일차
3일차

ㅇ 관심 학생 및 환자 여부 확인

구 분	반 / 성 명	내 용	대처방안
1
2
3
4
5
6

	기 타 사 항
※ 교사의 성명과 연락처 확인 ※ 필요시 여행사 업체 가이드 대표의 연락처 확보 ※ 동행 대원 중 여성 대원이 있을 시 숙소배치 여부 확인
교육여행계획서(사진) 첨부			사전답사결과서(사진) 첨부

□ 여행 출발 전 자료수집

ㅇ 숙소 시설의 관계자와 유선통화

내 용	체크
(안전관리자) / 성명 :
∙숙박 일정 및 방재실 방문 고지	□
∙해당 관할 소방서 안전점검 실시 여부 확인	□
∙방재실 유선번호 확인 ☏ ( ) -
※ 기타문의 내용
(의무실 담당자) / 성명 :
∙숙소 내 의무 시설/인력 유·무 확인	(유, 무)
∙의무실 운영 시간 ⇨ ( : ∼ : )
∙의무실 직통 연락처 ⇨ ☏ ( ) -
∙응급차량 보유 여부 확인 ※ 미보유 시 야간 응급환자 발생시 운행 가능한 차량 보유 여부 확인	(유, 무)
※ 기타문의 내용

ㅇ 숙소 주변 주요 의료시설 확인

내 용	비 고
숙소 인근 권역응급의료센터 ⇨ 병원
∙응급실 직통 연락처 ⇨ ☏ ( ) -
∙차량 이동시 소요시간 및 거리 ⇨ h m / km
숙소 인근 병원(응급실 운영)
∙ 병원 - 응급실 직통 연락처 ⇨ ☏ ( ) - - 차량 이동시 소요시간 및 거리 ⇨ min / km
∙ 병원 - 응급실 직통 연락처 ⇨ ☏ ( ) - - 차량 이동시 소요시간 및 거리 ⇨ min / km

ㅇ 숙소 주변 주요 관공서 확인

내 용	비 고
숙소 인근 소방서·안전센터 현황
∙ ⇨ 소요시간 : , 거리
∙ ⇨ 소요시간 : , 거리
숙소 인근 경찰서·지구대·파출소 현황
∙ ⇨ 소요시간 : , 거리
∙ ⇨ 소요시간 : , 거리

□ 숙소 도착 시 확인 사항

ㅇ 안전교육 및 대피교육

내 용	체크
숙소생활 안전교육
∙119동행 대원 숙소 공지하여 쉽게 도움을 청할수 있도록 한다	□
∙기타 안전사고 발생 예시를 들며 숙소 생활 간 주의 교육 ex) 베게싸움, 욕실에서 장난치다 낙상, 베란다 및 발코니 추락 등	□
비상 탈출 교육 / 훈련
∙화재시 반(방)별 재집결 장소 고지 및 반(방)장에 의한 인원확인 지시 ex) 화재시 건물 정면 잔디밭에 반별 번호순으로 모이며 반장은 …	□
∙대피 간 행동요령 행동화 또는 구두 복창 교육 실시 ex) 화재시 한 줄로 자세를 낮추고 젖은 수건으로 입과 코를 …	□
∙화재시 승강기 사용 금지 / 피난계단 사용 교육	□
∙완강기 사용법 교육 1. 완강기 보관함에서 완강기를 꺼낸다. 2. 완강기를 지지대(설치대)에 연결한다. 3. 안전벨트를 착용 후 고정링을 몸쪽으로 조여준다. 4. 아래에 사람의 유·무를 확인하고 릴을 바닥으로 떨어뜨린다. 5. 벨트가 위로 벗겨지는 것을 방지하기 위해 양팔을 벌린채로 내려간다.	□

ㅇ 숙소 시설 현장 확인

내  용

체크

(방재실)안전관리자 / 안전시설 유지관리 실태 확인

∙방재실 자동화재탐지설비 수신기 정상작동 여부 확인

- 수신기 모니터 상 화재, 설비, 통신, 단선, 차단 등의 카운터를 확인

- 화재 LED 점등 여부 확인

- 주음향 정지, 지구경종정지, 부져정지 등의 LED 점등 여부 확인

※ R형의 경우 히스토리 열람이 가능하니 필요 시 확인

※ 위 증상 또는 불필요한 LED 점등 시 복구 후 시험작동 요청

□

∙소방펌프실 육안 점검

- 펌프 및 배관이 위치한 지점의 바닥에 물이 고여있지 않는지 확인

- 배관과 연결된 밸브 개방 여부 확인

밸브에 꼭지가 사진 같이 나와있으면 밸브가 개방 상태

※ 기본적인 육안점검이나 관리자가 비협조적일 경우 관할 소방서의 협조를 구한다

□

∙위험물 시설 유·무 및 현장 확인

- 위험물 표지 확인

- 실외저장소 경우 시건상태 확인

□

순찰식 안전점검

∙복도, 객실 내 소화기 압력 확인

□

∙방화셔터 가이드레일 물건 적재 여부 확인

- 방화셔터가 내려오는 가이드 레일 상 물건 적재 여부 확인

- 방화셔터의 종류에 대해 관계자에게 확인 후 일체형 셔터 일 경우 학생들에게 교육 필요

□