「119 비상구 지킴이」결과보고서

대상명	캐슬고시원		위 치	서대문구 충정로3가 3-73
대표자	주신구	전화번호	312-3515		업종	고시원
규 모	R.C 7/1층, 연면적 1,472.69 ㎡ (일부일 경우 : 사용층 2,3 층, 사용면적 369.12㎡)

비상구 지킴이 활동결과
조사 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 개방관리
비상구 훼손행위	없음
물건적치 또는 장애물 설치	없음
비상구 변경행위	없음
특이사항
참 고	비상구 등 안전관리 안내문 전달 및 화재예방요령 지도함

일 시	대원 성명	센터장	팀 장	과 장
2016. 11.08	임향순 이치노	김영훈

「119 비상구 지킴이」결과보고서

대상명	N고시텔		위 치	서대문구 충정로2가 69-32
대표자	안호성	전화번호	474-2979		업종	고시원
규 모	R.C 3/1층, 연면적 428.06 ㎡ (일부일 경우 : 사용층 2.3층, 사용면적 226.34㎡)

비상구 지킴이 활동결과
조사 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 개방관리
비상구 훼손행위	없음
물건적치 또는 장애물 설치	없음
비상구 변경행위	없음
특이사항
참 고	비상구 등 안전관리 안내문 전달 및 화재예방요령 지도함

일 시	대원 성명	센터장	팀 장	과 장
2016. 11.08	임향순 이치노	김영훈