문서번호	정수시설과-@N
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
협 조
	행정관리과장
	정수과장
	원수관리과장
	주무관

2016년 설날 대비 세부 추진 계획 및 취·정수장 안전점검 계획

2016. 1

강북아리수정수센터

정  수  시  설  과

2016년 설날 대비

세부 추진 계획 및 취·정수장 안전점검 계획

민족 고유의 명절인 설을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민생활 불편을 최소화하고, 안정적인 수돗물 생산 및 공급을 위하여 취, 정수장 시설물의 안전점검과 안전대책을 수립하여 만전을 기하고자 함.

1		추진개요

□ 추진기간 : 2016. 2. 1.(월) ～ 2. 11.(목), 11일간

○ 설날 연휴 : 2. 6.(토) ~ 2. 10.(수), 5일간

※ 설날 : 2016. 2. 8.(월),  대체휴일 2. 10.(수)

○ 종합상황실 운영 : 2. 5.(금) 18:00 ~ 2. 11. (목)9:00, 7일간

□ 추진 목표

○ 시민이 믿고 마시는 아리수 생산 공급

○ 단수 없는 아리수 공급으로 시민생활 불편 해소

□ 중점 추진사항

○ 무단수, 무사고, 무정전으로 시민불편 해소

○ 건강하고 맛있는 아리수 생산 및 안정 공급

○ 취·정수장 정상가동 상태 점검

○ 설날 종합 상황실 등 설치·운영을 통한 신속한 사고대응 및 처리

- 운영기간 : 2016. 2. 5.(금) 18:00 ~ 2. 11.(목) 09:00, 7일간

- 운영방법 : 각종 상황에 대한 보고, 사건·사고 발생시 신속한 대응

○ 상황 대비 정수센터 필수요원 지정 운영

○ 상황 발생시 긴급출동 태세 확립 및 비상연락체계 유지

2		설날 종합상황실 설치 운영

□ 운영기간 : 2016. 2. 5.(금) 18:00~2. 11.(목) 9:00, 7일간

□ 설치장소 : 중앙제어실 당직실 (☎ 02-3146-5856~5858)

□ 근무인원 : 주·야간 8~9명

○ 상황실장 : 주야간 1명 생산책임자 겸임

○ 상황실 근무자 : 주･야간 중앙제어실 근무자 7~8명

□ 운영내용 : 각종 상황에 대한 기록 및 보고

○ 일일보고 : 사업소 상황실로부터 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 수합하여 매일 14:30, 22:30까지 본부 종합상황실 FAX 보고

※ ’16. 2. 5.(금)은 21:00까지 보고

○ 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여 본부 종합상황실 FAX 보고

3		상수도 시설물 안전점검

□ 추진개요

○ 점검대상 : 취․정수장 시설물, 도송수관로, 본관 등

○ 점검 및 정비기간 : 2016. 1. 18. (월) ~ 2. 3. (수)

- 본부합동 점검 : 2016.1. 25.(월)

○ 중점 추진사항

- 사전예방 : 분야별 사전점검 및 보완조치

- 긴급 복구체계 확립 : 정전, 누수 대비

- 24시간 행정체계 유지

□ 세부 추진방법

○ 점검반 편성 - 6개반 31명

구 분	반 장	점 검 자
토목, 건축 관로분야	김동우	한장희, 이상훈, 이석준
수질, 고압가스, 생산분야	장호	김석진, 임태섭, 홍기웅, 심미숙, 박석주, 이종관
전기, 통신, 계장분야	김향석	송여배, 전철호, 김영민, 강병우
기계, 설비분야	이덕종	김한기, 송종봉, 이승수, 설정호, 강호균
행정, 소방, 방호분야	박성춘	이용우, 하수용, 윤만구
취수장 분야	한충규	김효준, 봉선필, 김대용, 김태현

- 점검결과 경미한 사항은 점검반별로 즉시 보수․보강 조치하고, 중요한 사항은 본부보고 및 확보예산으로 우선처리하며 예산 필요시 본부와 협의하여 처리

○ 분야별 사전 점검 조치

- 자체 점검반을 편성하여 분야별로 점검 실시

- 시설 및 설비 안전 점검 정비

- 취약 부분에 대한 위해요인 사전 조치

- 주요 복구장비 정비 및 기자재 확보

- 각종 시설 및 설비의 동파 동결 예방

※ 약품 이송배관, 노출배관 등 보온 조치 재확인

○ 상황 발생시 수습 방안

- 정전 대비 긴급 복구요령 현장 비치

- 화재 예방을 위한 소화기 비치 및 설비 사전 점검

- 동파, 돌발 누수 대비 긴급복구 및 협력업체 연락체계 확립

- 유관기관 및 직원 비상연락망 정비(제어실 및 상황실 비치)

○ 중앙 제어 및 정수처리 수질 관리

- 공정별 수질 관리 강화

- 자동 계측기 수질 변화 추이 관찰 분석

- 수질 실측값과 자동 계측 값 비교 확인

- 제어인자 상하한 경보(알람) 값 적정 설정

- 공정별 pH 측정값 변화 상황 감시 및 원인 분석

○ 취약 부분 순찰 점검 강화

- 응집제 주입 설비 등 정수처리 공정 별 처리 상태 확인

- 전․후처리 염소주입 설비 상태

- 각 시설물 주․야간 순찰 강화

○ 취․정수장 경계강화

- 출입자 신분확인 및 통제부에 인적사항 기록 철저

- 과학 보안장비 점검 및 취․정수장 경계 철저

- 출입자 및 차량 통제 및 검색 강화

4		행정사항

○ 2016년 설날대비 취․정수장 안전점검 추진계획을 전직원 전파 및 상황실 비치

○ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계를 유지

○ 정전대비 긴급복구 및 수질 악화시 대책이 포함된 위기관리행동매뉴얼을 상황에 맞게 수정 보완하여 주요 지점에 비치 활용

○ 설날종합대책(비상근무인원 현황 포함) 본부(기획예산과) 보고 : 2016. 1. 25.(월)

○ 취․정수장 안전점검 추진계획, 점검결과 및 조치내용을 본부(생산관리과) 보고 : 2016. 2. 1.(월)

- 점검반별 점검표에 의거 점검 및 보수를 시행하고 2016.01.27(수)까지 점검결과를 사진 첨부하여 정수시설과에 제출

붙임문서 1. 설날대비 취․정수장 시설물 점검표 1부.
2. 설날연휴 기간 중 비상근무인원   1부.
3. 유관기관 협조체계도 및 긴급 동원업체 지정 및 협력업체 현황 1부.
4. 정수센터 분야별 필수요원 지정현황 1부.
5. 사고처리를 위한 종합 상황실 설치 및 운영계획 1부.
6. 설날 일일상황 보고(사업소→본부) 1부.  끝.