12월중 소방용수 조사일정                                                          삼각산119안전센터

조별	입력자	조사일자	동별	소 방 용 수 번 호		비고
1	최용상	9	수유1동 (비소-1)	4169,4181,4182,4183,4184,4185,4186		7
				4199,4205,4207,4209,4210,4220		6
		17		4221,4222,4227,4250,4251,4252		6
				4277,4278,4285,4307,4325,4327		6
		23		4330,4335,4351,4352,4359,4385		6
	노후소화전 : 4169,4181,4182,4183,4185,4186,4222(7개소)					31
2	임양환	5	수유1동	4164,4170,4171,4193,4206,4215		6
				4216,4217,4223,4224,4238,4245		6
		19		4246,4247,4253,4261,4270,4273		6
				4274,4279,4280,4284,4313,4329		6
		29		4333,4366,4373,4374,4381,4393(신설)		6
	노후소화전 : 4164,4170,4171,4193(4개소)					30
3	최현수	11	수유1동 (비소-3)	4165,4167,4173,4200,4208,4211		6
				4212,4213,4214,4242,4244,4248		6
				4249,4254,4258,4259,4260,4264		6
		17
				4265,4268,4271,4272(일체형),4275,4276		6
		23		4294,4312,4324,4326,4336		5
	노후소화전 : 4165,4167,4173(3개소)					29
4	류제승	3	수유1동 (비소-2)	4163,4174,4180,4194,4195,4204		6
				4218,4228,4229,4231,4232,4236		6
		15		4237,4255,4256,4257,4262,4290		6
				4291,4292,4293,4308,4310,4392(신설)		6
		25		4328,4331,4338,4339,4350		5
	노후소화전 : 4163,4174,4180(3개소)					29
5	나기봉	7	수유1동 (비소-1)	4168,4175,4177,4179,4187,4188,4189		7
				4190,4191,4192,4198,4230,4233		6
		13		4239,4240,4241,4243,4266,4267		6
				4281,4283,4286,4288,4301,4323		6
		21		4347,4349,4375,4376,4378,4384		6
	노후소화전 : 4168,4175,4177,4179,4187,4188,4189,4190,4191,4192(10개소)					31
6	오경태	7	수유1동 (비소-3)	4141,4162,4166,4172,4176,4178		6
				4196,4197,4201,4202,4203,4219		6
		13		4225,4226,4234,4235,4263,4269		6
				4282,4287,4309,4314,4315,4332		6
		27		4337,4348,4372,4377,4380,4386,4387,4388		8
	노후소화전 : 4141,4162,4166,4172,4176,4178(6개소)					32
7	박제연	수시			비소 및 소화전 감독순시
		수시			비소 및 소화전 감독순시
		수시			비소 및 소화전 감독순시
합 계						182

12월중 소방용수 조사일정

조별	입력자	조사일자	동별		소 방 용 수 번 호			비고
7	장성철	2	삼각산동 (비소-1) (급수탑-1)		4001,4100,4102,4103,4104		※(4001-급수탑) ※(연두색-비소) ※(붉은색-지상식) ※(파랑색-신설)	5
					4105,4108,4111,4112,4113			5
		4			4115,4116,4118,4119,4124			5
					4125,4126,4128,4132,4153			5
		6			4298,4320,4346,4363,4365,4390,4391, 4394(신설),4395(신설)			9
	노후소화전 : 4108,4111,4112,4118,4126,4128,4132(총7개)							29
8	김영동	8	삼양동 (비소-4)		4003,4038,4039,4042,4043,4044,4045,4046			8
		10			4047,4055,4056,4058,4059,4060,4061,4062			8
					4063,4064,4093,4094,4095,4096,4144,4151			8
		12			4152,4157,4158,4305,4306,4311,4334,4344			8
					4355,4356,4357,4358,4382,4360			6
	노후소화전 : 4038,4055,4060,4093,4094,4096(총7개)							38
9	전승덕	6	삼양동 (비소-5)		4026,4040,4041,4053,4057,4065,4066			7
					4067,4068,4069,4070,4071,4072,4074			7
		10			4075,4077,4078,4083,4087,4088,4092			7
					4136,4137,4155,4317,4318,4319,4340			7
		14			4341,4342,4343,4353,4361,4364,4370,			7
	노후소화전 : 4053,4075,4078,4136,4137(총5개)							35
10	차일성	14	삼양동 (비소-4)		4048,4049,4050,4051,4054,4073,4076,4079			8
					4080,4081,4082,4084,4085,4086,4089			7
		22			4090,4091,4097,4098,4099,4110,4129			7
					4134,4145,4146,4148,4149,4150,4156			7
		24			4161,4321,4362,4367,4368,4369,4371			7
	노후소화전 : 4073,4076,4080,4082,4084,4091,4099,4110,4134(총9개)							36
11	박응주	26	삼양동 (비소-8)		4002,4013,4014,4015,4020,4022,4023			7
					4024,4025,4027,4028,4030,4031,4032			7
		28			4033,4034,4035,4036,4037,4109,4117			7
					4127,4135,4139,4140,4143,4289			6
					4295,4299,4303,4316,4322,4379			6
	노후소화전 : 4015,4020,4028,4109,4127,4135,4139(총7개)							33
12	이주상	16	삼양동 (비소-3)		4001,4003,4004,4005,4006,4007,4008			7
					4009,4010,4011,4012,4016,4017,4018			7
		18			4019,4021,4029,4052,4114,4123,4133			7
					4138,4142,4147,4159,4160,4296			6
					4297,4302,4304,4345,4354,4383,4389			7
	노후소화전 : 4012,4016,4021,4052,4114,4133,4138(총7개)							34
13	채웅석	수시				비소 및 소화전 감독순시
		수시				비소 및 소화전 감독순시
		수시				비소 및 소화전 감독순시
	합 계							205