12월중 소방이륜순찰 및 비상소화장치 점검계획

일 자	구 분
7일(3팀)	아현시장(화재경계지구)→아현변전소→공덕파크팰리스Ⅱ→롯데캐슬→ 마포1구역55공구공사장→KCC웰츠타워→마포공덕시장→ 서부지청일대(도로협소)→아현1구역공사장→서부수도사업소일대(도로협소)
14일(1팀)
21일(2팀)

1. 대형화재 및 취약대상 이륜순찰

2. 비상소화장치 점검(30개소, 월 3회)

일 자	구 분	비 고
7일(3팀)	4호, 29호, 38호, 52호, 53호, 55호, 81호, 89호, 110호, 3호, 12호, 19호, 22호, 33호, 85호, 98호, 106호, 5호, 20호, 21호, 23호, 25호, 56호, 65호, 66호, 68호, 71호, 78호, 88호, 104호
14일(1팀)
21일(2팀)

3. 비상소화장치 확인(월 1회) : 센터장(팀장) - 비·소 30개소 중 월 1회 선별확인

○ 일정 및 날씨에 따른 안전운행 등을 감안하여 대상 및 확인시간 등 탄력적 운용

4. 이륜순찰 강화

○ 각 공사장, 전통시장 일대 등 소방활동 취약지역 1일 1회 순찰

○ 사정에 따른 비상소화장치 점검 생략 시 익일 점검토록 함