비상벨 점검일지

○ 공원 명 : 낙산공원

○ ‘16년 12월 ( 1,2 ) 주

점검일자 (점검시간)	화장실명	점검결과			조치 및 특이사항	점검자
		양호	불량	불량(고장) 내용
6일 (08:45)	정상화장실	O
6일 (08:55)	중앙화장실	O
				한 대 추가 및 박스불량이 많음 수리요망

※ 남산공원 및 산하공원 비상벨 운영·관리계획에 따라 주 1회 점검

비상벨 점검일지

○ 공원 명 : 낙산공원

○ ‘16년 12월 ( 3 ) 주

점검일자 (점검시간)	화장실명	점검결과			조치 및 특이사항	점검자
		양호	불량	불량(고장) 내용
13일 (09:30)	정상화장실	O
(09:40)	중앙화장실	O
				한 대 추가 및 박스불량이 많음 수리요망

※ 남산공원 및 산하공원 비상벨 운영·관리계획에 따라 주 1회 점검

비상벨 점검일지

○ 공원 명 : 낙산공원

○ ‘16년 12월 ( 4 ) 주

점검일자 (점검시간)	화장실명	점검결과			조치 및 특이사항	점검자
		양호	불량	불량(고장) 내용
19일 (09:25)	정상화장실	O
(09:35)	중앙화장실	O
				한 대 추가 및 박스불량이 많음 수리요망

※ 남산공원 및 산하공원 비상벨 운영·관리계획에 따라 주 1회 점검