12월 “본부 안전점검의 날”개최 결과

(도시철도토목부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 2개	47	5	5
1	’18.12.20	하남선1-1공구 건설공사	5	3	3
2	’18.12.18	하남선1-2공구 건설공사	42	2	2

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	하남선1-1공구 건설공사
		설명: 가설컨테이너 확산소화기 미설치로 화재위험	설명: 확산소화기 설치로 화재발생 시 초기진압 가능
2	〃
		설명: 믹서기 손잡이 절연조치 미흡으로 감전위험	설명: 손잡이 절연테이프 처리하여 감전방지
3	〃
		설명: 가설계단 난간대 설치 미흡으로 전도 및 추락위험	설명: 계단난간대 추가 설치하여 전도, 추락사고 방지
4	하남선1-2공구 건설공사
		본선구간 복공판 인양용 줄걸이 와이어로프 소선절단 상태	폐기조치 완료
5	하남선1-2공구 건설공사
		운행선 인접공사구간 백호 등 장비 운영시 장비유도원 등 이탈	장비유도원 배치 후 작업실시