온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(청량리119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2007~2009	2012년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 : 58,824Kwh	전기 : 55,882.8Kwh	전기 : 2,941.2Kwh
	가스 : 7,530㎥	가스 : 7,153.5㎥	가스 : 376.5㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2015년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2007년	2008년	2009년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	6,763	6,897	8,115	7,258	5,463	-25%	-25%
	1,420	1,640	1,258	1,439	1,065	-26%	-26%
02월	5,644	6,826	5,797	6,089	4,729	-22%	-24%
	1,227	1,824	1,557	1,536	1,099	-28%	-27%
03월	4,364	4,663	4,461	4,496	3,384	-25%	-24%
	1,159	1,222	1,168	1,183	997	-16%	-24%
04월	3,785	4,080	3,995	3,953	3,384	-14%	-22%
	961	1,433	928	1,107	598	-46%	-29%
05월	3,086	3,557	3,518	3,387	2,693	-20%	-22%
	1,011	325	336	557	90	-84%	-34%
06월	4,054	3,515	3,665	3,745	2,239	-40%	-31%
	196	173	44	138	0	-100%	-35%
07월	4,792	4,678	5,140	4,870	2,333	-52%	-28%
	12	47	0	20	0	-100%	-36%
08월	6,414	5,587	6,618	6,206	2,345	-62%	-34%
	14	18	0	11	0	-100%	-36%
09월	4,551	4,288	4,354	4,398	4,509	2.5%	-30%
	20	0	0	7	0	-100%	-36%
10월	3,680	3,289	3,716	3,562	2,433	-32%	-34%
	32	0	0	11	20	-82%	-36%
11월	4,590	4,730	4,921	4,747	2,128	-55%	-39%
	468	261	473	401	269	-33%	-45%
12월	5,672	6,283	6,384	6,113	2,451	-59%	-39%
	1,267	1,111	985	1,121	945	-23%	-32%
합계	57,395	58,393	60,684	58,824	35,640
	7,787	8,054	6,749	7,530	5,083

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성

계산방법(전기)

월별증감율 : 1월 예)  2015년 해당월(1월) - 기준년도 해당월(1월평균)

기준년도해당월(1월평균)

=>          1월 예)  2,302-2,891 = -20

2,891

누적증감율 : 3월 예)   2015년(1월+2월+3월 다 더함) - 기준년도 평균(1월+2월+3월 다 더함)

기준년도평균(1월+2월+3월 다 더함)

=>          3월 예)  6,501-7,944 = -18

7,944