12월 유․무선 통신장비 점검결과

○ 유선

연번	점검일자	점검장비	점검결과	수리내역	점검업체	비고
1	2013년 12월11일	수보대	양호	없음	회명정보통신
2	2013년 12월11일	교환기	양호	없음	회명정보통신
3	2013년 12월11일	다중녹음장치	양호	없음	회명정보통신
4	2013년 12월11일	비상동보장치	양호	없음	회명정보통신
5	2013년 12월11일	화재감시시스템	양호	없음	회명정보통신
6	2013년 12월11일	IP일제비상방송	양호	없음	회명정보통신
7	2013년 12월11일	Mimer장비	양호	없음	회명정보통신

○ 무선 :

연번	장비명	모델명	시리얼 번호	사용부서	고장내역	비고
1	이동용무전기	SRM3500	20920303	송정P	송수신불량
2	이동용무전기	MTM800E	P0002109	1호차	전원불량