12월 중 공기충전시설 자체점검 결과

□ 압력계 기능검사(매월): 점검일: 2023.12.29. /  차기 점검일: 2024.1.25.

표준압력계로 압력계 기능검사					⇒	이상없음
공기충전기 말단부 표준압력계 결착	➡	공기충전기 300MPA 선택	➡	공기충전기 시동		표준압력계
						충전용 주관의 압력계