[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년        월       연번     발생일시 : 2015년 4월 22일 13시 32분  수요일

화재번호

2015		4		129

출동시간 : 13시 34분 00초  도착시간 : 13시 37분

1. 출동대원 및 응답자 (송정119안전센터) ① 출동대원 : 진압2대장 이은종 등 5명 ② 응 답 자 : 펌프(진압2대장 이은종, 위.서승찬, 장.김현식, 사.구경모) 탱크(장.박광민)
③ 확 인 자 :	진압2대장		계급 지방소방위		성명 이은종

2. 현장도착시 발견사항
	※ 발생장소 : 광진구 군자동 117-42
	※ 현장상황 : 음식물 화재
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □짙은 회색 □ 회색 ■ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
□ 화재진압 ■ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 기타( )
	- 군자동 117-42 다세대주택 1층 주방 덕트에서 흰연기가 분출되고 시건상태로 현장에 도착하여 40MM 수관 1본을 전개함과 동시에 현관문을 시건개방하여 진입해본 바 음식물 탄걸로 확인하고 환기 및 안전조치를 실시함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			1층 주방 음식물
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 : 연소확대 우려 없음
	내부 : 연소확대 우려 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 ■ 강제개방 □ 기타 다른 요소
	지렛대(빠루)를 이용하여 강제개방

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 □ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )
	해당사항 없음

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  □소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 없음

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

7. 출동로상의 발견사항
특이사항 없음

8. 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입