2013년 LED조명 보급사업 결과보고서

(부서명 : 의정담당관)

□ 사업추진 결과

○ 사 업 명 : 서울시의회 LED등기구 설치공사

○ 사업내용 :

- 형광등32W(2등용)외 16종 철거 : 2,031등

- LED50W외 16종 설치         : 2,031등

○ 사업기간 : ‘13년 10월 15일 ~ ‘13년 12월 31일

○ 사업예산 : 295,000,000원

- LED구매 : 226,677,680원,    - 공   사 : 68,322,320원

□ 사업성과

○ 사업성과 : 전력사용량 248,424kWh/년 절감

구 분	기존조명					LED조명			전력절감량 (KWh/월) (①-②)
	구분	수량 (등)	용량	조명 시간 (h/일)	①전력 사용량 (KWh/월)	수량(등)	용량	②전력 사용량 (KWh/월)
계					35,676			20,782	14,894
실내등	20W x 2	25	40	14	350	25	24	210	140
	20W x 2	30	40	14	420	30	33	346	74
	32W x 1	476	32	14	5,331	476	21	3,498	1,833
	32W x 1	16	32	14	179	16	25	140	39
"	32W x 2	360	64	14	8,064	360	50	6,300	1,764
"	32W x 2	82	64	14	1,836	82	38	1,090	746
"	32W x 2	18	64	14	403	18	44	277	126
"	36W x 3	5	108	14	189	5	50	87	102
"	36W x 4	93	144	14	4,687	93	60	1,953	2,734
	55W x 5	27	275	14	2,598	27	80	756	1,842
"	55W x 6	4	330	14	462	4	80	112	350
	70W x 1	42	70	14	1,029	42	50	735	294
	25W x 1	820	25	14	7,175	820	15	4,305	2,870
	60W x 1	4	60	14	84	4	10	14	70
	150W x 1	5	150	14	262	5	80	140	122
	150W x 1	7	150	14	367	7	60	147	220
	400W x 1	16	400	14	2,240	16	120	672	1,568

※ 조명시간 일 14시간, 월 25일 적용

○ LED설치수량(‘13. 12월말 기준)

총 조명개수 ①	LED조명 개수 ②	기존 조명개수
		형광등 ③	백열등 ④	할로겐 ⑤	유도등 ⑥	기타조명 ⑦
4,766	4,375	-	-	-	254	137

※ 총 조명개수① = ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦

※ (‘13. 12월말기준), 자체 설치 및 ‘13년 공공기관 LED시범사업 포함, 작성하여 주시기 바랍니다.

□ 소요예산 세부 집행내역

(단위 : 천원)

구 분	항 목	배정액	집 행 액		집행잔액
			금 액	세 부 내 역
국 비	LED구매	85,000	85,000
	설치공사
	계		85,000
시 비	LED구매	210,000	141,678
	설치공사		68,322
	계		210,000
기 타	LED구매
	설치공사
	계
합 계		295,000	295,000

□ 사업상세 현황

○ LED 설치수량

구 분	당 초	변 경	비고
(실내등)	형광등 20W x 2 : 25등	LED 24W × 25등
"	형광등 20W x 2 : 30등	LED 33W × 30등
"	형광등 32W x 1 : 476등	LED 21W × 476등
"	형광등 32W x 1 : 16등	LED 25W × 16등
"	형광등 32W x 2 : 360등	LED 50W × 360등
"	형광등 32W x 2 : 82등	LED 38W × 82등
"	형광등 32W x 2 : 18등	LED 44W × 18등
"	형광등 36W x 3 : 5등	LED 50W × 5등
	형광등 36W x 4 : 93등	LED 60W × 93등
"	형광등 55W x 5 : 27등	LED 80W × 27등
"	형광등 55W x 6 : 4등	LED 80W × 4등
"	CDM 70W x 1 : 42등	LED 50W × 42등
"	삼파장 25W x 1 : 820등	LED 15W × 820등
(실외등)	IL 60W x 1 : 4등	LED 10W × 4등
"	메탈 150W x 1 : 5등	LED 80W × 5등
"	메탈 150W x 1 : 7등	LED 60W × 7등
"	메탈 400W x 1 : 16등	LED 120W × 16등

※ 상세하게 작성 요망

○ 계약현황

- LED조명 구매

업체명	계 약 자 (대표자)	구 매 내 역	계약방법
㈜삼진엘앤디	이경재	- LED80W 31개 8,215천원 - LED44W 18개 2,790천원 - LED33W 30개 5,310천원	조달구매(3자)
㈜대광라이텍	유성용	- LED80W 5개 3,660천원	조달구매(3자)
㈜파인테크닉스	최정혁	- LED38W 82개 11,316천원 - LED24W 25개 3,500천원 - LED10W 4개 200천원 - LED50W 5개 925천원 - LED50W 42개 6,258천원 - LED50W 360개 66,960천원 - LED21W 476개 18,564천원 - LED60W 7개 3,783천원	조달구매(3자)
서광조명	오길식	- LED60W 93개 22,236천원 - LED15W 820개 54,694천원 - LED25W 16개 1,568천원	조달구매(3자)
㈜쎄미라이팅	오정경	- LED120W 16개 15,520천원	조달구매(3자)

※ 상세하게 작성 요망

- 전기공사

업체명	계 약 자 (대표자)	계약금액(단위:천원)	계약방법
㈜파인테크닉스	최정혁	64,060	수의계약
㈜대동전력	김종진	4,262	수의계약

○ 폐기물 처리 현황

구 분	폐기물발생물량		폐기물처리현황
	등기구 (등)	형광램프 (개)	등기구		램프
			처리방법	처리금액(원)	처리방법	처리금액(원)
2013년	2,031	2,963	고재처리	△1,072,000	공사업체처리	무대

□ LED등 설치 전경 사진(설치 전․ 후)

교  체  전

교  체  후

첨 부 : 1. 자발적 성능서 1부.

※ 자발적성능서는 「서울특별시 공공기관 LED보급기준」 양식 참조 작성

2. (KS 또는 고효율) 인증서 1부.

3. (공인기관 또는 자체) 시험성적서 1부.