□ 하수관거 주민참여사업[4건]

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	1,992
삼청동 맑은 물길 조성	D=450mm, L=200m, 암깨기 300㎥	500
동빙고동 310번지 주변 외 2개소 하수관거 개량	D600mm→D800mm, L=521m, D450~500mm → D600mm, L=306m, D450mm, L=427m	892
망우동 458번지 주변 하수관거 개량	D=600mm, L=510m	500
천호동 159-9번지 주변 하수관거 개량	D=800mm, L=150m	100

□ 하수관거 신설․개량사업(침수방지사업) [60건]

(단위 : 백만원)

자치구	사 업 명	사 업 개 요	예산액	비 고
23개구	계	신규22,계속42/공사53,설계3,설계+공사8	89,010
종로	창신지구 침수방지	D1,000㎜, L=886m	1,000
종로	원남동 187번지 주변 하수관거 용량증설	D1,200~1,650㎜,L=753m	2,970
종로	경북궁역 주변 하수관거 유로변경	D450~1,000㎜,L=1037m	2,500
중구	필동 배수분구 침수방지	하수관거정비 L=3.6㎞	3,000
중구	무교동 하수암거 유로변경	□2.0x1.5m L=277m	950
중구	롯데백화점 주변 침수방지	□2.0*1.5~2.5*1.5m, L=328m	1,700
중구	시당동 366-160간외 1개소 하수관개량	D900㎜~□2.0*1.5m, L=319m	500
중구	서울역광장~남대문로5가 12-18주변 하수관개량	D800~1300, L=140m	400
용산	용문시장주변 관거개량	D1200㎜~□2.0*1.5m L=614m	1,300
용산	이태원동 96-38~131-3번지 간 하수도 정비	D1,000mm, L=295m	600
성동	행당동 138~158번지 일대 침수방지	2□2.0×2.0→3□2.2×2.0,L=80m	200
성동	성수1가동 656-335~656-365간 침수방지	신설3.0×2.5~1.2×1.0, L=100m	750
성동	응봉동 현대아파트 외 1개소 하수관거 정비	□1.0×1.0m,L=55m,격벽설치 등	650
광진	능동지역(군자역주변) 침수방지	D600~ㅁ2.5*2.0m , L=737m	950
광진	화양동 34, 35번지 일대 침수방지	D600~1,000mm , L=230m	420
광진	세종사이버대 하수암거 이설	□3.0×2.0m,L=19m, □2.0×1.2m,L=39m	800
중랑	면목동 612 외 3개소 하수관거 개선	D1,200㎜~□1.5m×1.5m,L=221m	270
중랑	면목동 408번지주변외 2개소 하수관거 개선	□2.0m×2.0m, L=140m	360
성북	석관동 223~332번지 침수방지	D600㎜~□1.5×1.2m, L=755m	1,800
강북	미아삼거리역 주변 침수방지	D450~□3.0×1.5, L=641m	2,000
강북	강북재활용처리장~우이천간하수관거 확대개량	D1,200~□1.5×1.5m, L=505m	1,700
노원	상계10동 666-3~670번지간 하수관개량	D1,500㎜, L=1,198m	1,000
서대문	신촌현대백화점 주변 침수해소	D700~1,500mm, L=1,186m(설계)	100
서대문	연희동 55-1~86-3호간 침수방지	D600~1000㎜,L=850m(설계)	30
마포	대흥동 248번지 주변 하수관 개량	D700~1,000, L=201m	400
마포	신촌로 일대 침수방지	D900㎜~□2.5m×1.5m, L=666m	2,700
양천	서서울호수공원 앞 하수관 개량	D700~1,500㎜, L=502m	1,700
양천	목4동 736-8~763-3간 사각형거 개량	2@2.0×1.8~2@2.0×2.5m,L=184m	1,500
양천	목동신시가지내 오수관거 정비(8차)	D450~600, L=690m	1,400
양천	목동신시가지내 오수관거 정비(9차)	D450~600mm, L=790m	1,300
강서	강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비	2□2.5×3.0, L=450m	5,180
강서	가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거정비	3□2.5×2.5, L=230m	2,360
자치구	사 업 명	사 업 개 요	예산액	비 고
강서	방화동 범머리웅덩이 주변 하수관거 신설	D800~1,000, L=900m	950
구로	구로2동 472번지일대 침수방지	▣2.5*2.0m, L=177m3	3,000
구로	오류4 배수분구 침수방지	하수관거정비L= 0.71㎞	5,000
구로	고척동 160번지 일대 침수방지	D700~1,500, L=405m	600
구로	서남권야구장 주변 하수암거 신설	□3.0×2.5~□3.5×3.0, L=148m	1,500
금천	가산동 43번지 일원 침수방지	D450㎜~□2.0×2.0, L=1000m	1,200
금천	독산2동 1050번지일대 침수해소	D1,500㎜, L=255m	950
금천	시흥동 남부여성발전센타주변 침수방지	D900, L=299m	350
영등포	신길동 449번지 주변 하수관 개량	D1,350㎜, L=230m	1,050
영등포	가마산로 하수관개량	D900㎜~1000㎜,L=600m	660
영등포	문래동 55-16~44번지 간 사각형거 기능개선	D450~2□3.0×2.0m, L=1050m	1,610
동작	상도동 709번지 일대 외 1개소 하수관 개량	D700~1,500, L=485m	2,100
관악	서원동 1639~1640간외1개소 하수관정비	D1,000~1200㎜, L=400m	600
서초	역삼동 814~서초동 1304하수관거 확장	□2.0×1.5. L=90m	1,100
서초	방배동 753-2~754-3번지 간 사각형거 개축	□2.0×2.0m, L=115m	1,200
서초	방배로(내방역~반포천) 사각형거 신설	□4.0x3.5m, L=280m	2,000
서초	방배동 765-28~766-1간 하수관거 확장	D1,500㎜, L=230m	1,000
강남	삼성동 봉은사로 사각형거 신설	□2.0×2.0~□3.0×2.0, L=1385m	6,000
강남	도곡동 논현로 57길 주변 하수관거 개량	D700~1,000㎜, L=181m	400
강남	대치동 도곡로 78길 ~ 도곡로94길 주변 하수관신설	□2.0×2.0,L=647m	2,350
강남	대치동 한티역 ~ 삼아빌딩 주변 하수관 신설및개량	D800~□1.5×1.5, L=552m	1,500
강남	도산대로85길 30 주변 하수관개량	D1,200㎜, L=447m	500
송파	신천펌프장 유입관거 개량	2□2.0×2.5~3□2.0×3.0m,L=343m	2,000
송파	풍납펌프장 유입관거 개량	D900~3□3.0×3.0m, L=1149m	4,500
송파	잠실펌프장 유입관거 개량	2□2.0×2.5~3□2.0×3.0m,L=434m	2,000
송파	잠실동 335~341간 외 1개소 하수관 개량	D1,200㎜, L=480m	900
송파	삼전동 180~180-22 하수관정비	D1,200㎜, L=85m	500
강동	둔촌로 일대 하수관거 신설	하수관거 신설 L=3,620㎞(설계)	1,000

□ 하수관로 종합정비사업[26건]

(단위 : 백만원)

구 분		연장(km)	사업비	비 고
배수분구명	구명	95.38	121,151
가 회	종로구	3.15	3,000	계속
장 안	동대문	8.85	7,000	계속
성수2	광진구	2.96	5,002	계속
구 의	광진구	5.26	7,000	계속
면목1	중랑구	7.67	6,774	계속
동 선	성북구	4.26	6,500	계속
종 암	성북구	1.16	1,580	계속
수유2	강북구	5.62	6,000	계속
공릉1	노원구	5.96	5,000	계속
구산1	은평구	3.99	5,000	계속
녹번2	은평구	2.65	5,000	계속
남가좌1	서대문	4.67	5,000	계속
홍 제	서대문	4.76	6,000	계속
합 정	마포구	4.58	5,000	계속
등촌1	강서구	2.35	7,000	계속
화곡1	강서구	1.72	2,500	계속
구로2	구로구	2.45	3,200	계속
오류1	구로구	2.39	2,682	계속
공 단	금천구	2.37	5,000	계속
도림1	영등포	5.72	6,000	계속
	동작구	1.88	2,000	계속
상도2	동작구	2.85	4,671	계속
성 내	강동구	1.50	2,000	신규
창동2	도봉구	0.96	1,160	설계+공사
시흥저지	금천구	0.62	1,500	설계+공사
신림4	관악구	5.03	9,375	설계+공사
하 계	노원구		207	설계
오류2	구로구		0	설계(이월)
대 림	관악구		0	설계(이월)

□ 하수관거 보수보강사업 [32건]

(단위 : 백만원)

자치구	사 업 명	사 업 개 요		예산액	비고
17개구	합 계 32건			27,110
사각형거 보수보강(22건)				15,850
중구	초동18-6~청계천간외 4개소 사각형거 보수보강	□1.0×1.0~2.5×1.5m,A=2,645㎡		900
성동	마장동 533-6~776-3간 사각형거 보수보강	□2.0×2.0~□2.5×2.0, A=3,330㎡		1,900
광진	중곡동 긴고랑길 사각형거 보수보강	□1.0×1.0~□3.5×3.0m, A=440㎡		200
광진	군자동 100-5번지 주변 사각형거 보수보강	□1.0×1.0~□3.5×3.0m,A=1392㎡A=354㎡		200
동대문	신설동 101번지 일대 외 1개소 사각형거 보수보강	□2.0×2.0~□3.0×2.2, A=230㎡		180
중랑	중랑역로 사각형거 보수보강	□2.5×1.5m×1~5련 A=3435㎡		1,300
성북	석관동 338-154~246-11간 사각형거 보수보강	□2.0×2.0m,A=238㎡		100
성북	정릉동 산1-214~957-14간외 1개소 사각형거 보수보강	□2.1×1.15~2.2×1.6m, A=600㎡		200
성북	길음동 478-14~하월곡 87-6간 사각형거 보수보강	□1.2×1.2~2.5×2.0m,A=3,130㎡		1,230
성북	정릉동 232-4~379-39간 외 3개소 하수암거 보수보강	□1.5×1.5~2.0×1.5m, A=1,655㎡		300
성북	안암동4가 41-19~41-1간 외 1개소 사각형거 보수보강	□1.0×1.0~3.2×2.0m, A=448㎡		200
강북	번동 468-4~465-1외 2개소 사각형거 보수보강	▣1.0x1.0~2.5x1.5m,A=1,579㎡		560
강북	수유동 445-419번지 사각형거 보수보강	▣0.8x1.0~1.5x1.5m,A=955㎡		210
강북	송중동 5-13번지 사각형거 보수보강	▣1.0x1.0~1.5x1.5m,A=409㎡		220
서대문	독립문공원주변 사각형거 보수보강	□1.2×1.2~□2.5×2.5 A=1,244㎡		900
양천	목2동 531-16~513번지 사각형거 보수보강	□1.5×1.5m, A=2,506㎡		400
양천	신정2동 319-8~목1동 947간 사각형거 보수보강	2▣3.0×2.4~2▣3.0×3.5m,A=1,852㎡		600
금천	독산동 185-7~32-8번지 간 외 4개소 사각형거 보수보강	□1.0×1.0~□3.5×3.0m,A=2,065㎡		1,000
강남	강남구 신사동 565-14, 563-41 사각형거 보수보강	▣1.5m×1.2m A=820㎡		250
송파	거여 배수분구 사각형거 보수보강	□2.0×2.0m, A=1,392㎡		1,500
송파	풍납초교~풍납유수지간 사각형거 보수보강	□2.6×2.0~□3.5×3.0m,A=5,711㎡		3,000
강동	명일암사 배수분구 사각형거 보수보강	□1.0×1.0~□3.5×3.0m,A=1,400㎡		500
자치구	사 업 명		사 업 개 요	예산액	비 고
원형관거 보수보강(10건)				11,260
종로	평창동 94외 4개소 하수관거 보수보강		D1,000~1,200㎜, L=684m	1,000
용산	동자동 11-14번지 외 5개소 하수관거 보수보강		D900~1,000㎜, L=678m	400
용산	한남동 순천향병원 주변 하수관거 보수보강		D1,500㎜, L=380m	600
광진	중곡동 외2개 구역 하수관거보수보강		D900㎜~D1,200㎜, L=2,672m	3,030
동대문	신설동 92-79~98-24번지 외 3개소 하수관거 보수보강		D900~1,200㎜, L=1,274m	1,500
은평	대조동 208-1~46-7간 외4개소 하수관거 보수보강		D800~1,200㎜, L=1,400m	1,650
강서	개화동 450-3~450-5번지간 외 4개소 하수관거 보수보강		D900~D1,200㎜, L=1,658m	1,500
금천	시흥동 962주변 하수관거 보수보강		D600~1,000㎜, L=267m	270
강남	선릉로 753~선릉로142길 22외 3개소 하수관거 보수보강		D900~1,200㎜, L=708m	710
송파	삼전동 123-5~130주변 외 1개소 하수관거 보수보강		D900~1,200㎜, L=510	600