문서번호	시설보수과-3874
결재일자	2020.8.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
협조	관리과장
	운영과장

수방 비상근무 상황보고

2020. 8.

중랑물재생센터

(시설보수과)

수방 비상근무 상황보고

2020. 8. 10.(월) 15:40 호우주의보 발표, 1단계 비상근무 발령으로 수방 비상근무를 하고 그 결과를 보고드림

강수량

강수량(㎜)					팔당댐방류량 (㎥/s)	중랑교 수위 (m)	비 고
8/8	8/9	8/10	8/11	금년누계
19.1	50.3	44.6	80.3	1091.1	7,606	3.09

❍ 오늘 예상 강수량 : 30㎜~80㎜

비상근무 현황

❍ 2020. 08. 10. 15:40 : 호우주의보 발효, 1단계 비상근무 발령

❍ 2020. 08. 11. 09:00 : 1단계 비상근무 발령중

유입동 펌프 가동현황

일 시		처리장별
		제2처리장	제3처리장	제4처리장	수위
‘20.08.10.	23:00 ~	모터 2대	모터 4 대	-	5.8
‘20.08.11.	05:00 ~	모터 2대	모터 3 대	-	6.1

방류동 펌프 가동현황

일 시		제3 방류동	청계 방류동	수 위
‘20.08.10.	23:00 ~	엔진 2 대 무부하 1대	-	7.6
‘20.08.11.	04:00 ~	엔진 2 대 무부하 1대	모터 2대	8.4

순찰결과 피해사항

❍ 1차 순찰(08.10. 22:00) 특이사항 없음

❍ 2차 순찰(08.11. 08:00) 특이사항 없음

기상현황

현재 레이더 영상	현재 위성영상

행정사항

❍ 1일 8시간 이상 비상근무자는 익일 대체휴무 실시하거나, 초과근무시간 4시간 인정

※ 토·일요일 각 8시간 이상 연속 근무자는 휴일 다음의 정상근무일에 2일 연속

대체휴무 또는 초과근무 총 8시간 인정

❍ 현안업무로 인해 부득이하게 정상근무 실시 경우, 평일기준 10일이내 대체휴무 실시

❍ 휴가자는 대직자와 협의하여 업무에 공백이 없도록 대체휴무시행

붙임: 1. 수방대책 비상근무자 서명부 및 대체휴무 대상자 현황 각 1부.

2. 공무원휴가 등 업무지침(발췌).  끝.