김제리 의원 (환경수자원위원회, 새누리당)

13. 정수센터 실험실 실험용가스 관리 관련

○ 가연성/폭발성 가스통(저장고) 실내․외 비치 현황

○ 최근 2년간 실험용가스 및 배관라인 점검 결과 및 조치내역

○ 실험용가스 사용 관련 향후 개선 계획

□ 가연성/폭발성 가스통(저장고) 실내․외 비치 현황

○ 가연성/폭발성 실험용가스 미사용

○ 불연성 가스(고순도 헬륨) 2통(47L) 실내 비치

- 맛․냄새 물질 분석기기(GC/MS)에 필요한 헬륨가스를 기기분석실에 비치

□ 최근 2년간 실험용가스 및 배관라인 점검 결과 및 조치내역

○ 점검 결과

- 사항 : 가스누출여부 및 가스용기의 고정상태

- 결과 : 이상없음

□ 실험용가스 사용 관련 향후 개선 계획

○ 없음

작성자	소 속	직 위	성 명
	부 서 명	담당사무관	임건혁
	☎3146~5860	담 당 자	이종관
	작 성 일	2014.10.23