문서번호	시설관리과-4556
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
협조	주무관
	주무관

’14 하반기(4차, 5차)

가압장·배수지 정전 및 해킹 대응 모의 훈련계획

2014. 9

상수도사업본부

(시설안전부)

가압장․배수지 정전 및 해킹 대응 모의 훈련계획

가압장 정전 및 해킹 등에 대비 모의 훈련을 실시하여 가압장․배수지 운영 직원들의 응급 조치 대응능력을 향상시키고, 안정적 급수공급체계를 갖추어 시민 복지 향상에 기여하고자 함.

□ 훈련근거

○ 가압장․배수지 운영관리 개선방안(시설관리과-3146, ’12.7.27, 본부장방침)

○ 컴퓨터 해킹으로 인한 취약지역(가압 직송지역 등) 및 시설 공급 관리방안 마련

(’13.3.21, 본부장 지시사항)

□ 훈련개요

○ 훈련방법

① 가압 직송지역을 대상으로 컴퓨터 해킹으로 인한 펌프 가동중단 등 메시지를 부여하여 이에 대응하는 훈련

② 특고압 수전 가압장을 대상으로 주전원 정전 등 메시지를 부여하여 이에 대응하는 훈련 실시 후 해킹 예방교육 실시

③ 미 실시 사업소는 조별 해당 사업소의 훈련에 참관 및 훈련 평가

>> 정전 훈련메시지는 전주사고로 인한 특고압 주전원 정전을 가정하여 메시지를 부여하고, 정전시 예비전원으로의 변경 운영 능력 향상에 중점

>> 해킹 훈련메시지는 수도사업소 제어실 컴퓨터가 해킹되어 가압펌프 중단 및 단수를 가정하여 메시지를 부여하고, 현장출동, 펌프가동, 현장운전모드 전환 훈련에 중점

○ 훈련대상 : 특고압 가압장(17개소), 한전이중화 저압가압장(3), 인근 증압장

조별	사업소 (특고압, 저압이중)	사업소 (특고압, 저압이중)	사업소 (특고압, 저압이중)	사업소 (특고압, 저압이중)
1	중부 (특고4)	서부 (특고5)	동부 (특고1)	북부 (특고1)
2	강서 (저압이중1)	남부 (특고3, 저압이중1)	강남 (특고3)	강동 (저압이중1)

○ 훈련일시 및 대상

- 4차 : ’14.10.16(목). 14:00~17:00

(중부 제어센타, 북악가압장, 남산증압장)

- 5차 : ’14.12.11(목). 14:00~17:00

(북부 제어센타, 미아가압장, 번동증압장)

>> 분기별 1회 실시, 총8개 사업소,

○ 훈련 확인 및 지도

- 본부 시설관리과에서 현장 출장하여 확인 및 지도

구분	총괄지도	사업소	확인자
4차	본부 시설관리과장	중부	김현돈, 정선교, 주광복, 류홍규
5차	본부 시설관리과장	북부	김현돈, 정진호, 주광복, 류홍규

○ 훈련 결과 평가

- 훈련 미실시 사업소 기전팀장이 평가

구분	훈련사업소	평가사업소
4차	중부	서부, 동부, 북부, 강서, 남부, 강남, 강동
5차	북부	중부, 서부, 동부, 강서, 남부, 강남, 강동

□ 훈련세부계획

○ 정전대비 훈련실시 흐름도

상황접수

및 전파

사고 분석

및 평가

비상급수운영

복구작업

현장출동

및 조사

○ 해킹대비 훈련실시 흐름도

상황접수

및 전파

사고 분석

및 평가

2단계 조치

(현장출동 조치)

1단계 조치

(제어센타 조치)

컴퓨터

복구작업

□ 단계별 세부 조치사항

정전대비 훈련			해킹대비 훈련
순번	단계	내용	순번	단계	내용
1	메시지 부여	훈련일시에 맞춰 본부에서 사업소에 메시지 부여	1	메시지 부여	훈련일시에 맞춰 본부에서 사업소에 메시지 부여
2	상황접수 및 전파	발생일시, 위치, 사고원인 등 접수, 사업소 및 본부보고 및 유관기관 지원요청	2	상황접수 및 전파	발생일시, 위치, 사고원인 등 접수, 사업소 및 본부보고 및 유관기관 지원요청
3	현장출동 및 조사보고	현장출동하여 현장상황 상세 조사 보고	3	제어실에서 1단계 조치	① 외부 연결통신선 차단 ② 해킹 컴퓨터 전원차단 ③ 예비 컴퓨터로 제어실복구 ④ 상황보고
4	복구작업	제어센터 근무자, 긴급 보수업체 및 장비동원 등 시설물 복구 ※ 특히 제어센터 근무자, 순찰반의 응급 조치 대응 능력 향상에 중점	4	복구작업	제어센터 근무자 및 긴급보수업체에 의한 해킹된 컴퓨터 복구
5	비상급수 운영 (훈련유보)	급수지역 주민에게 단수홍보 및 급수차, 병물 아리수 공급	5	현장에서 2단계 조치	제어센터 근무자 및 순찰반이 현장에 출동하여 ① 급수펌프 가동확인 이상여부 점검․복구
6	사고분석 및 평가	훈련결과 평가 : 훈련 미실시 사업소 기전팀장이 평가	6	사고분석 및 평가	훈련결과 평가 : 훈련 미실시 사업소 기전팀장이 평가

□ 행정사항

○ 훈련 대상 사업소에서는 가압장 위기관리 매뉴얼, 예비전원 절체 상세 매뉴얼 등을 참고하여 세부 훈련계획 수립

○ 훈련 미 실시 사업소에서는 기전팀장, 제어센터 운영자 등의 훈련 참관 및 평가로 내실있는 훈련 성과 도출

○ 훈련 참여자는 교육시간 인정 : 3시간

붙임 : 1. 특고압 전력 수전 가압장 현황 - 1부.

2. 정전 및 해킹 대응 모의훈련 평가서 양식 - 각 1부.

3. 훈련․교육 참석자 서명 양식 - 1부. 끝.