서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2019. 12. 12.(목) 10:00 ~ 16:45
안 건 명	옥인동 47번지 일대 관리형 주거환경개선사업 정비기반시설 기본 및 실시설계 용역
심의대상	도시계획도로 신설, 보행로, 계단 등 정비, 보안등, CCTV 설치 등
심의번호	14 - 12	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 보행도로의 포장은 골목길 풍경과 조화로운 재질과 규격을 적용하시기 바랍니다. - 생활도로 확보, 보행도로 정비 등의 선적 계획과 더불어 공원조성 등 면적 활용 계획을 수립하시기 바랍니다. - 대상지는 경사지와 계단으로 이루어져 있음에 따라 우천 시 미끄럽지 않도록 계획하시기 바랍니다. - 소방시설은 소방방재본부와 협의하여 서울시 표준형디자인을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다.(별첨참고)