‘14년 하절기

자치단체·지방공기업 에너지 절약 시행계획

2014. 7.

	안전행정부 공 기 업 과

				•••• 목 차 ••••

Ⅰ. 추진배경	1

Ⅱ. 에너지 절약 대책	1

□ 냉방공급	1

□ 조명 및 전기기기 사용제한	2

□ 고효율기기 보급	2

□ 기타	2

Ⅲ. 전력수급 비상시 대책	3

Ⅳ. 향후 추진일정	3

(붙임1) 공공청사 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼	4

(별첨) LED조명등 교체사업 추진실적 조사서식(엑셀)

’14년 하절기 자치단체‧지방공기업 에너지 절약 실행계획

하절기 국가 전력수급 차질에 대비하고 에너지 위기극복 및 온실가스 감축 목표 달성을 위해 자치단체·지방공기업 에너지 절약 실행계획을 추진코자 함

Ⅰ		추진배경

❍ 올 여름 전력수급은 안정적일 것으로 전망되나, 이상기온, 발전소 불시고장 등 만약의 사태에 대비 공공기관의 선도적 절전 노력필요

❍ 자치단체 및 지방공사·공단 에너지절약 시행계획 수립 추진을 통해 효율적인 에너지 사용 및 온실가스 감축 목표달성

※ 설비용량 및 공급능력 증가로 전력수급은 지난해보다 다소 안정(최대전력 수요 7,900만kW로 전년대비 100kW 감소, 예비전력 500만kW 이상 전망)

Ⅱ		에너지 절약 대책

□ 냉방 공급

❍ (공급기간) ’14. 6월말～9월중

※ 냉방 공급 시기는 외기온도, 습도, 불쾌지수 등을 고려 탄력적 운영

❍ (기준온도) 냉방설비 가동시 평균 28℃ 이상으로 실내온도 유지

- 비전기식 냉방방식*의 경우 26℃ 이상으로 완화하여 적용

* GHP, 흡수식냉동기, 축냉식(빙축열 포함), 지역냉방, 지열 등

- 예비력 500만kW 이상일 때 중앙집중식 냉방방식의 경우에도 냉방설비 노후도, 냉방 불균일 등 기관별 특성을 고려하여 자체 에너지 절약 추진위원회를 거쳐 탄력적으로 운영 가능(26℃ 이상)

< 기관별 특성 사례 > 전체 실내평균 온도는 28℃이나 저층부는 26～28℃이고 고층부는 30℃이상일 경우 평균 온도를 조정하여 고층부 온도를 낮출 수 있음

- 민원인 다중이용시설*, 전산실 등은 적정온도 유지

* 산업통상자원부 에너지사용의 제한에 관한 공고 제4조 참조

□ 조명 및 전기기기 사용 제한

❍ (조명사용 제한) 창측 조명 소등, 복도 조명 50% 이상 소등

※ 사무실 조명은 절전통보시스템의 통보에 따라 전력수급 주의단계에서 50%이상 소등

❍ (피크시간대 전기사용 자제) 14~17시에는 불요불급한 전기사용을 자제하고 꼭 필요한 전기기기는 피크시간을 최대한 피해 사용

※ 예) 냉방기 추가 작동이 필요한 회의실 사용(2시간 소요시)은 오전시간대(9～12시)나 피크시간대를 최대한 피해(13～15시 혹은 16～18시) 사용

□ 고효율 기기 보급

❍ 고효율 LED 조명 교체사업 적극 추진

- ｢LED 2060 계획｣(산업부)에 따라 LED 조명등으로 교체

※ 공공기관 보급목표(LED 2060 계획) : ’15년 60% → ’20년 100%

❍ 노후 에너지 사용시설 교체 및 개선

- 고효율 변압기 교체 등 에너지 효율화 사업 추진

※ 최대 34% 절전효과가 있는 인버터를 냉난방공조시설, 펌프시설 등에 장착

□ 기타

❍ 식사시간(중･석식) PC끄기 및 소등 철저 (필요시 부분조명 사용)

❍ 피크시간 회의 자제 및 적정규모의 회의실 예약 사용

❍ 여름철 임산부, 장애인, 환자 등을 위한 건강보호 대책 추진

- 하계휴가, 유연근무제 적극 활용 및 쉼터 운영 등

❍ 직원복장 자율화

- 품위유지와 공직예절에 어긋나지 않는 범위 내에서 업무능률 향상 및 에너지 절약을 위해 연중 자유롭고 편안한 복장 착용 권장

❍ 국민불편 배려

- 학교, 도서관, 대중교통시설, 문화․체육시설 등 다수의 학생·시민 이용 시설과 폭염 취약층을 위한 무더위 쉼터는 자체적정 냉방온도 운영

- 지하철 및 장애인 엘리베이터 등은 시민 불편을 최소화할 수 있도록 운영

Ⅲ		전력수급 비상시 대책

❍ (관심단계) 예비전력 300~400만kW 이하일 경우 공공기관 발전기 가동 협조 요청시 일부 전력을 비상발전기로 충당 공급

- 각 기관별 발전기 운용여건 등을 고려하여 최대한 가동 협조

❍ (주의･경계단계) 예비전력 100~300만kW시 민감시설*을 제외한 공공기관 사무기기, 공조 설비 전원 등을 자율 차단

* 치안, 소방, 군, 병원, 전력, 교통, 통신, 항공, 언론 등 국민의 생명･안전유지 관련기관

< 위기경보 단계별 역할 >

구분	관심(Blue)	주의(Yellow)	경계(Orange)	심각(Red)
기 준	ㆍ예비 전력 300-400만KW	ㆍ전력 수요의 지속적 증가 ㆍ예비 전력 200-300만KW	ㆍ전력 수요의 급격한 증가 ㆍ예비 전력 100-200만KW	ㆍ공급량을 초과하는 전력수요 징후 ㆍ예비 전력 100만KW미만
역 할	ㆍ피크시간 조명 1/2 소등 ㆍ승강기 제한운행 (1/2운행, 4층이하)	ㆍ냉방 중지 ㆍ사무실 50%, 복도 85% 소등 ㆍ승강기 제한운행 (1/2운행, 4층이하) ㆍ경관‧보안등 제한	ㆍ냉방 중지 ㆍ사무실 50%, 복도 90% 소등 ㆍ승강기 제한운행 (1/4운행, 6층이하) ㆍ전광판 사용제한	ㆍ냉방 중지 ㆍ사무실 50%, 복도 90% 소등 ㆍ승강기 제한운행 (1/4운행, 6층이하) ㆍ전광판 사용제한

Ⅳ		향후 추진일정

❍ 기관별 ’14년 하계 에너지 절약 자체 계획수립 추진(7.8)

❍ ’14.6월말 기준 고효율 LED 조명등 교체사업 추진실적 제출(7.11)

❍ 시도 및 지방공사·공단 에너지 담당자 교육(7.15예정)

❍ 시도 주관 시군구 에너지 담당자 교육(7월중)

❍ 지자체 및 지방공기업 에너지절약 이행사항 점검(7~8월중)

❍ 전력수급 비상시 대응을 위해 산하·소속기관 비상연락체계 구축

- 기관별 에너지 절약 담당자(2명씩) 명단 제출(7.9한, 시도취합)

기관명	부서명	성명	연락처			비고
			사무실	핸드폰	이메일
						정
						부

붙임1	공공청사 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼

구  분

공공부문 매뉴얼(산업부)

지자체·지방공기업 청사 매뉴얼

관 심 단 계

예비전력

3～4백만kW

국제유가

90～100달러

◆ 공공기관의 선도적 에너지절약
조치 시행 여부 점검

･ 하계 28℃, 동계 18℃ 준수

･ 개별 냉온기 사용금지

･ 승강기 1/2 축소운행(1대인 경우 제외)

･ 불필요한 조명 소등(중식･야근시 개인조명 사용)

･ 직원 자가차량 5부제(요일제) 시행

◆ 공공부문 관심단계 매뉴얼 준수 및 지자체·지방공기업청사 추가조치 시행

･ 피크시간 조명 1/2 소등

･ 승강기 1/2 운행, 4층이하 운행금지

･ 야간 경관조명 및 전광판 소등

･ 중식･야간시간대 사무실 일제소등

･ 화장실, 지하주차장 등 자동소등

･ 에너지절약 대책반 운영(1일2회)

･ 직원 복장간소화

･ 하계휴가 사용 적극 권장

주 의 단 계

예비전력

2～3백만kW

국제유가

100～130달러

◆ 공공시설물에 설치된 경관조명 소등

･ 지자체, 공공기관이 관리하는 기념탑, 분수대, 교량 등 공공시설에 설치된 경관조명 소등

◆ 공공부문 주의단계 매뉴얼 준수 및 지자체·지방공기업청사 추가조치 시행

･ 냉방기 가동 전면중지

･ 사무실 50%소등, 복도 85%소등

･ 승강기 1/2 운행, 4층이하 운행금지

･ 경관 보안등 제한

경 계 단 계

예비전력

1～2백만kW

국제유가

130～150달러

◆ 공공 승강기, 실내조명 제한 및 승용차 2부제(홀짝제) 도입

･ 4층이상 운행되는 승강기를 6층이상으로 제한

･ 복도, 휴게실, 화장실 등 비업무용 공간에서 격등제 실시 등 조도를 평시 대비 40% 이상 하향조정

･ 직원 자가차량에 2부제(홀짝제) 시행

◆ 공공부문 경계단계 매뉴얼 준수 및 지자체·지방공기업청사 추가조치 시행

･ 냉방기 가동 전면중지

･ 사무실 50%소등, 복도 90%소등

･ 승강기 1/4 운행, 6층이하 운행금지

･ 전광판 사용제한

심 각 단 계

예비전력

1백만kW 미만

국제유가

150달러 이상

◆ 자가용 제한, 가로등 소등, 공공시설 휴관 등 강력조치 도입

･ 직원 자가차량 운행금지(통근버스 중차)

･ 심야시간 과다조명 구간 가로등 1/2 소등(안전･방범상 필요장소 제외)

･ 지하철･전철역사 조명 40% 하향

･ 문화센터, 도서관, 체육시설 운영 시간 평시 대비 10% 단축

◆ 공공부문 심각단계 매뉴얼 준수 및 지자체·지방공기업청사 추가조치 시행

･ 냉방기 가동 전면중지

･ 사무실 50%소등, 복도 90%소등

･ 승강기 1/4 운행, 6층이하 운행금지

･ 전광판 사용제한