안  내  문

우리 대공원 주변전실 한전인입선로 및 수배전반 교체 작업으로 아래와 같이 정전(순간정전) 되오니 가전, 컴퓨터 등의 전기 제품을 OFF하여 관리에 유념을 당부 드리며, 불편이 없도록 신속하고 안전하게 공사하겠습니다.

□ 일    시 : 2014.10.13.(월) 20:00~익일 07:00

□ 정전(순간정전)대상 : 대공원 전역(관사포함)

□ 정전상태

- 당일 20:00에 한전 공급전기 → 발전기 공급전기,

- 익일 07:00 발전기 공급전기 → 한전공급 전기로 상호

교체에 따른 정전(30~40분 정도) 지속

□ 협조사항

○ 각 지구변전소에 임대발전기 설치하여 꼭 필요한 개소에         최소한으로 전기을 공급 할 예정으로

○ 전기 절체시 순간정전(정전)으로 가전제품, 보일러, 컴퓨터

등의 전기제품 소손예방 및 부하관리 위해 꼭 전원 OFF

○ 작업 상황에 따라 다소 변동될 수 있으며, 정전작업 전․후        특이사항 발생시 시설과 또는 주변전실 연락 바람

※ 연락처 : 주변전실 500-7898~9,

시설과(500-7431, ************* 황인공)

서울대공원

(시  설  과)