2014년 상수도시설물 작업지시 대장(노후밸브교체)-유림환경(주)

□ 지 시 번 호 : 142

□ 공  사  명 : 2014년 용산구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 지 시 일 자 : 2014.12.16

□ 작 업 기 간 : 2014.12.16 ~ 12.31

□ 계약상대자 : 유림환경(주)  대표 최 용 우

□ 내       용 : 아래와 같이 중부수도사업소관내 노후밸브에 대하여 노후밸브교체 작업지시하니 기한 내 완료하고 완료보고서를

작업 전․중․후 사진을 첨부하여 제출하기 바랍니다.

□ 작업지시 내역 (노후밸브교체 7개소)

연번	위 치	시설물명	공 종	용도	규 격 (mm)	설치 년도	작업방법		작업조건		소블록	밸브 번호	비고
							인력	기계+인력	주간	야간
142-1	동자동 2-1	노후밸브	노후밸브교체	제수변	80	1986	●		●		남산12	55852124	원형
142-2	후암동 440	노후밸브	노후밸브교체	제수변	80	1993	●		●		남산가01	55754006	원형
142-3	용산동2가 25-1	노후밸브	노후밸브교체	제수변	80	1994	●		●		남산가07	55973011	원형
142-4	용산동2가 5-171	노후밸브	노후밸브교체	제수변	80	1992	●		●		남산가07	55973062	원형
142-5	용산동2가 13-1	노후밸브	노후밸브교체	제수변	80	1992	●		●		남산가07	55964062	원형
142-6	용산동2가 12-10	노후밸브	노후밸브교체	제수변	80	1992	●		●		남산가07	55964053	원형
142-7	용산동2가 23-1	노후밸브	노후밸브교체	제수변	80	1986	●		●		남산가07	55964057	원형