2014년 상수도시설물 작업지시 대장(노후밸브교체)-유림환경(주)

□ 지 시 번 호 : 143

□ 공  사  명 : 2014년 용산구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 지 시 일 자 : 2014.12.16

□ 작 업 기 간 : 2014.12.16 ~ 12.31

□ 계약상대자 : 유림환경(주)  대표 최 용 우

□ 내       용 : 아래와 같이 중부수도사업소관내 노후밸브에 대하여 노후밸브교체 작업지시하니 기한 내 완료하고 완료보고서를

작업 전․중․후 사진을 첨부하여 제출하기 바랍니다.

□ 작업지시 내역 (노후밸브교체 8개소)

연번	위 치	시설물명	공 종	용도	규 격 (mm)	설치 년도	작업방법		작업조건		소블록	밸브 번호	비고
							인력	기계+인력	주간	야간
143-1	용산동2가 1-41	노후밸브	노후밸브교체	제수변	80	1992	●		●		남산가05	55964067	소형
143-2	용산동2가 1-6687	노후밸브	노후밸브교체	제수변	80	1991	●		●		남산가05	55964130	소형
143-3	용산동2가 1-88	노후밸브	노후밸브교체	제수변	80	1992	●		●		남산가05	55964026	소형
143-4	용산동2가 5-1889	노후밸브	노후밸브교체	제수변	80	1992	●		●		남산가05	55964035	원형
143-5	한강로3가 16-18	노후밸브	노후밸브교체	제수변	200	1990	●			●	보광23	65134103	원형
143-6	한강로3가 16-18	노후밸브	노후밸브교체	제수변	80	1990	●			●	보광23	65134102	원형
143-7	원효로3가 278-2	노후밸브	노후밸브교체	제수변	200	1994	●		●			65134080	원형
143-8	원효로2가 70-2	노후밸브	노후밸브교체	제수변	100	1986	●		●		보광15	65141037	원형