문서번호	기후대기과-22205
결재일자	2014.12.22.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
주무관	대기개선팀장	기후대기과장	기후변화정책관		기후환경본부장
협 조

‘15년도 대기환경정보 통합시스템 유지보수 계획

2014. 12.

기후환경본부

기후대기과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

‘15년도 대기환경정보 통합시스템 유지보수 계획

Ⅰ		사업목적
			ㅊ

시민에게 다양한 대기환경정보를 제공하기 위해 구축된 대기환경정보 통합시스템을 장애없이 안정적으로 유지관리

대기환경정책의 변화에 따른 대기환경정보 신속하게 제공

Ⅱ		관련근거
			ㅊ

서울특별시 미세먼지예보 및 경보에 관한 조례 제3조(예보 및 경보방법) 제2항

▸시장은 시민이 미세먼지농도를 언제든지 인터넷을 통하여 확인할 수 있도록 실시간 공개시스템을 운영하여야 한다.

Ⅲ		통합시스템 운영현황
			ㅊ

통합시스템 IT 인프라 현황

주요 하드웨어

▸웹서버(모델 BL460c) 2식, DB서버(모델 rx8620) 1식, 대기질 모델링서버(IBM x3620 M3) 1식 등

주요 소프트웨어

▸데이터베이스시스템(Oracle), WEB(WebtoB) 등 14종

※ 주요 하드웨어 및 소프트웨어 세부사항은 “통합시스템 IT 인프라 현황” : 별첨(1)

웹사이트 현황

구 분	URL/IP
대기환경정보 홈페이지	cleanair.seoul.go.kr
대기환경정보분석지원시스템	98.33.2.70/IUS/IUSMain.jsp?method=linkSSO
대기질모델링시스템	98.33.2.70/IUS/modeling.htm?method=apModeling
동보시스템	98.0.13.247

Ⅳ		사업 개요
			ㅊ

사업기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 12. 31

사업대상

따로붙임 “통합시스템 인프라 현황”의 하드웨어 및 소프트웨어중 “유지보수대상”

▸하드웨어는 음성처리카드, 팩스처리카드 등 2종 품목, 소프트웨어는 WEB (WebtoB), WAS(JEUS 5) 등 6종 품목

대기환경정보 홈페이지, 대기환경정보분석지원시스템, 대기질모델링시스템

사업내용

대기환경정보 통합시스템의 연간 유지보수 및 운영지원

소요예산 : 106,145천원

※ 산출근거는 따로붙임 산출내역서 참조

계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제44조

예산과목

기후대기과, 기후변화 총괄 대응, 대기오염의 측정 및 관리, 대기환경정보 통합시스템 운영, 공공운영비(100-201-02)

Ⅴ		세부사업내용
			ㅊ

대기환경정보 통합시스템(HW, SW 등)의 안정적 관리

현행 통합시스템의 상세 구성요소(HW, SW, 응용 어플리케이션, DB 등) 도출 및 관계도 작성

보안 및 시스템 성능을 고려하여 DB 구성요소(계정, 테이블 등) 최적화

현행 통합시스템 관련 SW(DBMS, WAS, JDK, OLAP 등) 유지관리 기술 지원

통합시스템 서버 관련 아파치, 톰캣 운영 및 유지보수 기술지원

타 시스템 연동에 따른 프로그램 변경 및 기술지원

대기질 모델링 시스템(HW, SW 등)의 안정적 관리

모델링 시스템 최적화 상태 유지

▸기상장 WRF 모델링 시스템, 배출량 SMOKE 모델링 시스템, 광화학 수송 CMAQ 모델링 시스템

모델링 자동실행 스크립트 및 대기질 예보결과 분석용 프로그램 최적화 상태 유지

모델링 예보 결과 용량 및 예보자료 수신 최적화 상태 유지

모델링시스템 장애조치

시간별 대기질 농도 이미지 추출 최적화

대기환경정보 홈페이지의 유지보수 및 운영 지원

서비스 되는 콘텐츠 및 정보의 수정․보완

기존 콘텐츠 갱신 및 수정(사이트 내 텍스트 및 이미지 등)

사용자 요구사항, 운영환경, 정책변경, 업무개선 등으로 인한 프로그램 변경

홈페이지 구축․운영 관련 표준화 환경기반 개선작업 수행

웹사이트의 취약점, 접근성, 표준 및 호환성 등 정기적인 점검․보완으로 사이트의 안정성 유지

기능 및 콘텐츠 추가에 따른 디자인 및 사용자 인터페이스 개선

대기환경정보분석지원시스템 관리자 페이지 등 주요시스템 이슈 발생에 따른 기능 개선

Ⅵ		추진일정
			ㅊ

2014.12 : 제안요청서 검토 요청(정보기획담당관)

2015. 1 : 계약심사 요청, 발주공고 및 제안서 접수

2015. 2 : 제안서평가위원회 개최 및 우선협상대상자 결정

2015. 3 : 계약체결 및 유지보수 시행

따로붙임 : 1. 통합시스템 IT 인프라 현황 1부.

2. 산출내역서 1부. 끝.