- 중앙버스전용차로 중앙정류소(환승센터 포함) -

15년 여름철 우기대비 전기분야 안전점검 결과

개  요

대    상 : 중앙정류소(환승센터 포함) 승차대 등

점검일자 : ‘15.05.20 ~ 06.19

점검시설 : 352개 정류소(817개 승차대 등)

- 중앙정류소 : 335개소(786개 승차대)

- 환 승 센 터 :   17개소(  31개 승차대)

점검방법  : 제이씨데코 코리아(주) 등 3개사 자체 전기분야 점검

주요 점검사항

구 분	제이씨데코 코리아(주)	광인기업(주)	다보환승(주)
점검대상	289개 정류소 (689개 승차대)	52개 정류소 (117개 승차대)	11개 정류소 (11개 승차대)
중점점검사항 (전기분야)	전선 피복손상 여부 누전차단기 작동여부 접지저항 및 절연저항 이상 유무 등	누전차단기 작동여부 패널내부 조명 불량여부 안정기 노후 여부 타이머 고장 여부 등	누전차단기 작동여부 절연상태 점검 접속단자 발열 여부 접지선 상태 등

안전점검 후 조치결과

(단위:건)

사업시행사	계	승차대 노후 전기시설 교체 등
합 계	131
제이씨데코	56	램프수리 및 교체(29),안정기(6),차단기(2),타이머(1),조명교체(18)
㈜광인기업	75	차단기 교체(17), 안정기(14), 조명교체(40), 타이머(4)
다보환승(주)	0	해당 없음