역류방지밸브 설치 관련 대책회의 자료

수도법 시행령 제53조 및 수도조례 제 17조 규정에 의거 설치하고 있는 역류방지밸브와 관련하여 ‘15년 상반기 설치 및 집행실적 부진에 따른 대책마련을 위해 회의

Ⅰ		‘15년 역류방지밸브 설치 실적

사업개요

❍ 추진기간 : 2015. 1 ～ 12

❍ 목표량 : 80,200개

❍ 사업비 : 15억원

‘15년 역류방지밸브 설치 실적(6월말)

(단위 : 개)

	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
설치목표	80,00	7,300	12,300	11,000	13,700	12,400	11,000	4,500	8,000
설치실적	14,70	693	3,172	3,387	2,004	734	1,340	1,792	1,748
	18.4%	9.5%	25.8%	30.8%	14.6%	5.9%	12.2%	39.8%	21.9%

‘15년 역류방지밸브 설치 집행실적(6월말)

(단위 : 천원)

	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	자재
예산	2,500,000	51,000	85,000	63,000	102,000	79,000	65,000	27,000	47,000	981,000
집행 실적	364,825	17,127	14,030	15,597	4,907	11,601	5,313	7,599	7,787	280,864,
	14.6%	33.6%	16.5%	24.8%	4.8%	14.7%	8.2%	28.1%	16.6%	28.6%

역류방지밸브 설치 부진 사유

❍ 기 설치된 역류방지밸브의 교체 주기를 ‘15년 6월부터 8년으로 정해짐에 따라 5월까지 만기계량기 교체시 역류방지밸브 교체를 못해 실적이 저조

❍ 내부배관 노후, 수압부족, 계량기함 공간 협소 등

Ⅱ		회 의 내 용

❍ 역류방지밸브 설치 목표를 달성을 위한 하반기 사업소별 대책 마련

❍ ‘15년 하반기부터 계량기교체 위탁종사원 고용형태(시설공단 전환전제 기간제 근로자) 변경에 따른 실적 개선 및 예산 사용 방안 마련

❍ 고장난 역류방지밸브의 철거분에 대한 관리(성능개선을 위한 자료확보) 방안

❍ 향후 역류방지밸브 설치 실적 개선을 위한 대책 마련 등

❍ 기타 건의 사항 및 의견제시. 끝.