’15년 유수율 향상 평가기준(안) 요약

연번

항  목

배점

’15년  평가기준

1

유수율 증대실적

57

○ 목표달성도 : (평가 사업소 목표달성도 ÷ 1위 사업소의 달성도)×52점

※ 목표달성도 = 실적 ÷ 목표

○ 유수율 순위 : 유수율 1위 사업소 5.0점, 순차적 0.1점씩 차감

○ 가점사항 : 전년 실적대비 유수율 증가분(%)으로 가점(최고1.0점)

구분	0.1~0.5%이하	0.6~1.0%	1.1%~1.5%	1.6%~2%	2.1%이상
가점	0.1	0.3	0.5	0.8	1.0

2

누수탐지

7

○ 목표 달성율 1위 사업소는 6.0점, 0.2점씩 차감

- 누수탐지 성과평가시 80㎜이상 대형관 탐지실적 우대

○ 가점사항 : 누수 취약지역 계획 수립 및 실적 관리 0.3점 가점

- 건당 구경별 적출실적 가점 부여

구분(㎜)	80~100	150~200	250~300	350~500	600~900	1,000이상
배 점	0.5	1	1.5	2	2.5	3

○ 감점사항 : 목표 미달시 0.3점 감점, 점검결과 허위보고 건당 0.1감점

2-1. 누수탐지 실적

6

2-2. 기간제 근로자 관리

1

○ 감점사항 : 출퇴근 관리 및 근로자 근무평가 미실행 각 0.5점 감점

3

기존관 철거

3

○ 철거률 : 철거연장 ÷ ’15년도 배급수관 정비목표 에 따라 배점 부여

철거률(%)	65이하	66~68	69~71	72~74	75~77	78이상
배 점	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

○ 감점사항 : 배급수관 정비 실적이 정비목표에 미달시 0.3점 감점

4

불용관 정비

4

○ 미 정비건수 1건에 0.1점씩 감점

※ 보고서 작성 후 관리(분기당 1회이상)하는 건에 대하여는 미 감점 처리

4-1. 과년도 불용관정비

1

4-2. 현년도 불용관정비

3

○ 산출식 : (실적÷목표) × 3점

○ 감점사항

- 50㎜ 이하 미정비 불용관 적출시 1건당 0.1점 감점

- 80㎜ 이하 미정비 불용관 적출시 1건당 0.2점 감점

※ 보고서 작성 후 관리(분기당 1회이상)하는 건에 대하여는 미 감점 처리

노후 인입급수관 정비 실적

3

2014년도 정비 완료 2015년도 평가 제외

5

유수장애 상수도관이설

3

○ 정비대상 : 수도사업소 원인자

○ 산출식 : (정비실적 ÷ 정비대상) × 3점

○ 감점사항

- 자치구에서 통보된 추가 발생분 미보고 시 건당 0.3점 감점

- 유수장애 시설물 관리카드 미작성시 건당 0.1점 감점

6

재개발 ․ 재건축

지역관리

3

○ 관리계획수립(1점) : 우수(1), 보통(0.5), 저조(0.0)

○ 관리실적(2점) : 우수(2), 양호(1.5), 보통(1.0), 미흡(0.5), 저조(0)

○ 감점사항 : 누수 ․ 도수 ․ 플러그 미설치 적발(건당 0.3점 감점)

※ 사업소 자체점검 시 3건 적발하면 본부 점검시 적발된 1건 상쇄

7

유량계 및

유량감시시스템 관리

5

○ 산출식 : (사업소 실적률/1위사업소 실적률)× 5점(소수점2자리)

- 실적률 = 양호물량(점검대상 – 지적건수)/점검대상물량

※ 점검 체크리스트 상·하반기 각각 별도 통보 예정

8

가압급수 지역관리

5

○ 가압급수 지역 유수율 편차해소 : 3점

- 상반기 평가는 1~6월 누계 잠정 유수율, 하반기 평가는 1~12월 누계 확정 유수율

○ 가압수 지역 유수율 정확도 개선 : 2점

○ 감점사항

- 요금관리 수전정보와 가압급수지역이 상이한 경우 1건당 0.1점 감점

- 가압급수 지역 현황 자료(도면) 미제출시 1점 감점

9

조례위반 처분추징 실적

4

○ 추징량이 많은 순으로 최고 4.0점 부터 0.1점씩 차감

※ 조례위반사항 언론보도로 아리수 이미지 훼손한 경우 0점 처리

10

중블록 유수율 목표관리

5

○ 중블록별 유수율 편차 해소 : 3점

- 상반기 평가는 1~6월 누계 잠정 유수율, 하반기 평가는 1~12월 누계 확정 유수율

○ 중블록별 유수율 목표관리 실행 여부 : 2점

○ 감점사항 : 중블록별 공급량 일일 결산제 실행(과장이상결재) 여부

- 월15회 미만 실행 시 1일당 0.05점 감점

11

유수율 분석 보고

2

○ 공급량, 조정량 분석 보고기일 미준수시 매월 0.05점 감점

12

유수율 유공 실적

2

○ 유수율 증대, 지역여건, 노력도 등을 유공정도에 따라 차등 배점