’15년 풍수해 대책 관련 자료

(근무자, 비상연락망, 시설․장비 현황 등)

2015. 5.

중부수도사업소

-  목    차  -

1. 단계별 근무인원	2

2. 상황실 업무분장	3

3. 2단계 상황실 및 사무실대기 근무조 지정	4

4. 3단계 상황실 및 사무실대기 근무조 지정	5

5. 상황실 및 사무실대기 근무자 명단	6

6. 긴급 재해시 업무체계도	7

7. 주요 시설물 및 공사장 현황	8

8. 장비(양수기)보유 및 관리현황	14

9. ’15년도 상수도 정비공사 현황	16

10. 유관기관 비상연락망	17

11. ’15년도 긴급동원업체 현황	18

12. 주요 유관기관 비상망	19

13. 풍수해 상황연락 담당자 지정	20

14. 주요 유관기관 비상연락망 담당자 지정	21

15. 수방대책 비상연락망(본부, 사업소, 정수센터)	22

단계별 근무인원

구분		제1단계(주의)	제2단계(경계)	제3단계(심각)
상황 기준		•호우주의보 발령 - 6시간 70㎜ 이상 예보 - 12시간 110㎜ 이상 예보 - 한강대교 수위 4.5m 도달 •태풍주의보 - 손간풍속 20m/s	•호우경보 발령시 - 6시간 110㎜ 이상 예보 - 12시간 180㎜ 이상 예보 •홍수주의보 발령 - 한강대교 수위 8.5m •태풍경보 발령시 - 순간풍속 26m/s 이상 - 총강우량 200㎜ 이상	•홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상 •이재민 다수 발생 •단수세대 다량 발생
근 무 인 원	주간	수방담당자	4명 (상황실 4명) ※ 1개조 운영	9명 (상황실 9명) ※ 2개조 운영 <상황에 따라 전직원 근무>
	휴일 및 야간	3명 (당직근무자 3명)	9명 (상황실 4명, 각과 대기자 5명)	19명 (상황실 9명, 각과 대기자 10명)
상 황 실 장		평일 주간 : 시설관리과장 휴일‧야간 : 당직 사령	평일 주간 : 상황총괄반장 휴일‧야간 : 상황총괄반장	평일 주간 : 각조 과장 휴일‧야간 : 각조 과장

※ 평시 및 강우량 70㎜ 미만 예보시 상황유지

▸ 평일 주간 : 시설관리과장, 수방담당(1명)

▸ 휴일, 야간 : 당직 근무자(3명)

상황실 업무분장

반 별	업 무
상황 총괄반	- 수방업무 총괄 - 방재(풍수해) 상황조정 및 통제 - 방재(풍수해) 응급복구에 관한 각종 보고자료 수합. 정리 - 기상예보 관련 사항 - 피해상황전파(해당 시설별 관할구청에 통보) - 풍수해 근무상태 점검 등 타 실무반에 속하지 아니한 사항
상황 처리반	상황 접수처리 - 재해지역 급수지원 - 급수차 운행 및 수계조절 - 공사장 수방단 지휘 감독 배수지 수질관리 - 기타 이에 준하는 사항
단수 복구반	- 피해상황 현지조사 및 복구 관리 - 복구용 자재, 장비 운용에 관한 사항 - 재해로 인한 배급수관 파손시 응급복구 및 지원 - 응급조치의 지시 협조에 관한 사항 - 분야별 복구 계획서 작성에 관한 사항 - 피해분야별 내역서 작성 및 응급조치사항 보고자료 작성 - 복구장비 수송에 관한 사항 - 기타 이에 준하는 사항

2단계 상황실 및 사무실대기 근무조 지정

일자	근무조		일자	근무조		일자	근무조		일자	근무조
	주간	야간		주간	야간		주간	야간		주간	야간
5.15(금)		1조	6.24(수)		4조	8.3(월)		6조	9.12(토)	6조	7조
5.16(토)	2조	3조	6.25(목)		5조	8.4(화)		7조	9.13(일)	8조	9조
5.17(일)	4조	5조	6.26(금)		6조	8.5(수)		8조	9.14(월)		10조
5.18(월)		6조	6.27(토)	7조	8조	8.6(목)		9조	9.15(화)		1조
5.19(화)		7조	6.28(일)	9조	10조	8.7(금)		10조	9.16(수)		2조
5.20(수)		8조	6.29(월)		1조	8.8(토)	1조	2조	9.17(목)		3조
5.21(목)		9조	6.30(화)		2조	8.9(일)	3조	4조	9.18(금)		4조
5.22(금)		10조	7.1(수)		3조	8.10(월)		5조	9.19(토)	5조	6조
5.23(토)	1조	2조	7.2(목)		4조	8.11(화)		6조	9.20(일)	7조	8조
5.24(일)	3조	4조	7.3(금)		5조	8.12(수)		7조	9.21(월)		1조
5.25(월)	5조	6조	7.4(토)	6조	7조	8.13(목)		8조	9.22(화)		2조
5.26(화)		7조	7.5(일)	8조	9조	8.14(금)		9조	9.23(수)		3조
5.27(수)		8조	7.6(월)		10조	8.15(토)	10조	1조	9.24(목)		4조
5.28(목)		9조	7.7(화)		1조	8.16(일)	2조	3조	9.25(금)		5조
5.29(금)		10조	7.8(수)		2조	8.17(월)		4조	9.26(토)	6조	7조
5.30(토)	1조	2조	7.9(목)		3조	8.18(화)		5조	9.27(일)	8조	9조
5.31(일)	3조	4조	7.10(금)		4조	8.19(수)		6조	9.28(월)	10조	1조
6.1(월)		5조	7.11(토)	5조	6조	8.20(목)		7조	9.29(화)	2조	3조
6.2(화)		6조	7.12(일)	7조	8조	8.21(금)		8조	9.30(수)		4조
6.3(수)		7조	7.13(월)		9조	8.22(토)	9조	10조	10.1(목)		5조
6.4(목)		8조	7.14(화)		10조	8.23(일)	1조	2조	10.2(금)		6조
6.5(금)		9조	7.15(수)		1조	8.24(월)		3조	10.3(토)	7조	8조
6.6(토)	10조	1조	7.16(목)		2조	8.25(화)		4조	10.4(일)	9조	10조
6.7(일)	2조	3조	7.17(금)		3조	8.26(수)		5조	10.5(월)		1조
6.8(월)		4조	7.18(토)	4조	5조	8.27(목)		6조	10.6(화)		2조
6.9(화)		5조	7.19(일)	6조	7조	8.28(금)		7조	10.7(수)		3조
6.10(수)		6조	7.20(월)		8조	8.29(토)	8조	9조	10.8(목)		4조
6.11(목)		7조	7.21(화)		9조	8.30(일)	10조	1조	10.9(금)	5조	6조
6,12(금)		8조	7.22(수)		10조	8.31(월)		2조	10.10(토)	7조	8조
6.13(토)	9조	10조	7.23(목)		1조	9.1(화)		3조	10.11(일)	9조	10조
6.14(일)	1조	2조	7.24(금)		2조	9.2(수)		4조	10.12(월)		1조
6.15(월)		3조	7.25(토)	3조	4조	9.3(목)		5조	10.13(화)		2조
6.16(화)		4조	7.26(일)	5조	6조	9.4(금)		6조	10.14(수)		3조
6.17(수)		5조	7.27(월)		7조	9.5(토)	7조	8조	10.15(목)		4조
6.18(목)		6조	7.28(화)		8조	9.6(일)	9조	10조
6.19(금)		7조	7.29(수)		9조	9.7(월)		1조
6.20(토)	8조	9조	7.30(목)		10조	9.8(화)		2조
6.21(일)	10조	1조	7.31(금)		1조	9.9(수)		3조
6.22(월)		2조	8.1(토)	2조	3조	9.10(목)		4조
6.23(화)		3조	8.2(일)	4조	5조	9.11(금)		5조

3단계 상황실 및 사무실대기 근무조 지정

일자	사무실근무		일자	사무실근무		일자	사무실근무		일자	사무실근무
	주간	야간		주간	야간		주간	야간		주간	야간
5.15(금)		1,2조	6.24(수)		3,4조	8.3(월)		7,8조	9.12(토)	7,8조	9,10조
5.16(토)	3,4조	4,5조	6.25(목)		5,6조	8.4(화)		9,10	9.13(일)	1,2조	3,4조
5.17(일)	5,6조	7,8조	6.26(금)		7,8조	8.5(수)		1,2조	9.14(월)		1,2조
5.18(월)		9,10조	6.27(토)	9,10조	1,2조	8.6(목)		3,4조	9.15(화)		3,4조
5.19(화)		1,2조	6.28(일)	3,4조	5,6조	8.7(금)		5,6조	9.16(수)		5,6조
5.20(수)		3,4조	6.29(월)		7,8조	8.8(토)	7,8조	9,10조	9.17(목)		7,8조
5.21(목)		5,6조	6.30(화)		9,10조	8.9(일)	1,2조	3,4조	9.18(금)		9,10조
5.22(금)		7,8조	7.1(수)		1,2조	8.10(월)		5,6조	9.19(토)	1,2조	3,4조
5.23(토)	9,10조	1,2조	7.2(목)		3,4조	8.11(화)		7,8조	9.20(일)	5,6조	7,8조
5.24(일)	3,4조	4,5조	7.3(금)		5,6조	8.12(수)		9,10조	9.21(월)		1,2조
5.25(월)	5,6조	7,8조	7.4(토)	7,8조	9,10조	8.13(목)		1,2조	9.22(화)		3,4조
5.26(화)		9,10조	7.5(일)	1,2조	3,4조	8.14(금)		3,4조	9.23(수)		5,6조
5.27(수)		1,2조	7.6(월)		5,6조	8.15(토)	5,6조	7,8조	9.24(목)		7,8조
5.28(목)		3,4조	7.7(화)		7,8조	8.16(일)	9,10조	1,2조	9.25(금)		9,10조
5.29(금)		5,6조	7.8(수)		9,10조	8.17(월)		3,4조	9.26(토)	1,2조	3,4조
5.30(토)	7,8조	9,10조	7.9(목)		1,2조	8.18(화)		5,6조	9.27(일)	5,6조	7,8조
5.31(일)	1,2조	3,4조	7.10(금)		3,4조	8.19(수)		7,8조	9.28(월)	9,10조	1,2조
6.1(월)		5,6조	7.11(토)	5,6조	7,8조	8.20(목)		9,10조	9.29(화)	3,4조	5,6조
6.2(화)		7,8조	7.12(일)	9,10조	1,2조	8.21(금)		1,2조	9.30(수)		7,8조
6.3(수)		9,10조	7.13(월)		3,4조	8.22(토)	3,4조	5,6조	10.1(목)		9,10조
6.4(목)		1,2조	7.14(화)		5,6조	8.23(일)	7,8조	9,10조	10.2(금)		1,2조
6.5(금)		3,4조	7.15(수)		7,8조	8.24(월)		1,2조	10.3(토)	3,4조	5,6조
6.6(토)	5,6조	7,8조	7.16(목)		9,10조	8.25(화)		3,4조	10.4(일)	7,8조	9,10조
6.7(일)	9,10조	1,2조	7.17(금)		1,2조	8.26(수)		5,6조	10.5(월)		1,2조
6.8(월)		3,4조	7.18(토)	3,4조	5,6조	8.27(목)		7,8조	10.6(화)		3,4조
6.9(화)		5,6조	7.19(일)	7,8조	9,10조	8.28(금)		9,10조	10.7(수)		5,6조
6.10(수)		7,8조	7.20(월)		1,2조	8.29(토)	1,2조	3,4조	10.8(목)		7,8조
6.11(목)		9,10조	7.21(화)		3,4조	8.30(일)	5,6조	7,8조	10.9(금)	9,10조	1,2조
6,12(금)		1,2조	7.22(수)		5,6조	8.31(월)		9,10조	10.10(토)	3,4조	5,6조
6.13(토)	3,4조	5,6조	7.23(목)		7,8조	9.1(화)		1,2조	10.11(일)	7,8조	9,10조
6.14(일)	7,8조	9,10조	7.24(금)		9,10조	9.2(수)		3,4조	10.12(월)		1,2조
6.15(월)		1,2조	7.25(토)	1,2조	3,4조	9.3(목)		5,6조	10.13(화)		3,4조
6.16(화)		3,4조	7.26(일)	5,6조	7,8조	9.4(금)		7,8조	10.14(수)		5,6조
6.17(수)		5,6조	7.27(월)		9,10조	9.5(토)	9,10조	1,2조	10.15(목)		7,8조
6.18(목)		7,8조	7.28(화)		1,2조	9.6(일)	3,4조	5,6조
6.19(금)		9,10조	7.29(수)		3,4조	9.7(월)		7,8조
6.20(토)	1,2조	3,4조	7.30(목)		5,6조	9.8(화)		9,10조
6.21(일)	5,6조	7,8조	7.31(금)		7,8조	9.9(수)		1,2조
6.22(월)		9,10조	8.1(토)	9,10조	1,2조	9.10(목)		3,4조
6.23(화)		1,2조	8.2(일)	3,4조	5,6조	9.11(금)		5,6조

상황실 및 사무실대기 근무자 명단

□ 상황실 근무자 명단

조별	총괄반장 (2단계 상황실장 겸직)		상황 총괄반		상황 처리반		단수 복구반
1조	급수운영과	이병운	행정지원과	은정호	요금과	최성재	시설관리과	유형근
2조	시설관리과	채재일	요금과	조무동	현장민원과	이강민	급수운영과	김용만
3조	급수운영과	오도영	행정지원과	박은선	요금과	진수각	시설관리과	김철수
4조	시설관리과	한상근	요금과	방형내	행정지원과	이찬우	급수운영과	김두수
5조	급수운영과	박혁순	행정지원과	변학준	현장민원과	선우요섭	시설관리과	이생기
6조	시설관리과	유명수	요금과	김성민	현장민원과	김보현	급수운영과	김영환
7조	행정지원과	김진국	현장민원과	이충구	급수운영과	김선호	시설관리과	이연한
8조	시설관리과	손병희	현장민원과	송영석	행정지원과	경택중	급수운영과	진원덕
9조	요금과	김태수	시설관리과	이훈재	현장민원과	박주현	급수운영과	김종열
10조	급수운영과	김상웅	행정지원과	이승균	요금과	안상모	시설관리과	변태연

□ 사무실 대기자 명단

조별	행정지원과	요금과	현장민원과	급수운영과	시설관리과	비고
1조	고성배	이영주	최정만	이상현	이유찬	5명
2조	한철환	노은석	이은주	추연청	신인철	5명
3조	이해란	장월용	박승원	박문종	김 환	5명
4조	김수진	김형식	김영채	이상일	이광세	5명
5조	선미애	김원희	김요석	성성기	이창복	5명
6조	강구일	조보연	유태종	정호정	김종한	5명
7조	김호철	최민경	부족 → 급1	이동연, 김현성	김석기	5명
8조	정지진	반 엽	부족 → 시1	윤인호	이우익, 안상준	5명
9조	김흥태	강정화	부족 → 시1	박충기	배재민, 이경식	5명
10조	송철호	정연민	부족 → 급1	정진배, 이승필	정광민	5명

※ 비상발령 시 근무시간 및 요령

- 토․일․공휴일에는 주․야로 구분하되, 당․숙직 근무시간으로 함.

- 사무실 근무자는 상황실장의 지시에 따라 근무 및 역할 분담

- 근무자 휴가, 교육 등으로 공백 발생 시 업무대행자 상황근무

※ 비상근무 제외자

- 상반기 공로연수 및 명퇴자, 중앙제어실교대근무자, 지역 직반장, 민원센터, 행정관리팀장

□ 상황실장(3단계)

- 1, 6조 : 행정지원과장   - 2,  7조 : 요금과장   - 3, 8조 : 현장민원과장

- 4, 9조 : 급수운영과장   - 5, 10조 : 시설관리과장

긴급 재해시 업무 체계도

				본부 상황실
					상 황 실
					∘ 편성 : 상황총괄반,
					상황처리반, 단수복구반
배 수 지					∘ 피해복구상황 종합								유 관 기 관
					∘ 응급조치 및 자재,								∘ 관할구청, 경찰서
가 압 장					장비 지원								소방서등
					∘ 유관기관 협조								∘ 한국전력, 전신
					∘ 급수차 운행								KT, 예스코
					∘ 비상 연락망 유지								∘ 북부도로관리사업소
				상수도 시설
				긴급복구업체

주요 시설물 및 공사장 현황

□ 가압장 : 18개소(무인)

❍ 고압수전 : 4개소

가압장	위 치	수전용량 (계약용량)	부하설비 (HP*대)	배수지 (㎥)	수계	급수세대 (급수인구)	급수구역
보광(배) 가압장	용산구 한남동 산10-212	22.9/3.3KV 2,000KVA (2,000)	450*3,250*2,200*3 100*2 VVVF 40*2	보광(20,000) 남산(40,000)	뚝도	74,335 (362,242)	서대문,종로,중구,용산구
북악(배) 가압장	성북구 정릉동 산85-12	22.9/3.3KV 1750KVA (1,750KW)	530*3 60*4	개운산(20,000)	강북	(88,688)	성북:16개동 혜화,명륜3
인수	성북구 길음동 875	22.9/3.3KV 400KVA(400)	150*2 VVVF 125*2 100*2 VVVF	인수(2000)	강북	(36,660)	길음1,2,3 정릉1,4동
종암	성북구 종암동 57-34	22.9/3.3KV 500KVA(510)	200*1 150*1 250*1	종암1(4000)	강북	(34,760)	종암,동선1,2 돈암,안암동

❍ 저압수전 : 14개소

가압장	위 치	무인 년도	수전전압 (계약용량)	부하설비 (HP*대)	배수지	수계	급수세대 (급수인구)	급수구역
약수	중구 신당동 432-2255	2000.7	3Ø380V(60)	50*2VVVF		대현산	3,040 (9,273)	신당2,3동 장충2가동
낙산	종로구 창신동 산6-25	2002.10	3Ø380V(300)	200*3	낙산(3300)	대현산	17,940 (55,270)	숭인1.2,삼선1.2 종로5.6,창신2.3
효자	종로구 옥인동 45-27	2003.6	3Ø380V(98)	100*2VVVF 20*2VVVF		대현산	4,642 (8,123)	효자,옥인,청운신교누상,누하
경내	종로구 세종로 1	2008.7	3Ø380V(70)	50*2	경내(1000)	뚝도		특정지역
혜명	종로구 명륜1동 2-39	1999.7	3Ø380V(113)	60*2VVVF 60*2	혜명(1000)	대현산	3,400 (13,000)	혜화동 명륜3가
평창1	종로구 평창동 515-2	1999.8	3Ø380V(50)	50*2	평창1(1600)	강북	1,356 (4,068)	평창동
평창2	종로구 평창동 491-3	1999.8	3Ø380V(15)	20*2VVVF	평창2(150)	강북	146 (511)	평창동
삼청	종로구 삼청동 49	1998.7	3Ø380V(74)	60*2	가회(1000)	대현산	2,658 (6,132)	삼청,가회동 계동,원서동
보광	용산구 이태원 126-13		3Ø380V(48)	75*2 VVVF		뚝도	(7,269)	이태원1,2동
도원	용산구 도원동 29		3Ø380V(55)	40*2 VVVF	도원(900)	뚝도	(2,660)	도원,용문 신창,산청동
월곡(배) 가압장	성북구 월곡동 산2-1		3Ø380V(200)	150*2	월곡(소)(10,000)	강북	5,200 (17,000)	월곡,청량리 장위,이문동
성북2	성북구 성북동 63-46		3Ø380V(85)	50*2 50*3	고구(2,000) 저구(2,000)	강북	3,793 (4,089)
성북2-2	성북구 성북동 330-88		3Ø380V(25)	10*2		강북		군부대
정릉4	성북구 정릉4동 산16		3Ø380V(84)	50*2 40*2	정릉3(1000) 정릉4(1000)	강북	(10,820)	정릉3,4동

□ 증압장 : 25개소

증압명	위 치	수전전압 (계약용량)	부하설비 (HP*대)	수계	급수세대 (급수인구)	급수구역
명륜	종로구 명륜동3가 72-7	380V(20)	10*2 VVVF	대현산	470(1880)	명륜3가
낙산	종로구 창신3동 23-330	380V(7)	3*2 VVVF	대현산	8(150)	낙산아파트
구기	종로구 구기동 139-9	380V(7)	10*2 VVVF	강북	124(350)	구기동
무악	종로구 무악동 82	380V(35)	40*2 리액터	대현산	3120(7800)	무악동
무악2	종로구 무악동 46-1910	380V(5)	3*2 VVVF	대현산	50(120)	무악동
신교	종로구 청운동 56-44	380V(5)	2*3 VVVF(부스터)	대현산	33(116)	청운,신교동
청운	종로구 청운동 3-100	380V(20)	20*2 VVVF	강북	720(1,308)	청운동, 부암동
동숭	종로구 동숭동 1-36	380V(30)	30*2, VVVF	강북	1308(4,316)	동숭동
만리	중구 만리2동2-2	380V(40)	40*2 VVVF	대현산	2257(5350)	중림,아현
신당	중구 신당3동 산37-44	220V(5)	1*2 압력제어(부스터)	대현산	2(50)	신당3동
필동	중구 필동3가 62-16	380V(15)	15*2 VVVF	남산	386(1542)	필동3가동
장충	중구 장충동2가 201-6	380V(5)	5*2 VVVF	대현산	1(500)	자유연맹, 서울클럽
연화봉	용산구 청파2가 1-42	380V(10)	15*2 VVVF	보광	(1,808)	청파동
남산	용산구 후암동 산1-2	380V(70)	25*2	보광	1,750(12,400)	회현,남산 예장동
남산1	용산구 후암동 산1-1	380V(20)	20*2	보광	1수전	서울타워
남산2	용산구 후암동 산1-2	380V(20)	20*2	보광	1수전	서울타워
종암	성북구 종암동 32-4	380V(19)	15*2 VVVF	강북	(1,280)	종암동
석관	성북구 상월곡동 24-337	380V(5)	5*2 VVVF	강북	(728)	석관2동
월곡	성북구 장위동 233-357	380V(5)	1*2VVVF	강북	(164)	장위1동
정릉배밭A	성북구 정릉3동 957-14	380V(6)	5*2 VVVF	강북	(218)	정릉3동957
정릉배밭B	성북구 정릉3동 880-25	380V(6)	5*2 VVVF	강북	(220)	정릉3동880
정릉배밭C	성북구 정릉3동 899-2	380V(40)	40*2 VVVF	강북	(594)	정릉3동899
정릉배밭D	성북구 정릉3동642-6	380V(16)	15*2 VVVF	강북	(405)	정릉3동642
서경	성북구 정릉2동 192-221	380V(20)	20*2 VVVF	강북	(450)	정릉2동192
성북	성북구 동소문동1가 140-10	380V(58)	40*2, 20*2 리액터	강북	9,165(36,660)	성북, 삼선, 동소문, 돈암동

□ 배수지 : 22개소

NO	배수지	가압장	용량 (㎥)	소재지	규 격	표 고(m)		휀 스(m)		설치 년도
						HWL	LWL	H*L	종류
계	22개소 167,600㎥
1	낙산	낙산	3,300	창신3 23-320	30*22.5*5.5	125	120	1.9*280	메탈	‘91.12
2	평창1	평창1	1,600	평창동 491-3	22*17*5.5	245	240	2.5*135	메탈	‘91.11
3	경내	경 내	1,000	세종로 1-1	15*15*5	125	120	2*35	메탈	89.12
4	혜명	혜 명	1,000	명륜동3산2-13	24*12*4.2	124	120	2*33	메탈	‘87.12
5	무악	현 행	1,000	무악동 46-1910	21*6.5*2*5.5	131	128	1.8*60	메탈	‘89.10
6	가회	삼 청	1,000	삼청동 산2-1	13*10*4.8*2	104	100	2.1*127	메탈	06.7
7	보광	뚝도	20,000	한남동산10-212	60.4*30.6*6.7	70.0	64.0	3*600	메탈	05.1
8	남산	보광배	40,000	한남동 772-12	130*64*6	104.0	98.0		메탈	99.10
9	남산소	보광배	1,100	후암동 산1-1	25*10*5	132.0	128.0		메탈	84.12
10	도원	도원	900	산천동 산1-5	16*14*4	82.1	73.8	3*150	메탈	82.1
11	한남	보광배	700	한남동 산8-27	14*11*4.5	109.0	105.0	2*450	메탈	84.1
12	월곡대	강북	50,000	월곡동 산2-1	142*61*6.7	71.0	65.0		메탈	01.06
13	성북1	성북1	2,000	돈암동 606-260	26*20*4.7	144.5	139.8	2.4*14	메탈	94.11
14	성북2고구	성북2	2,000	성북동 산16-3	30*20*4.1	184.0	180.5	1.8*216	메탈	97.11
15	성북2저구	성북2	2,000	성북동 226-234	30*20*4.1	148.5	145.0	1.8*244	메탈	97.11
16	인수	인수	2,000	길음동 산75-15	30*15*4.5	162.5	158.0	1.8*2.5	메탈	92.3
17	정릉2	정릉2	2,000	정릉2동 산1-1	20.5*26*4.5	120.3	116.4	2.5*110	메탈	89.9.
18	정릉3	정릉4	1,000	정릉3동 산1	19.2*13.2*6.1	146.5	142.0	2.2*63	메탈	85.1
19	정릉4	정릉4	1,000	정릉4동 산1-1	20*20*3.5	175.1	172.2	2.5*90	메탈	87.9.
20	종암1	종암	4,000	안암동 산1-55	58*18*5.8	131.6	127.7	2.5*150	메탈	92.12
21	월곡소	월곡배(가)	10,000	월곡동 산1-47	55.8*37.5*6.6	116.4	110.4	2.4*100	메탈	02.12
22	개운산	북악(배)	20,000	돈암동 산6-1	42*48*6.0 33*40*6.0	131.0	125.0		없음	2011.5

□ 현수관로 현황(중구 1, 종로 14, 성북 5, 용산 3)

연번	교 량 명	위 치	관 로 현 황		비 고
			구 경	연장(m)
계			Ø=80~800㎜	963
1	염천교	중구 봉래동 1-45앞	Ø=400㎜,250㎜	100,100	SP, SP
2	옥천교	종로구 홍지동 36-7	Ø=100㎜	30	DP
3	상명교	종로구 홍지동 72-2	Ø=300㎜	30	DP
4	홍지교	종로구 홍지동 72-8	Ø=100㎜	15	SP
5	세검1교	종로구 홍지동 81-1	Ø=500㎜	40	DP
6	복 개	종로구 신영동 131-1	Ø=200㎜	15	SP
7	교 량	종로구 신영동 72-33	Ø=80㎜	10	DP
8	복 개	종로구 평창동 273-10	Ø=150㎜,80㎜	10,10	SP, DP
9	교 량	종로구 평창동 38	Ø=80㎜	12	DP
10	교 량	종로구 평창동 64-3	Ø=100㎜	10	DP
11	평창8교	종로구 평창동 188-6	Ø=300㎜	15	SP
12	관음교	종로구 구기동 161-1	Ø=100㎜	8	SP
13	교 량	종로구 구기동 149-9	Ø=150㎜	8	DP
14	교 량	종로구 구기동 135	Ø=150㎜	10	DP
15	평창5교	종로구 평창동 411-5	Ø=100㎜	104	SP
16	석계교	석관1동 10번지	Ø=300㎜	60	DP
17	월암교	종암2동 3-692	Ø=700㎜	30	SP
18	길음교	길음2동 877-182	Ø=800㎜,600㎜	40,40	SP
19	정릉3교	정릉3동 871-1	Ø=150㎜	10	DP
20	창덕교	정릉4동 830-9	Ø=80㎜	6	CIP
21	한남대교	한남1동501(한남대교북단횡단)	Ø=800㎜	200×2	SP
22	한강로다리	한강로3가 40-19 주변	Ø=600㎜	20	SP
23	한강로다리	한강로3가 40-19 주변	Ø=300㎜	30	DP

□ 급수탑 현황 : 23개소(성북 5, 종로 6, 중구 6, 용산 6)

연번	설 치 장 소	구경	비 고
1	안암동4가 41-39 제3주유소앞	100㎜	성북소방서
2	정릉3동 888-2 일영유리앞	100㎜	〃
3	종암1동 3-72 성북소방서 앞	100㎜	〃
4	장위3동 34-2 장위소방파출소 앞	100㎜	〃
5	상월곡동 26-5 월곡중학교앞	100㎜	〃
6	신영동 1-4 신영파출소앞	100㎜	종로소방서
7	신교동 70-2 신교파출소	100㎜	〃
8	묘동 59 종로파출소	100㎜	〃
9	연건동 34-2 연건소방파출소	100㎜	〃
10	수송동 146-2 세종로주유대 앞	100㎜	〃
11	회현동2가 31-7 회현파출소옆 삼양산업	100㎜	〃
12	장충동2가 208-1 청사(별관) 앞	100㎜	중부수도사업소
13	신당3동 366-12 신당119안전센터	100㎜	중부소방서
14	신당6동 290-70 한경숙안과 앞	100㎜	〃
15	무학동 43 중부소방서	100㎜	〃
16	충무로3가 40-6 충무로119안전센터	100㎜	〃
17	입정동 214-3 전일기계공구,종혁산업	100㎜	〃
18	이촌2동 172-1 이촌파출소앞	100㎜	용산소방서
19	후암동 214-6 삼중당맞은편	100㎜	〃
20	이태원1동 126-13 이태원파출소앞	100㎜	〃
21	한강로2가 2-89 용산소방서앞	100㎜	〃
22	서빙고동 141	150㎜	〃
23	서빙고동 1-113	100㎜	〃

□ 경전철 공사장 노출관로 현황 : 총 2개소(우이~신설 경전철 3공구, 4공구)

공 구	공 구 별	구경(㎜)	연장(m)	비 고
계		100~700	642
3공구	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업(L09정거장)	300×2 300×2	90×2 90	고려개발
	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업(L08환기구)	250	20	고려개발
	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업(L09환기구)	300×2	22	고려개발
	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업(L010정거장)	700 300 200 100	26 12 26 36	고려개발
4공구	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업(L010환기구)	300	20	포스코건설
	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업(L11정거장)	250 200 150	30 20 40	포스코건설
	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업(L12정거장)	250 200	50 70	포스코건설

장비(양수기) 보유 및 관리 현황

□ 동원가능 양수기

□ 총 507대 [수도사업소 9대, 공사현장 19대, 자치구 479대]

□ 사업소 양수기 보유현황

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 ㎥/min	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	전화번호	담당자	비고
							구경 (mm)	길이 (m)
계		9
중부	엔진	1	5	30	1.1	휘발유	75	10	대현산 배수지	1톤트럭	3146-2881	문강수
동부	엔진	1	5	28	1.8	휘발유	100	10	대현산 배수지	1톤트럭	3146- 2881	〃
북부	수중	1	2	20	0.5	차량엔진	80	30	차량	승합차	3146-3405	서근택
강서	엔진 펌프	2	5	5	1.5	휘발유	50	10	배수지 차량탑제	덤프	3146-4017	김용만 이상엽
〃	엔진 펌프	2	5	5	1.5	휘발유	50	10	차량탑재	덤프	3146-3948	이성실 김행한
강동	엔진 펌프	2	5.5	8	1.5	휘발유	50	15	사업소창고	1톤트럭	3146-5145	김재홍 김용곤

□ 공사현장 양수기 현황

공 사 현장명	위 치 (전화번호)	감독부서 (전화번호)	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 ㎥/min	사용 전압 (V)	호스		보관장소	펌프이동시필요장비	비고
									구경 (mm)	길이 (m)
계				19
중부 누수복구	798-6767	시설관리과 3146-2222	엔진식	10	5.5	5	1.0	가솔린	65	15	창고	트럭 (1.0)	중부
〃	〃	〃	수중	2	7.0	15	1.0	삼상 380	100	10	〃	〃	〃
〃	〃	〃	유압	1	10	10	2.0	가솔린	100	10	〃	〃	〃
용산중구 시설물보수	2662-9509	급수운영과 3146-2149	엔진식	2	5.5	5	1.0	가솔린	50	10	〃	〃	〃
종로관내 상수도공사	*************	급수운영과 3146-2198	엔진식	4	5.5	5	1.0	가솔린	50	10	〃	〃	〃

□ 자치구(관내) 양수기 현황

기관명	펌프형식	수량	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (V)	호스		펌프이동시 필요장비	전화번호	담당자
							구경 (㎜)	길이 (m)
계		479
종로구청	수중	96	0.5	13	0.34	단상 220	50	6	인력	2148-3243	이현준
종로구청	수중	15	0.5	13	0.34	단상 220	50	6	인력	2148-3243	이현준
종로구청	수중	46	1	10	0.45	단상 220	50	6	인력	2148-3243	이현준
종로구청	수중	30	2	16	0.62	단상 220	50	6	차량(1톤)	2148-3243	이현준
종로구청	엔진	12	3	26	1	휘발유	50	6	차량(1톤)	2148-3243	이현준
종로구청	엔진	6	5	32	1.6	휘발유	80	6	차량(1톤)	2148-3243	이현준
종로구청	소계	205
용산구청	수중	8	0.5	8	0.26	단상 220	50	10	차량	2199-7923	고준열
용산구청	수중	10	1	11	0.25	단상 220	50	10	차량	2199-7923	고준열
용산구청	엔진	16	5	18	0.5	휘발유	75	16	차량	2199-7923	고준열
용산구청	소계	34
성북구청	수중	200	0.5	13	0.18	단상 220	50	8	인력	2241-3642	이호완
성북구청	엔진	40	5	30	1.1	휘발유	75	5	차량	2241-3642	이호완
성북구청		240

’15년 상수도 정비공사 현황

□ 총 9개소 (송배수관 정비 3, 배급수관 정비 6)

연번	사 업 명	공 사 규 모		사업비 (백만원)	공사기간	추진현황
		구경(㎜)	연장(m)
	계	150~800	11,620	12,179
1	쌍림동 146-24~ 방산동 4-2 송배수관 정비공사	800	700	1,700	’15.5 ~ ’15.11	’15.5.18. 착공
2	종로구청~탑골공원 간 송배수관 부설공사	500	1,200	1,800	’15.4 ~ ’15.8	’15.4.24. 착공
3	청계2가~청계5가교차로 간 송배수관 정비공사	400	1,200	1,600	’15.5 ~ ’15.11	’15.5.18. 착공
4	회현동1가147-27~남창동205-82 외 4개소 배급수관정비공사	150~300	1,338	901	’15.5 ~ ’15.10	’15.5.4. 착공
5	신당동 368-8~353-25 외 4개소 배급수관정비공사	150~300	1,302	1,134	’15.4 ~ ’15.9	’15.4.24. 착공
6	이태원동 649번지~258-11 외 2개소 배급수관정비공사	200~300	1,620	1,418	’15.5 ~ ’15.11	’15.5.6. 착공
7	서린동 125-1~42-11 외 3개소 배급수관정비공사	150~300	1,140	1,050	’15.5 ~ ’15.11	’15.5.4. 착공
8	보문동2가 3-6~3-134 외 4개소 배급수관정비공사	150~300	1,610	1,300	’15.4 ~ ’15.11	’15.4.17. 착공
9	석관동 262-7~261-66 외 2개소 배급수관정비공사	200~300	1,510	1,276	’15.4 ~ ’15.11	’15.4.22. 착공

유관기관 연락망

						상수도사업본부
						재해 대책 상황실 3146-1058
한국전력(서부)						중부수도사업소 재해상황실 3146-2000									종로구청
															2148-1114
756-7503															성북구청
															2241-3114
KT 한국통신															중구청
															3396-4114
광화문 739-0070 성북 926-1499															용산구청
															2199-6114
한국가스공사															종로경찰서
2657-1061															733-0112
예스코															혜화경찰서
2210-7426															747-0112
한국전력(중부)															중부경찰서
726-5269															2279-0112
북부도로관리 사업소															중부소방서
944-5459															2234-0119
용산소방서															종로소방서
796-6361															730-0119
						상수도 시설 긴급복구동원업체
															성북소방서
															921-0119

2015년 긴급 동원업체 현황

❍ 사업소 긴급누수복구                               2015. 5월 현재

공사명	회사명	대표자	소재지	전화번호	현장소장(H.P)
중부관내	덕원엔지니어링㈜	이두환	남산공원부지내 현장사무실	02-798-6767	정용기 *************

❍ 기전분야 긴급복구업체 지정 현황

수리반	중앙제어실 3146 - 2220, 2184				유관기관 - 한전 : 123 - 배전운영과 758-3271 - 배전운영실 758-3268 (현장기동반)		한전직할지점	758-3268
							한전서부지점	710-2268
							한전성북지점	901-4268
	일근	기계6 김영태	359-2460 *************				한전고객센타	123
공업7 김용호(종로) 714-0854 ************* *************
							전기안전공사	7108-572~4
	A조	전기6 김석복	070-7626-6682 *************
							동대문전화국	2234-1499
							KT전용회선국	080-789-0099
		시설6 현병관	*************
							종로구청	2148-1114
전기7 유상윤(종로) *************
							중구청	3396-4114
							용산구청	2199-6114
		기계7 주익선	070-8113-8705 *************
							성북구청	2241-3114
	B조	전기7 강양원	3391-6228 *************
					긴급복구업체
전기7 주재하(성북) 933-6105 ************* *************
					업체명		책임기술자	연락처
		기계7 민병옥	070-7536-1379 *************
					수배 전반	대신파워텍	조인철	*************
		시설7 정종훈	*************
						베스텍	민병환	*************
기계7 이명재(성북) 453-4841 *************	C조	전기6 주광복	*************
					자동 제어	(주)CNT	김동섭	*************
		전기7 윤명수	*************
						㈜누리제어시스템	나윤채	*************
		시설7 이용선	913-7586 *************
혜명 : 3170 북악 : 2876 보광 (배 ) : 2281 ~ 2 수리반: 2154
					기계 설비	신한R＆D	오일선	************
	D조	전기7 김수만	031-903-3484 *************
						상원기공	김대원	*************
		시설7 목대수	889-1225 *************
					전동 밸브	에너토크	정광호	*************
		전기7 장두성	*************
						뉴토크	허응무	*************
					유량계	자인테크	전진수	*************
전기 안전관리자	북악가압장 공업6 김종철		*************
						씨엠엔텍	박정규	*************
						누리제어 시스템	나윤채	*************
	보광(배 ) 용역 강중현		2649-1047 *************			유체기술	오창명	*************
						그린플로우	손성훈	*************
					CCTV	㈜노바에이브이	최진구	*************
유관사업소	뚝도정수		3146-5500
					일반 전기	남해전기	문진규	*************
	강북정수		3146-5800			㈜다우안전기술단	김승수	************
					안전 대행	동우전기안전	백승현(전기)	*************
	대현산배수지		3146-2879~82			신일이엔지	이양호(소방)	*************
					보안	에이치디에스	김만석(종로)	*************
							배준해(성북)	*************

주요 유관기관 연락망

기 관 명	전화번호	기 관 명	전화번호
○ 환 경 부	044-201-6001	○ 한국수자원공사	042-629-3114
- 수도정책과	044-201-7110	- 충주권 관리단	043-840-1203
- 물환경정책과	044-201-7001	- 팔당권 관리단	031-790-3323
○ 한강 유역환경청	031-790-2420	- 소양강댐관리단	033-259-7211
○ 국립환경과학원	032-560-7114	○ 한국가스안전공사
- 한강물환경연구소	031-770-7200	- 광암	031-259-3555
○ 경기도청		- 영등포	836-0159
- 재난대책담당관	031-8008-3670	- 암사	3411-2089
○ 인천광역시	032-440-2114	- 강북	031-878-0027
- 상수도사업본부	032-720-2114	- 뚝도	2217-8614

풍수해 상황 연락 담당자 지정

업무명	전화번호	담당자	기관명	전화번호	담당자
현장지휘소 총괄	*************	소 장	급수지원 총괄과장	*************	이승철
현장지휘소 설치	*************	시설관리 과장	급수지원 총괄팀장	*************	이병운
상황접수 전파	*************	이훈재	급수차운전	*************	김석기
기전분야 총괄팀장	*************	손병희	병물아리수 공급	*************	이유찬
현장조사 및유관기관 연락	*************	채재일	이재민급수 지원관리	*************	김진국
기전설비 복구지원	*************	신인철	수계관리 밸브조절	*************	윤석환
양수기 동원	*************	이유찬	수계관리 차량운전자	*************	이광세
양수기 설치가동	*************	이유찬
동원업체 연락 및 관리	*************	이훈재

주요 유관기관 비상연락 담당자 지정

기관명	전화번호	담당자	기관명	전화번호	담당자
재해대책 본부	2133-0071~4	시설6급 채재일	K T	926-1499	시설7급 이연한
기상청	2181-0900	시설7급 이생기	지자제(구청)	2148-1114	시설7급 이훈재
한국전력 공사	3456-3114	공업7급 변태일	예스코 (중부안전팀)	2210-7426	시설7급 김철수
한강홍수 통제소	596-9990~8	시설7급 유형근

수방 대책 비상연락망

□ 상수도사업본부

직 위	성 명	연락번호
		사무실	핸드폰	FAX
본 부 장	남원준	3146-1010	*************	3146-1149
부본부장	고인석	3146-1020	*************	3146-1149
시설안전부장	강신재	3146-1501	*************	3146-1529
시설과장	김인규	3146-1490	************* ☏02-312-8821	3146-1529
담 당 자	이호식	3146-1491	************* ☏031-813-7794	3146-1529
경영관리부장	정진일	3146-1101	*************	3146-1149
경영혁신과장	박병만	3146-1110	*************	3146-1149
기획예산과장	최생인	3146-1150	*************	3146-1179
홍보마케팅과장	박진용	3146-1210	*************	3146-1149
생산부장	박용철	3146-1301	*************	3146-1319
생산관리과장	노영석	3146-1310	*************	3146-1319
기전설비과장	서대훈	3146-1330	*************	3146-1319
수질과장	강성욱	3146-1320	*************	3146-1319
급수설비과장	김기상	3146-1470	*************	3146-1429
배수과장	이임섭	3146-1430	*************	3146-1429
급수부장	이규상	3146-1401	*************	3146-1429
누수방지과장	김영삼	3146-1510	*************	3146-1529
시설관리과장	한명석	3146-1530	*************	3146-1529

※ 상황실 : ☏3146-1058, 야간당직실 : 3146-1590

□ 급수차량 운전자 비상연락망

사업소	규격 (톤)	보유 대수	운 전 자		관리 책임자
			성 명	연락처	성 명	연락처
계		8
중부	2.5	1	김석기	*************	이유찬	*************
서부	2.5	1	정덕규	*************	신동철	************* 3146-3706
동부	2.5	1	이용규	*************	김대용	*************
북부	5	1	고제남	3146-3402 *************	이필재	************* 3146-3220
강서	2.5	1	문영철 윤광식	************ *************	박학중	************* (3146-4011)
남부	2.5	1	김용삼	3146-4621 *************	이승영	3146-4599 (*************)
강남	2.5	1	김재갑	*************	강희창	*************
강동	2.5	1	박성욱	3146-5208 *************	함인석	*************

□ 수도사업소(8개사) 누수복구

사업소	업 체 명 (누수복구업체)	연 락 처	담당자
중 부	덕원엔지니어링(주)	*************	이유찬
서 부	㈜일승토건	*************	홍영진
동 부	흥일기공(주)	*************	나희웅
북 부	소니종건(주)	************* 900-4336	김영문
강 서	삼융종합건설(주)	*************	박학중
남 부	㈜해정글로벌	*************	홍성연
강 남	청파건설	*************	이민규
강 동	(주)건설넷	*************	김진희

□ 수도사업소(8개사) 가압장 수배전반

사업소	업 체 명 (수배전반)	연 락 처	담당자
중 부	대신파워텍	*************	조인철
서 부	대원계전	*************	이형원
동 부	장학건설	790-7600	문강수
북 부	대원파워텍	************* 031-532-2288	박정근
강 서	대원계전	*************	배형진
남 부	일산전기	*************	이완해
강 남	대원계전	************* 462-9405	박문진
강 동	대원계전	*************	박종희

□ 정수센터 및 취수장 비상 연락망

<정수센터>				<취수장>				<시관련부서>
정수장	전화번호	관련취수장		취수장	전화번호	관련부서		관련부서	전화번호
광암	3146-5300	팔당댐		팔당댐	031-790-3325	수자원공사		상수도사업본부	3146-1590～3 FAX 3146-1594
암사	3146-5700	암사		암사	3146-5784	암사정수센터		물관리정책과	2133-3751
구의	3146-5400	강북		풍납	3146-4031	영등포정수센터		한강사업본부	(주)3780-0777～8 (야)3780-0777
뚝도	3146-5500	자양,강북		풍납(인천)	470-8970	인천광역시		시보건환경연구원	570-3375～9
영등포	3146-5600	풍납		자양	3146-2231	뚝도정수센터		상수도연구원	3146-1700
강북	3146-5800	강북
				강북	3146-5236	강북정수센터

□ 사업소

기관명	명 단	근무부서	직 책	직 급	성 명	연락전화
	임 무
중부 수도사업소	총괄책임관	시설관리과	과 장	5급	나태산	************* 02-3146-2190
	수방담당	시설관리과	담 당	7급	이훈재	************* 02-3146-2192
서부 수도사업소	총괄책임관	시설관리과	과 장	5급	박길영	************* 02-3146-3690
	수방담당	시설관리과	담 당	7급	강정구	************* 02-3146-3690
동부 수도사업소	총괄책임관	시설관리과	과 장	5급	오기석	************* 02-3146-2790
	수방담당	시설관리과	담 당	7급	김재영	************* 02-3146-2793
북부 수도사업소	총괄책임관	시설관리과	과장	시설5급	이계환	************* 02-3146-3390
	수방담당	시설관리과	담당	시설6급	김만재	************* 02-3146-3398
강서 수도사업소	총괄책임관	시설관리과	과 장	5급	이자원	************* 02-3146-3990
	수방담당	시설관리과	담 당	7급	강은영	************* 02-3146-4020
남부 수도사업소	총괄책임관	시설관리과	과 장	5급	우종근	************* 02-3146-5140
	수방담당	시설관리과	담 당	7급	오영진	************* 02-3146-4596
강남 수도사업소	총괄책임관	시설관리과	과 장	5급	송근호	0101-3714-0926 02-3146-4890
	수방담당	시설관리과	담 당	7급	송종학	************* 02-3146-4905
강동 수도사업소	총괄책임관	시설관리과	과 장	5급	남정열	************* 02-3146-5190
	수방담당	시설관리과	담 당	7급	황대룡	************* 02-3146-5193
광암 정수센터	총괄책임관	정수시설과	과장	5급	김창현	************* 02-3146-5382
	수방담당	정수시설과	담당	7급	박건수	************* 02-3146-5380
구의 정수센터	총괄책임관	정수시설과	과장	5급	정인화	************* 02-3146-5471
	수방담당	정수시설과	담당	7급	박광수	************* 02-3146-5480
뚝도 정수센터	총괄책임관	정수시설과	과 장	5급	윤종민	************* 02-3146-5570
	수방담당	정수시설과	담 당	7급	김종수	************* 02-3146-5578

기관명	명 단	근무부서		직 책	직 급	성 명	연락전화
	임 무
영등포 정수센터	총괄책임관	정수시설과		과 장	5급	유영춘	************* 02-3146-5670
	수방담당	정수시설과		담 당	7급	박응희	************* 02-3146-5678
	병물담당	행정관리과		담 당	7급	지창구	************* 02-3146-5617
암사 정수센터	총괄책임관	정수시설과		과 장	5급	남효돈	************* 02-3146-5770
	수방담당	정수시설과		담 당	7급	강희권	************* 02-3146-5776
강북 정수센터	총괄책임관	정수시설과		과 장	5급	안길찬	************* 02-3146-5870
	수방담당	정수시설과		담 당	7급	윤 걸	************* 02-3146-5880
상수도 연구원	총괄책임관	총무과	과장		5급	이성철	************* 02-3146-1890
	수방담당	총무과	담 당		7급	김승곤	************* 02-3146-1712
수도 자재센터	총괄책임관	행정관리팀	소 장		5급	성시영	************* 02-3146-1901
	수방담당	행정관리팀	담당자		7급	김범선	************* 02-3146-1914