문서번호	행정지원과-26207
결재일자	2015.12.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
협 조

’15년 하반기 특정관리대상시설 정기안전점검 결과보고

2015년  12월

강남수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

’15년 하반기 특정관리대상시설 정기안전점검 결과보고

시설의 안정성 및 각종 안전사고 예방이 필요한 특정관리대상시설인 우리사업소의 2015년 하반기 정기 안전점검 결과를 보고드림.

Ⅰ		추진근거

❍ 2015년 하반기 특정관리대상 시설물 일제조사 및 정기안전점검 시행계획

(시설과-6742, 2015.9.14.)

❍ 2015년 하반기 청사(특정관리대상시설물) 정기안전점검 계획           (행정지원과-20914, 2015.10.1.)

Ⅱ		점검결과

□ 점검개요

❍ 점검기간 : ’15.10.1 ~ 10.31

❍ 점검대상 : 강남수도사업소 청사(본관, 별관)

❍ 점 검 자 : 행정관리팀장 외 3명

❍ 점검분야 : 관리영역, 시설(건축, 소방, 전기, 가스, 기계)영역               ❍ 점검항목 : 시설물의 물리적 ․ 기능적 ․ 구조적 안정성 및 결함 등

❍ 점검방법 : 점검반을 편성하여 분야별 점검표 작성 점검실시

- 시설물관리 담당자와 시설물관리 준공무직 직원 합동으로 점검

- 시설물 분야별 유지관리 상태 및 정상작동 여부 점검실시

□ 주요 점검결과

❍ 관리영역(이력카드, 비상연락망 구비여부 등).......................................... 이상없음

❍ 건축시설(시설의 균열상태 등).................................................................. 이상없음

- 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부

- 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부

- 옥상 물탱크 ․ 물건 적치 등 과하중 상태

- 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

❍ 소방시설(시설의 작동여부 등).................................................................. 이상없음

- 소화기, 화재탐지기 등 소방시설 상태

- 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부

- 방화문, 방화셧터의 정상작동상태 점검

- 피난 ․ 소화통로 확보여부, 유지관리 상태

❍ 전기시설(배선 및 유지관리상태 등)......................................................... 이상없음

- 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부

- 비상발전기(	UPS 등) 및 비상시 예비전원 확보여부

- 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부

❍ 가스기시설(안전관리상태 등).................................................................. 이상없음

- 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부

- 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부

- 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태

❍ 기계시설(유지관리 및 시설 작동여부 등)................................................ 이상없음

- 배관의 파손 ․ 누수 및 유지관리 상태

- 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부

- 오 ․ 폐수처리시설 가동상태

Ⅲ		행정사항

❍ 시도재난관리정보시스템(NDMS)에 점검결과 입력

❍ 재난관리부서(시설안전부 시설과)에 점검결과 제출

붙 임 : 안전점검체크리스트 1부.  끝.