이천수외 2인 건물 건축공사장
(관리번호 N0 : 작성일 2016년 11월 29일
현 황	위 치	서울특별시 구로구 오류동 47-24, 25
	철근콘크리트조, 일부철골조, 대지면적465.8㎡, 건축면적268.1㎡, 연면적4,131.85㎡, 19/1층 1동(126세대)
	대표자성명 전화(휴대폰)	이천수 *************		관리소장 전화(휴대폰)	박순명 *************
	근무인원	1명		작업인원	17명
	소 화 기 (간이소화용구)	10개		공정률	90%
	건축착공신고일	2016. 2. 1		소방착공신고일	2016. 4. 28
	층별 용도	지하1층:기계실,전기실 지상1층:주차장사무실 2~19층 오피스텔
화기취급	사용하지않음			인근 소방용수시설	1750호, 561호, 455호
우레탄 폼 작업여부	없음
기타 화재예방상 위험요인	없음
임시소방 시설 설치 현황	(의무대상 아님)(2015.1.8.허가동의 대상부터 의무대상임) 소화기 : 간이옥내소화전 : 비상경보장치 : 기타 :
위치도 및 사진( 사진용량 300KB 이하)
위치도(큰 위치도)			위치도(작은 위치도)
공사장 사진			공사장 사진

□ 공사 개요 및 조감도 / 평면도 및 입단면도(반드시 확보)
□ 공사진행도(반드시 확보)
비치안됨