한강교량 경관조명 설치현황

(2015.1.1현재)

교 량	시설 현황				주요컨셉	관리	계약전력 (kW)	비고
	등종류	용량	수량	계
올림픽대교	HQI	150W	16	217	․ 새천년맞이 빛 밝히기 사업 ․ 새천년 서울의 이미지 도출	동부	225	점등
	MH	400W	160
	MH	1000W	24
	MH	2000W	17
잠실대교	NH	150W	92	233	․ 상생, 창조의 의지를 표현	〃	50	소등
	NH	175W	48
	MH	400W	48
	LED	162W	45
천호대교	CDM	150W	76	1,500	․ 빛의 조화	〃	44	소등
	CCL	30W	1,424
잠실철교	CDM	150W	88	2,300	․ 빛의 조화	〃	37	소등
	CCL	30W	2,212
원효대교	CDM	150W	360	404	․ 남성적인 힘찬 기상을 표현	서부	109	점등
	MH	1000W	44
양화대교	MH	70W	120	1,430	․ 빛의 개화, 번영과 화합 상징	〃	30	소등
	MH	150W	40
	CCL	25W	1,270
마포대교	NA	150W	56	353	․ 리드미컬한 빛이 흐른다	〃	41	소등
	LED바	40W	297
동작대교	HQI	70W	240	916	․ 하늘, 구름다리를 주제로 행복한 미래를 표현	남부	160	소등
	HQI	150W	240
	MH	400W	26
	MH	1000W	72
	NH	150W	52
	LED	6W	286
반포대교	MH	150W	204	294	․ 역동적인 기상과 희망을 상징	〃	58	점등
	NH	150W	20
	NH	250W	70
한강대교	HCI	35W	72	3,934	․ 은은하고 따뜻한 분위기 연출	〃	160	점등
	HCI	70W	96
	HQI	150W	214
	CCL	30W	3,552
한남대교	HQI	70W	354	2,003	․ 한국의 기적 (대한민국의 성장)	〃	66	소등
	NA	400W	56
	LED 바	6W	1,593

교 량	시설 현황				주요 컨셉	관리	계약전력 (kW)	비고
	등종류	용량	수량	계
광진교	NH	250W	6	212	․ 민족과 가족의 번영을 기원	성동	139	소등
	MH	400W	38
	MH	1000W	102
	LED	32W	66
동호대교	MH	150W	72	622	․ 태극을 형상화하여 세계속의 한국을 표현	〃	128	점등
	MH	250W	144
	MH	400W	152
	LED	32W	254
성수대교	NH	70W	818	858	․ 비상하는 색체와 무한한 가능성의 표출	〃	103	점등
	NH	250W	20
	NH	400W	20
영동대교	MH	150W	40	1,218	․ 리듬속의 매혹적인 빛	〃	17	소등
	LED 바	10W	1,008
	LED 스폿	5W	170
가양대교	MVF	150W	288	528	․ 새천년의 밝은 미래를 향한 희망을 상징	강서	127	점등
	MVF	250W	124
	HIP	400W	88
	MH	1800W	28
성산대교	NH	250W	108	378	․ 월드컵의 환희를 표현	〃	87	점등
	NH	400W	36
	MH	70W	54
	MH	250W	36
	MH	400W	144
신행주대교	MH	150W	294	330	․ 빛의 관문	〃	126	소등
	MH	400W	28
	MH	575W	8

기타 시설물 경관조명 설치현황

(2015.1.1현재)

교 량	시설 현황				관리	계약전력 (kW)	비고
	등종류	용량	수량	계
세곡3교	LED	15W	50	50	동부	1	소등
서소문 고 가	CDM	150W	136	140	서부	21	소등
	LED	36W	4
영등포 고 가	HQI	150W	14	1,477	남부	43	소등
	HQI	70W	172
	HQI	35W	122
	LED	16W	1,169
샛강다리교 (여의도샛강)	MH	400W	16	1,073	남부	12	점등
	MH	150W	3
	LED	6W	619
	LED	4W	435
월릉교	LED	20W	350	450	북부	8	소등
	LED	4W	100
이화교	MH(MVF)	150W	17	169	성동	7	소등
	MH(MVF)	70W	8
	MH(MVF)	100W	36
	LED	10W	108
청담대교 북단하부 (뚝섬유원지)	LED	21W	610	706	성동	30	소등
	MH	100W	34
	MH	150W	30
	MH	250W	22
	LINE	28W	10
장안교	LED	10W	100	100	성동	22	소등
장평교	UCD	15W	595	595	성동	8	소등
비우당교	LED	10W	82	122	성동	분전함 미분리	소등
	형광등	13W	40
무지개터널	NH	70W	80	80	성동	분전함 미분리 (터널조명)	소등
신 도 림 지하차도	IL	40W	38	40	강서	분전함 미분리 (구로가로등)	소등
	HQI	250W	2
계				5,022		152